Opšta bolnica 
Petrovac na Mlavi
Broj: BV5/01-
Dana: 02.10.2015.




 
Pitanje u vezi javne nabavke br.BV5/01-2015:

Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

U partiji 18- Mrežice za stavku 2 tražite dimenzije 8x15 polipropilen. Da li ćete prihvatiti odstupanje u veličini mrežica i za stavku 2-Mrežica  8x15 polipropilen, prihvatiti dimenziju 8x13 cm ?

U partiji 19. Stapleri – tražite dimenzije Stapler 29 mm ili 32 mm. Da li ćete prihvatiti odstupanje u veličini staplera i prihvatiti dimenzije 28 mm, 31 mm ili 33 mm tj. Odstupanje +/- 1 mm



Odgovor:

[bookmark: _GoBack]Komisija za javnu nabavku Opšte bolnice Petrovac na Mlavi je,  uzimajući u obzir načelo obezbeđivanja konkurentncije i načelo jednakosti ponuđača, ne želeći da dovede do davanja prednosti ili eliminacije bio kog potencijalnog ponuđača, uz konsultaciju sa stručnim licima sa odeljenja opšte hirurgije, zaključila da je prihvatljivo ponuditi mrežice dimenzije 8x13 cm i staplere dimenzija 28 mm, 31 mm iji 33 mm jer zadovoljavaju objektivne potrebe naručioca i neznatno odstupaju od traženog.



						     Predsednik Komisije za javnu nabavku
				
							      Tatjana Jovanović 
