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  ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Моравска бр. 2, 12 300 Петровац на Млави, Србија             ПИБ: 108349629

Тел: 012/327-983, 327-984, Фах: 012/327-985                     Матични број: 17862855

      е-маил: tanja.zcpetrovac@gmail.com 


КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Јавна набавка медицинске опреме
ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА
ЈАВНА НАБАВКА бр. . МБ14/01-2015
На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“, бр.124/12, 14/15 и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 68/15), конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности, садржи:
 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Назив наручиоца: ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
Адреса: Моравска бр. 2, 12300 Петровац на Млави

Лице овлашћено за потписивање уговора: в.д.директор др.Саша Милојевић

Интернет страница наручиоца: www.opstabolnicapetrovac.rs
Врста поступка: Јавна набавка мале вредности

Број јавне набавке: МБ14/01-2015 
Предмет набавке (добра, услуге, радови): МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА  

Поступак се спроводи ради: Закључења уговора о јавној набавци
Лице за контакт : Татјана Јовановић , тел:064/64-66-426
Електронска адреса: tanja.zcpetrovac@gmail.com
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке бр. МБ14/01-2015 је набавка медицинске опреме ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ
ОРН – Медицинска опрема – 33100000
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

	Р.бр.
	Назив поглавља
	страна

	1. 
	Упутство понуђачима како да сачине понуду 
	3

	2. 
	 Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	12

	3. 
	Образац понуде и образац структуре цене
	15

	4. 
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 
	21

	5. 
	Образац изјаве понуђача да испуњава све услове из чл.75-став 1 тачке 1,2,3 и 4 ЗЈН-а  
	23

	6. 
	Образац изјаве о независној понуди 
	24

	7. 
	Образац изјаве о поштовању оабвеза из чл.75. став  2.и чл. 71. став 2. ЗЈН-а 
	25

	8. 
	Модел уговора
	26

	9. 
	Образац изјаве о висини финансијског обезбеђења
	28

	10. 
	Образац трошкова припреме понуде
	29

	11. 
	Одлука о утврђивању критеријума за доделу уговора
	30


1.  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Упутство понуђачима како да припреме понуду сачињено је на основу члана 61. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) у даљем тексту – ЗАКОН, и на основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ бр. 68/15) у даљем тексту – ПРАВИЛНИК.
Упутство садржи податке који су неопходни за припрему понуде у складу са захтевима НАРУЧИОЦА као и информације о условима и начину спровођења поступка доделе уговора о јавној набавци.  
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Од ПОНУЂАЧА се очекује да детаљно проучи сва упутства, обрасце, услове и спецификације које су садржане у конкурсној документацији. 

Непридржавање упутстава и недостављање свих тражених података и информација које су наведене у конкурсној документацији или подношење понуде која не одговора условима предвиђеним у конкурсној документацији, представља у сваком погледу ризик за ПОНУЂАЧА и као резултат може имати одбијање понуде. 
1) Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена

· Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

· Понуда коју припрема ПОНУЂАЧ, као и целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене ПОНУЂАЧ и НАРУЧИЛАЦ, мора бити сачињена на  српском језику. 

· Пратећа документа и штампана литература коју обезбеди понуђач могу бити на другом језику, под условом да их прати тачан превод релевантних пасуса, на српски или енглески језик.

2) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити њихов саставни део

· Понуда се доставља у писаном облику, на обрасцима које ПОНУЂАЧ преузима са Портала Управе за јавне набавке, као и са интернет стране  НАРУЧИОЦА.

· Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено.
Садржина понуде је следећа:
	ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

	1.
	Образац понуде

	2.
	Образац структуре цене

	3.
	Модел уговора

	4.
	Образац изјаве понуђача да испуњава све услове из чл.75-став 1 тачке 1,2,3 и 4 ЗЈН-а 

	5.
	Образац изјаве о независној понуди 

	6.
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став  2.и чл. 71. став 2. ЗЈН-а

	7.
	Изјава понуђача о висини финансијског обезбеђења

	8.
	Образац трошкова припремања понуде


3) Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама, уколико је подношење такве понуде дозвољено

Понуде са варијантама нису дозвољене.
4) Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. и 93. Закона
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, писменим обавештењем пре истека рока за достављање понуда. Свако обавештење о измени, допуни или опозиву понуде треба да буде припремљено и достављено у затвореној коверти, лично или препорученом пошиљком, на адресу наручиоца на исти начин на који треба да буде достављена и сама понуда, са ознаком на коју се јавну набавку односи.

Наручилац ће по потреби захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом. 

Наручилац ће у складу са Законом а уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5) Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач у оквиру исте партије у случају да је предмет јавне набавке обликован у више партија.
6) Захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу

Наручилац је дужан да у конкурсној документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Поред обавезних услова, наручилац конкурсном документацијом одређује које још услове подизвођач мора да испуни и на који начин то доказује, при чему ти услови не могу бити такви да ограниче подношење понуде са подизвођачем.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

У случају из става 9. члана 80. Закона наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори ако потраживање није доспело.

Правила поступања у вези са ставом 9. и 10. члана 80. Закона наручилац одређује у конкурсној документацији и не утичу на одговорност понуђача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају из става 12. члана 80. Закона наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

7) Обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

      2)    опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора
Споразумом из члана 81. става 4. Закона уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом. Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду за извршење уговора одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача треба да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 

8) Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

Понуда мора у потпуности одговарати захтевима наручиоца из конкурсне документације.

9) Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

·  Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима, са посебно израженим  Пдв-ом.

·  На основу члана 19. став 2. Закона, Наручилац ће у Прилогу бр. 3 (по потреби) да дозволи понуђачу да цену у понуди искаже у једној страној валути при чему ће навести да ће се за прерачун у динаре користити одговарајући средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварања понуда. 

· Захтев НАРУЧИОЦА да се вредност искаже и у једној страној валути, ако га има, наведен је у обрасцу понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације где је наведено и у којој валути се цене у понуди могу исказати.

· Образац понуде – Прилог бр. 3 конкурсне документације садржи упутство и услове за сачињавање прихватљиве понуде.

· Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене у свему у складу са чланом 92.   Закона.

10) Подаци о обавезним условима за учешће у поступку јавне набавке:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. Закона, правно лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих доказа:

· извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

· извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

· уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

· важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом што ће бити детаљно описано у Прилогу бр. 4 конкурсне документације. 

Докази из става 1. тач. 2), и 4) члана 77. Закона не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. Закона, наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о  испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

11) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто захтева наручилац

У свему у складу са условима и упутством из конкурсне документације.

12) Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

· чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; 

· одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

· чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чланом 14. Закона.

13) Обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.
Изабрано средство комуникације мора бити широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Комуникација треба да се одвија на начин да се поштују рокови предвиђени законом и да се у том циљу, када је то могуће, користе електронска средства.

Комуникација се мора одвијати на начин да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује област документарне грађе и архива.

Алати који се користе у комуникацији електронским средствима и њихове техничке карактеристике морају бити широко доступни и интероперативни, такви да користе производе информационих технологија у општој употреби. 

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
14) Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац ће  по потреби, писаним путем, захтевати од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а по потреби ће извршити и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача. 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15) Врсте критеријума за доделу уговора, сви елементи критеријума на основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, као и методологију за доделу пондера за сваки елемент критеријума која ће омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора  (прилог 10. конкурсне документације).

16) Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом;

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити сагласно критеријума који су утврђени Одлуком комисије о утврђивању критеријума, односно начина за доделу уговора  (прилог 11. конкурсне документације).

17) Обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

18) Обавештење да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се примењују и да се изричито наведу у конкурсној документацији.

Наручилац посебно напомиње да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19) Обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом

· Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао претрпети штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона  (у даљем тексту: подносилац захтева). 

· Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

· Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

· Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радњенаручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.
· Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалифокационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
· Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
· После доношења Одлуке о додели уговора и/или Одлуке о обустави рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
· Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
· Уколико је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
· О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
· У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона. 
· Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
· Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 у поступку јавне набавке мале вредности. 

· Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси хттп://www.кјн.гов.рс/ци/упутство-о-уплати-републицке-административне-таксе.хтмл.

20) Обавештење да ће уговор о јавној набавци бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у коме ће бити закључен уговор о јавној набавци

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен  у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају из члана 112. став 2. Закона уговор ће бити закључен у року од пет дана, од дана пријема Одлуке. 

21) Подаци о обавезној садржини понуде

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти.

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуда, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.

22) Средства финансијског обезбеђења

22.1.    Финансијска гаранција за добро извршење посла

22.1.1. Понуђач је обавезан да, приликом закључења уговора, наручиоцу достави финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. издату у форми: 

· бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
· достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
· Потребно је да, понуђачи приликом потписивања уговора, доставе и фотокопију картона депонованих  потписа.
22.2.2. Наручилац ће приложену финансијску гаранцију за добро извршење посла искористити у сврху накнаде штете у следећим случајевима:

· у случају неизвршења уговорних обавеза у роковима и на начин који су  предвиђени уговором о јавној набавци,

· у случају неоснованог једностраног раскида уговора о јавној набавци од стране добављача, 

· у другим случајевима неиспуњења уговорних обавеза који могу довести до угрожавања рада наручиоца и нанети му штету или угрозити живот и здравље пацијената на било који начин.

22.3.  Уколико изабрани понуђач не испуни захтеве из тачке 22. овог упутства то ће представљати довољан разлог за поништај Одлуке о додели уговора, у делу који се односи на тог понуђача, у том случају НАРУЧИЛАЦ може уговор да додели следећем најповољнијем оцењеном понуђачу или да поновно покрене предметни поступак јавне набавке.
23) Обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора бити поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

· Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија понуђач је дужан да наковерти у којој доставља понуду наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.

· Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

· У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

24) Рок важења понуде

Рок важења понуде одређује наручилац и тај рок се обавезно наводи у понуди, али не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. Захтеви и одговори у вези са тим достављаће се у писаном облику.

25) Рок у коме ће понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија приступити закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу коме је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор са наручиоцем, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

26) Врста другог релевантног доказа који је од значаја за уредно извршење обавеза понуђача по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.
Доказ из става 1. из члана 82. Закона може бити: правноснажна судска пресуда, исправа о реализованом средству обезбеђења испуњених обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза, исправа о наплаћеној уговорној казни, рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року, извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором, изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи, доказ о ангажовању на  извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача, други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама
Наручилац ће одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1) Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

27) Трошкови

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

28) Преузимање конкурсне документације

Наручилац ће од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници омогућити преузимање конкурсне  документације 

29) Паковање и достављање понуде

· Сви документи поднети у понуди, треба да буду повезани у целину тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови. 

· Понуђач доставља  понуду у запечаћеној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Ако коверта није запакована на начин описан овим Упутством, НАРУЧИЛАЦ не преузима никакву одговорност уколико понуда залута или се отвори пре времена.

· На задњој страни  коверте  треба обавезно навести име и адресу понуђача, што омогућава да понуда буде враћена неотворена, у случају да се прогласи неблаговременом.

· Понуде се достављају у затвореној коверти препорученом пошиљком или личном доставом на адресу:

Општа болница Петровац на Млави,

Моравска бр.2,  12300 Петровац на Млави, 

са назнаком:
Понуда за ЈАВНУ НАБАВКУ ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ бр. МБ14/01-2015 – НЕ ОТВАРАТИ
30) Јавно отварање понуда

НАРУЧИЛАЦ ће извршити ЈАВНО отварање понуда по истеку рока за подношење понуда у току истог дана у просторијама правне службе Опште болнице Петровац на Млави.

Овлашћење за присуство и учествовање у поступку јавне набавке подноси се службенику за јавне набавке непосредно пре почетка поступка отварања понуде. Достављено пуномоћје обавезно мора имати свој број, датум, потпис и печат овлашћеног лица.

Овлашћени представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуде.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача који преузимају примерак записника. 

Присутни овлашћени представници понуђача потписују записник у коме се евидентира њихово присуство.

31) Интегритет поступка

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке: поступао супротно забрани из чланова 23. и 25. Закона, учинио повреду конкуренције, доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
32) Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Рок из става 1. члана 108. Закона не може бити дужи од 10 дана од дана отварања понуда.

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упутство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења 

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке неће се објавити. У том случају, одлука се у изворном облику доставља Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији
Одредбе овог члана сходно се примењују на одлуку о закључењу оквирног споразума, одлуку о признавању квалификације и одлуку о обустави поступка.
2.  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Минималне техничке карактеристике  ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ 
	Ред.

бр. 
	Основне техничке карактеристике 

	1. 
	Столица је дводелна ( седални и леђни део )

	2. 
	Поседује TRANDELENBURG и обрнути TRANDELENBURG

	3. 
	Висина подесива помоћу хидрауличке пумпе помоћу ножне полуге

	4. 
	Основа са АБС пластиком

	5. 
	Опремљена са гинеколошком посудом

	6. 
	Укупна дужина у хоризонталном положају: 

· Са плочом за ноге 1.740мм

· Без плоче за ноге 1.275мм

	7. 
	Укупна ширина сседалног дела 780мм 

	8. 
	Ширина седалног дела (тапацираног) 560мм

	9. 
	Подешавање висине у позицији столице 720-1030мм

	10. 
	Подешавање лњђног дела 70*

	11. 
	Подешавање седалног дела -14* до +18*

	12. 
	TRANDELENBURG 18*

	13. 
	Обрнути TRANDELENBURG 14*

	14. 
	Носивост столице 175кг

	15. 
	Запремина гинеколошке посуде 9л

	16. 
	Додатна – Обавезна опрема

	17. 
	Држач за руке са држачина за колена 2ком. Сет 

	18. 
	Држач за ноге без регулације дужине руке 2ком. Сет 

	19. 
	Плоча за ноге 1ком.

	20. 
	Држач боце 1ком.


Наведене техничке карактеристике су минимум који тражено добро мора да поседује. Добро са бољим техничким карактеристикама биће узето у разматрање и вредновано на исти начин као и добро са траженим карактеристикама.
1. Квалитет, количина и опис добара, радова или услуга:

Понуђач за понуђено добро мора да достави решење Агенције за лекове и медицинска средства Србије. 
2. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:

Наручилац и понудјач ће записнички констатовати преузимање добара приликом испоруке. У случају записнички утврдјених квалитативних и квантитативних недостатка  и очигледних грешака, понудјач мора исте отклонити најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

3. Место извршења или испоруке добара:

Место испоруке Испорука добра се врши на адресу наручиоца: Општа болница  Петровац на Млави – Ф-цо магацин наручиоца, сопственим превозом понудјача, најкасније до 14 часова, радним даном.
Рок испоруке Рок испоруке не може бити дужи од рока који понуђач наведе у својој понуди. 
	ОСТАЛИ УСЛОВИ

	1
	Понуђач треба да достави искључиво ново и некоришћено добро.Понуђач треба да испуни минималне техничке карактеристике за добро, захтеване у конкурсној документацији. Све понуде чије су техничке карактеристике једнаке овим или боље од њих, сматраће се прихватљивим. У супротном, понуде ће се сматрати неприхватљивом.

	2
	Понуђач је дужан да достави копију Решење о стављању у промет медицинске опреме издато од Агенције за лекове и медицинска средства.

	3
	Гарантни рок и обавезе испоручиоца добра у његовом важењу:

	
	а) Гарантни рок за испоручена добра је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад.

б) Бесплатно одржавање у гарантном року у случајевима када се наручилац придржава достављеног упутства за руковање

У случају немогућности отклањања квара дуже од 15 дана, испоручилац добра је обавезан да постојећи апарат замени новим апаратом истог типа или квалитетнијим у примереном року           

	4
	Обавезе испоручиоца добра у пост-гаранцијској експлоатацији добра:

а) Обавеза испоруке резервних делова и техничког потрошног материјала 7 година након пуштања добра у рад

	5
	Уз понуду је потребно доставити одговарајући оригинални проспектни материјал –   каталог произвођача и/или произвођачке техничке спецификације понуђеног добра,  који треба да садржи слику опреме и технички опис из кога се недвосмислено може утврдити да понуђена опрема одговара захтеву наручиоца (у колони "коментар" навести прецизно број стране из каталога или прилога у коме је описана тражена минимална техничка карактеристика). У приложеном проспекту – каталогу произвођача, обавезно означити редним бројем тражену минималну техничку  карактеристику.  Уколико нека од захтеваних карактеристика није садржана у каталогу, понуђач исту доказује оригиналном изјавом произвођача опреме. Понуде које садрже  само изјаву понуђача или произвођача да њихова понуда испуњава захтеване минималне техничке карактеристике, биће одбијена као неприхватљива.

	6
	Обавезе испоручиоца добра:

	
	· да изврши монтажу добра на локацији наручиоца и исти пусти у рад.

· да изврши обуку корисника за употребу добра одмах по монтажи и пустању у рад добра.

· да достави упутство за употребу и основно одржавање на српском језику.

	Напомена: 
• Наручилац задржава право провере оригиналне документације за све тражене доказе.
• Уколико понуђач не испуни све тражене услове, односно не достави одговарајуће доказе за њих, његова понуда ће се сматрати неприхватљивом.


3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ЈАВНА НАБАВКА ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ 
број МБ14/01-2015
Понуда бр. ________________ од  __________________
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (е-маил):


	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3)ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни И достави за сваког подизвођача.
4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
7. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ                                                                                                            ЈАВНА НАБАВКА ГИНЕКОЛОШКОГ СТОЛА 
ЈН бр. МБ14/01-2015

	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом

	

	Рок и начин плаћања
(Наручилац ће плаћање извршити вирмански по извршеној испоруци добара и достављеној фактури, понуде које садрже авансно плаћање биће одбијене као неприхватљиве)
	Наручилац ће извршити плаћање у року од 30 дана од дана извршене испоруке добара и достављене фактуре

	Рок важења понуде

(Наручилац  ће одбити као неприхватљиве понуде чији је рок важности краћи од предвиђеног рока од 60 дана)
	

	Рок испоруке 

(подразумева рок испоруке од дана закључења уговора)

Наручилац захтева од понуђача да понуђени рок испоруке буде исказан у данима.
	

	Гарантни рок

	Гарантни рок за испоручена добра је најмање 24 месеца након испоруке и пуштања у рад

	Место и начин испоруке

	Фцо – магацин купца


Датум 




              Понуђач
    М. П. 
_____________________________

________________________________

	Понуђена цена треба да обухвата:

	Испоруку предмета набавке у оригиналној амбалажи произвођача

	Стручну монтажу и пуштање у рад

	Обуку особља

	Бесплатне детаљни превентивни сервис на крају гарантног рока


Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Понуда бр: _________________

Понуђач: __________________________________

	Р. бр.
	О П И С
	Количина и јед. мере
	Марка и тип,техничка ознака или каталошки број
	Земља порекла
	Произвођач
	Атест или
одобр.за употр.

изд.од.надл.орг.
	Цена без ПДВ-а
	Цена са ПДВ-ом

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	ГИНЕКОЛОШКА СТОЛИЦА 
	ком. 1
	
	
	
	
	
	

	                           


Датум                                     


М.П.                                           

Понуђач
                                                                                                               



__________________________
9.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 77. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
У складу са чланом 75. и 77. Закона, НАРУЧИЛАЦ у сврху доказивања испуњености услова, захтева достављање следећих доказа:

	Редни број
	ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ
	Прилог број
	Број страна у прилогу

	
	Назив  доказа
	Број
	Датум
	Издат од стране
	
	

	1.
	Услов: Изјава понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава све услове из члана 75. став 1. тачка 1, 2, и 4. Закона о јавним набавкама.
Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у прилогу бр. 5 ове конкурсне документације)
Напомена: Изјава се даје на основу члана 77. став 4. ЗЈН.
	
	
	
	
	

	2.
	Услов: Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву којом потврђује под кривичном и материјалном одговорношћу да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
Доказ: Од стране овлашћеног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама (прилог бр. 5/2).
	
	
	
	
	


	Додатни услови за учешће у поступку (члан 76 Закона)

	1.
	Услов:

1) Најмање два запослена, сертификована сервисера, обучена за сервисирање предметне опреме код произвођача исте.

2) Ауторизовани сервис за сервисирање опреме.

Доказ:

1) Фотокопија сертификата, радне књижице и потврда послодавца да је наведени сервисер у радном односу у ауторизованом сервису.

2) Потврда о ауторизованом сервису издата од стране произвођача опреме.
	
	
	
	
	

	2.
	Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави фотокопију сертификата ИСО 9001 и  ИСО 13485 за понуђача. који мора бити важећи на дан отварања понуда.
	
	
	
	
	

	3.
	Услов:  Гаранција уредног снабдевања наручиоца добрима која су предмет ове јавне набавке.

Доказ: За учествовање у предметном поступку понуђач је дужан да достави уговор закључен са произвођачем или овлашћење за учествовање у отвореном поступку издато од стране произвођача, представништва произвођача или ексклузивног заступника на територији РС.
Напомена: Овај услов у обавези су да испуне само они понуђачи који нису истовремено и произвођачи
	
	
	
	
	


НАПОМЕНА:[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]



1. Сви докази из овог упутства могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, у складу са одредбом члана 79. став 1. Закона. 

2. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из става 1. члана 79. Закона, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

3. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа као,на пример:[image: image4.jpg]



- извод о регистрацији понуђача који је регистрован код Агенције за привредне регистре (подаци доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре).[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]



4. Предузетник/правно лице уписано у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75, ст. 1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН.[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]
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Пожељно је да понуђачи који су уписани у регистар понуђача, уместо достављања доказа из чл.75, ст.1, тач. тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, наведу ту чињеницу на посебном папиру или на други јасан и погодан начин.[image: image10.jpg]



5. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка промене писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка предметне јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора односно до тренутка закључења уговора и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да докаже да подизвођач испуњава обавезне услове из чл.75, ст.1, тачка 1, 2, и 4 ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75.став 1. тачка 5) закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке. 
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл.75, ст.1, тач тачка 1, 2, и 4 ЗЈН и услов из чл.75, став 2 ЗЈН, док остале (додатне) услове испуњавају заједно. Услов из члана 75.став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 


Прилог број 5
У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:
ИЗЈАВУ 

                ,  

Понуђач _____________________________________________ у поступку јавне набавке мале вредности – ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ, ЈН бр. МБ14/01-2015, испуњава све обавезне услове за учешће у предметном поступку из  члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. 

	Место _______________________
	М. П.
	Потпис овлашћеног лица понуђача

	
	
	

	Датум _______________________
	
	_________________________


Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Прилог бр. 6
У складу са одредбом члана 26. Закона, ________________________________________ даје:

(Назив понуђача)

Изјаву о независној понуди

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности – ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ, ЈН бр. МБ14/01-2015, поднео независно, без договарања са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Место _______________________
	М. П.
	Потпис овлашћеног лица понуђача

	
	
	

	Датум _______________________
	
	_________________________


Напомена:

Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.
Прилог 7
У складу са одредбом члана 75. став 2. и члана 71. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу:

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________ у поступку јавне набавке мале вредности ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ, ЈН бр. МБ14/01-2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Такође, понуђач се обавезује да поштује техничке стандарде приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике. 
	Место _______________________
	М. П.
	Потпис овлашћеног лица понуђача

	
	
	

	Датум _______________________
	
	_________________________


8.  МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ
Закључен дана ________2015 године у Петровцу између:

Општа болница Петровац на Млави, Моравска бр.2, Петровац на Млави, коју заступа в.д. директор др Саша Милојевић, бр.рачуна: 840-860661-91, МБ:17862855, ПИБ:108349629, ( у даљем тексту овог уговора: НАРУЧИЛАЦ).
и
________________________________, ул.___________________, град: ____________, кога заступа _________________________, бр.рачуна: _____________________, Матични број: _____________,  ПИБ: ___________________, ПДВ бр.__________________  (у даљем тексту овог уговора: ПРОДАВАЦ)

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Предмет уговора је испорука медицинске опреме –  ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ, новог никако половног и ремонтованог, произвођача  _________________, марка/тип ______________, земља порекла __________,  број понуде __________ од ______.2015.године, заведеној код наручиоца под бр. _________ од ________.2015.године.
Продавац се обавезује а купац прихвата да наведено добро испоручи у свему према понуди продавца, датој у отвореном поступку јавне набавке медицинске опреме бр. МБ14/01-2015.године.





Члан 2. 

ЦЕНА






За све што је предвидјено чланом 1 овог Уговора уговорена вредност купопродаје износи ____________ динара са урачунатим ПДВ-ом (__________ без ПДВ-а)
Члан 3.

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Купац се обавезује да плаћање по овом Уговору извршити на следећи начин: _____________________________________________________________________________.
Члан 4.

УСЛОВИ И РОКОВИ  ИСПОРУКЕ 

Продавац се обавезује да ће испоручити опрему у року од _____ дана од потписивања уговора. У случају кашњења извођач плаћа наручиоцу уговорену казну од 1% дневно.

Рокови се померају за сво време застоја и прекида проузрокованих кривицом наручиоца и у случају више силе.
Члан 5.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ
Записником о примопредаји треба да се констатује да је опрема испоручена у количини и квалитету према прихваћеној понуди, функционално и технички исправна и снабдевена одговарајућом документацијом.
Члан 6.

ГАРАНЦИЈА
За испоручена добра продавац даје гаранцију од _____ месеца од дана испоруке. Гаранција важи под условом да се опремом стручно рукује и да је одржавају обучена стручна лица. 
У гарантном року све поправке падају на терет продавца. Рок за поправку не може бити дужи од 24 сата.

Приликом потписивања овог уговора продавац доставља наручиоцу бланко меницу и менично овлашћење у износу од 10 % од уговорене вредности, ради обезбеђења уредног изврђења уговорених обавеза из члана 1. и члана 6. овог уговора.

Продавац је сагласан (овлашћује наручиоца) да, у случају неизвршења или неуредног извршења уговорених обавеза меницу може попунити, без протеста и наплатити са његовог текућег рачуна.

Члан 7.
СЕРВИСИРАЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА
Након истека гарантног рока продавац се обавезује да врши сервисирање испоручене опреме, уколико то захтева купац, о чему ће се закључити посебан анекс уговора. У супротном, продавац је дужан да наручиоцу (купцу) обезбеди оригиналне резервне делове у периоду од најмање ______ .
Члан 8.

ИЗМЕНЕ И РАСКИД

Уговор ступа на снагу даном потписивања.


Евентуалне измене и допуне овог уговора биће регулисане анексом уговора.


Уговор се може раскинути сагласношћу воља а у случају неиспуњавања уговорних обавеза једностраним раскидом са отказним роком од 30 дана. 

Члан 8.


 РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Евентуалне спорове из овог уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно. Уколико не постигну споразумно решење спор ће решавати надлежни суд по месту седишта наручиоца.

Члан 9.


Овај уговор је сачиње у четири (4) истоветна примерака од којих свака уговорна страна задржава по два.

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:







     
 КУПАЦ







ПРОДАВАЦ
       
     ОПШТА БОЛНИЦА                                                                                    

   
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ                                                                                 

         
          в.д.д и р е к т о р
               Др Саша Милојевић
9.  ИЗЈАВA О БРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ
Предмет: 
ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА


На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.68/15 ), као ПОНУЂАЧ, доставићемо НАРУЧИОЦУ приликом закључења уговора, финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока. издату у форми:
· бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверени и потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.
· достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача према моделу који се налази у прилогу ове конкурсне документације.
· Потребно је да, понуђачи приликом потписивања уговора, доставе и фотокопију картона депонованих  потписа.
____________________ 2015.године

10.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ , доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Укупан износ трошкова припремања понуде:
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Прилог  број 11
На основу члана 84. и 85. ЗЈН-а, Комисија за јавну набавку  је донела:
О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА

за доделу уговора у поступку јавне набавке мале вредности

ГИНЕКОЛОШКЕ СТОЛИЦЕ

Број јавне набавке: БМ14/01-2015
Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума „најнижа понуђена цена“ сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама. 
У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи гарантни рок а уколико је и понуђени гарантни рок исти предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке. 

.
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