ОПШТА БОЛНИЦА ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Моравска бр. 2, 12 300 Петровац на Млави, Србија ПИБ: 108349629 Тел: 012/327-983, 327-984, Фах: 012/327-985 МБ: 17862855 e -mail: javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Потрошни материјал за дијализу

у  складу са прописима којима се уређују стандардни материјала за дијализу

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. БВ2/01-2016

Јануар  2016. године

Нa oснoву члaнa. 32. и 61. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. глaсник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у дaљeм тeксту: Зaкoн), члaнa 2. Прaвилникa o oбaвeзним eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступцимa jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa („Сл. глaсник РС” бр. 86/15), Oдлукe o пoкрeтaњу пoступкa jaвнe нaбaвкe брoj БВ2/01-14 oд 18.01.2016.гoдинe и Рeшeњa o oбрaзoвaњу кoмисиje зa jaвну нaбaвку брoj БВ2/01-15 oд 18.01.2016.гoдинe, припрeмљeнa je:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку – Потрошни материјал за дијализу

ЈН бр БВ2/01-2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 5 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 11 |
| VI | Образац понуде | 19 |
| VII | Образац структуре понуђене цене ,са упутством како да се попуни | 25 |
| VIII | Модел уговора | 28 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 32 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 33 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 34 |
| XII | Образац изјаве о довољном техничком капацитету | 35 |
| XIII | Образац изјаве понуђача о врсти финансијске гаранције | 36 |
| XIV | Образац изјаве о кадровском капацитету | 37 |
| XV | Образац изјаве о обавезама понуђача након потписивања уговора | 38 |

Укупан број страна конкурсне документације: 39

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општа болница Петровац на Млави

Адреса: ул. Моравска бр. 2, 12300 Петровац на Млави

Интернет страница www.opstabolnicapetrovac.rs

Матични број: 17862855

Шифра делатности: 8610

ПИБ: 108349629

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. БВ2/01-2016 су добра – Потрошни материјал за дијализу

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт:

За конкурсну документрацију и техничка питања:

Татјана Јовановић и др Драгана Вучковић

e-mail:  javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs

факс: 012/327-987

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. БВ2/01-2016 су добра –  Потрошни материјал за дијализу

2. Ознака из општег речника набавке:

33140000 – Медицински потрошни материјал

3. Партије

Јавна набавка је обликована у 24 партије:

| партија | Назив партије |
| --- | --- |
| 1 | Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалнеконцентрације Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 mmol/l 5 l. |
| 2 | Игле за хемодијализу |
|  | 2.1. Игле за хемодијализу-венска ( V15G) |
|  | 2.2. Игле за хемодијализу- артеријска ( А16G) |
| 3 | Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра) |
| 4 | Low-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 5 | Low-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 6 | Low-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 7 | High-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 8 | High-flux синтетска мембране површине 1,6 м² -Стерилисан без етиленоксида |
| 9 | High-flux синтетска мембране површине 1,7 м² -Стерилисан без етиленоксида |
| 10 | High-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 11 | High-flux синтетска мембране површине 2,1 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 12 | High-flux синтетска мембране површине 2,4 м² -Стерилисан без етиленоксида |
| 13 | High-flux синтетска мембране површине 2,5 м² - Стерилисан без етиленоксида |
| 14 | AV линија комплет за хемодијализу и хемодијафилтрацију- за машине GAMBRO AK Ultra 200 S |
| 15 | Супституциона линија-за машине GAMBRO AK Ultra 200 S |
| 16 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине GAMBRO AK Ultra 200 S |
| 17 | AV линија комплет – за машине INNOVA |
| 18 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине INNOVA |
| 19 | Средство за хладну стерилизацију машине |
| 20 | Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната,кетриџ |
| 21 | Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине,кетриџ |
| 22 | Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720 г |
| 23 | Bicart set (bicart sel.combi pac+Sel.bag) |
| 24 | Дволуменски катетери за хемодијализу за одрасле дужине од 16 до 20 cm ширине од 11 до 12 F |

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ.

ЈАВНА НАБАВКА  -  Потрошни материјал за дијализу  бр.БВ2/01-2016

| партија | Назив партије | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалнеконцентрације Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 mmol/l 5 l. | литар | 15600 |
| 2 | Игле за хемодијализу |  |  |
|  | 2.1. Игле за хемодијализу-венска ( V15G) | ком. | 4560 |
|  | 2.2. Игле за хемодијализу- артеријска ( А16G) | ком. | 4560 |
| 3 | Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра) | литар | 4560 |
| 4 | Low-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 480 |
| 5 | Low-flux синтетска мембране површине 1,6 м² -Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |
| 6 | Low-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 600 |
| 7 | High-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |
| 8 | High-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |
| 9 | High-flux синтетска мембране површине 1,7 м² -Стерилисан без етиленоксида | ком. | 2000 |
| 10 | High-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 400 |
| 11 | High-flux синтетска мембране површине 2,1 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |
| 12 | High-flux синтетска мембране површине 2,4 м² -Стерилисан без етиленоксида | ком. | 90 |
| 13 | High-flux синтетска мембране површине 2,5 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 110 |
| 14 | AV линија комплет за хемодијализу и хемодијафилтрацију- за машине GAMBRO AK Ultra 200 S | ком. | 1440 |
| 15 | Супституциона линија-за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 960 |
| 16 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 36 |
| 17 | AV линија комплет – за машине INNOVA | ком. | 3120 |
| 18 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине INNOVA | ком. | 60 |
| 19 | Средство за хладну стерилизацију машине | литар | 1000 |
| 20 | Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната,кетриџ | ком. | 160 |
| 21 | Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине,кетриџ | ком. | 640 |
| 22 | Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720 г | ком. | 3120 |
| 23 | Bicart set (bicart sel.combi pac+Sel.bag) | ком. | 1440 |
| 24 | Дволуменски катетери за хемодијализу за одрасле дужине од 16 до 20 cm ширине од 11 до 12 F | ком. | 40 |

- Неопходно је да понуђена добра поседују следеће техничке карактеристике:

1. Понуђена медицинска средства у свему морају испуњавати стандарде материјала који су дефинисани Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 ,37/14 и 88/15)

2.   Понуђено медицинско средство мора поседовати CE знак.

3.   Понуђена медицинска средства морају имати  рок стерилности најмање 50% декларисаног рока произвођача на дан испоруке.

4.  Понуђена добра за партије 4-13(дијализатори) морају да буду усклађени са стандардима EN 1283 i ISO 8637 стандардима.Сходно томе, понуђачи су дужни да уз понуду доставе брошуру, каталог и/или упутство за употребу одобрено од стране АЛИМС-а РС на којем су јасно наведена оба стандарда.

5.  Понуђена добра за партије 14 и 17 морају да буду усклађена са стандардима ISO 8638. Сходно томе, понуђачи су дужни да уз понуду доставе брошуру,каталог и/или упутство за употребу одобрено од стране АЛИМС-а РС на којем су јасно наведени ови стандарди.

6. Понуђена добра за партију 22 морају да буду усклађена са Европском фармакопејом. Сходно томе, понуђачи су дужни да уз понуду доставе брошуру, каталог и/или упутство за употребу одобрено од стране АЛИМС-а РС на којем је јасно наведена Европска фармакопеја.

7. Сва понуђена добра морају бити компатибилна моделу апарата из техничке спецификације за који се набавља потрошни материјал. Понуђач је дужан да достави стручно мишљење АЛИМС-а или изјаву произвођача апарата или њиховог представника у Србији, да су понуђена добра компатибилна са апаратима који су наведени у описима траженог материјала (по могућству, у изјави навести све типове апарата).

8. Наручилац задржава право да у току стручне оцене понуда захтева доставу узорака за све понуђене производе у случају да комисија закључи да је то потребно. Наручилац ће Захтев за доставу узорака упутити факсом или маил-ом. Рок за доставу узорака је 48 сати. Узорци који буду вредновани као одговарајући материјал морају бити испоручивани Наручиоцу за време трајања Уговора.

9. Начин достављања решења од АЛИМС-а

Понуђач уз своју понуду доставља важеће решење издато од АЛИМС на којем треба да буду маркером или на други начин обележене ставке које су понуђене у обрасцу понуде (уписати: партија 1, партија 2 и сл.).

Уколико је приложено решење издато од АЛИМС истекло, потребно је приложити доказ да је поднет захтев за продужавањем решења у складу са Законом о лековима и медицинским средствима.

Уколико приложено решење од АЛИМС није издато на неограничено време, мора бити важеће до очекиваног испуњења уговорних обавеза, односно најраније до 31.03.2017. године у складу са чланом 47. Закона о лековима и медицинским средствима („Сл. гласник“ бр. 30/10 и 107/12).

10. Напомена у вези са достављањем каталога одн. проспеката :

Понуђач је у обавези да уз своју понуду  достави фотокопију каталога одн. извод из каталога, одн. проспекат који се односи на понуђена добра.

У достављеном каталогу је потребно маркирати или на други начин обележити понуђена добра - пропратити речима „партија 1. или партија 2. и сл.“.

- Место, време и начин  испоруке:

Место испоруке: апотека Опште болнице Петровац на Млави, ул. Моравска 2  12300 Петровац на Млави.

Понуђач ће сукцесивно испоручивати робу(својим возилима) по захтеву наручиоца, најкасније 48 сати од подношења захтева.

Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у просторијама апотеке Опште болнице Петровац на Млави .

Количине исказане у понуди су потребе наручиоца за 12 месеци

Напомена:

Понуђач попуњава тражене податке за оне партије за које подноси понуду.

Обавезно је уписивање, броја решења (дозволе) за стављање у промет (за оне ставке које подлежу обавези регистровања), комерцијалног назива - заштићеног имена, произвођача и паковања, које се нуде у Обрасцу понуде

За оне партије за које понуђач не учествује, оставља непопуњење.

Понуђач мора да попуни образац, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени.

Понуда које не садрже тражене податке, биће одбијена као неприхватљива!

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона). Решење Министарства здравља РС.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1)  Понуђач је дужан достави копију дозволе за стављање у промет предмета набавке (Решење о упису у регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије) за сва понуђена добра.

2)  Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом;

Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре који садржи податке за претходну обрачунску годину или биланс успеха.

3)   Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом;

Понуђач је дужан да располаже са минимум једним транспортним (доставним) возилом за превоз добара који су предмет јавне набавке.

4) Да понуђач достави доказ којим потврђује да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике

5) Да понуђач располаже неопходим кадровским капацитетом. Доказ : Изјава понуђача да има у радном односу једног запослемог дипл. фармацеута / лекара и копија дипломе, копије обрасца М-3А или М-4.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Решење Министарства здравља о дозволи за бављење прометом лекова и медицинских средстава на велико и Решење Агенције за Лекове и Медицинска средтсва , које понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола и решење морају бити важећи.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Понуђач је дужан достави копију дозволе за стављање у промет предмета набавке (Решење о упису у регистар Агенције за лекове и медицинска средства Републике Србије) за сва понуђена добра .

- Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре који садржи податке за претходну обрачунску годину или биланс успеха

- Понуђач је дужан да достави потписан и оверен Образац Изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII) о довољном техничком капацитету. Уз образац изјаве понуђач је дужан да достави копију важеће саобраћајне дозволе за транспортно (доставно) возило наведено у обрасцу изјаве, а у случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено тренспортно (доставно) возило прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл.).

- Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал или фотокопију каталога произвођача (или делова каталога) којим се доказују тражене техничке карактеристике (обавезно је да се достави превод на српском  језику)  добара из спецификације или Декларацију о усаглашености, а у случају да у њој нема тражених техничких карактеристика, доставити изјаву произвођача којом се потврђује да понуђено добро поседује тражене техничке карактеристике.

- Да понуђач располаже неопходим кадровским капацитетом. Доказ : Изјава понуђача да има у радном односу једног запослемог дипл. фармацеута / лекара и копија дипломе, копије обрасца М-3А или М4.

Тражене минималне техничке карактеристике добара морају бити испуњене. У противном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива, јер је неодговарајућа.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4), који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Потребно је само да понуђач назначи јасно у понуди да је регистрован у Регистру АПР-а.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач јасно наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи све податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, начина сачињавања и подношења понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке .Упутство је сачињено на основу члана 61. ЗЈН(„Сл. глaсник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члaнa 9. Прaвилникa o oбaвeзним eлeмeнтимa кoнкурснe дoкумeнтaциje у пoступцимa jaвних нaбaвки и нaчину дoкaзивaњa испуњeнoсти услoвa („Сл. глaсник РС” бр. 86/2015)

Понуђачи су дужни да понуду у потпуности сачине у складу са овим упутством и захтевима наручиоца из конкурсне документације .

1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. Начин на који понуда мора да буде сачињена и начин подношења понуде

Понуђачи су дужни да све обрасце који су саставни део конкурсне документације попуне читко и у потпуности .

Понуда се пакује у фасциклу која је обавезно повезана траком (јемствеником) и запечаћена тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или мењати поједина документа. Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отварa .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Узорке паковати на начин да се недвосмислено може утврдити од ког су понуђача - обавезно навести  назив понуђача.

Понуду доставити на адресу:

Општа болница Петровац на Млави

улица Моравска 2

12300 Петровац на Млави са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку добара –

Потрошни материјал за дијализу , ЈН бр.БВ2/01-2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 03.03.2016. године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу НАРУЧИОЦА.

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, Понуђач попуњава читко, јасно и недвосмислено.

Понуда мора да садржи:

| ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ |  |
| --- | --- |
| 1. | Образац понуде |
| 2. | Образац структуре цене |
| 3. | Модел уговора |
| 4. | Образац трошкова припремања понуде |
| 5. | Изјава о независној понуди |
| 6. | Изјава о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке (чл.75. став 2.ЗЈН-а) |
| 7. | Изјава понуђача о висини финансијског обезбеђења |
| 8. | Изјава о довољном техничком капацитету |
| 9. | Изјава о кадровском капацитету |
| 10. | Извештај о бонитету (Образац БОН-ЈН) који издаје Агенција за привредне регистре који садржи податке за претходну обрачунску годину или биланс успеха |
| 11. | Изјава о обавезама понуђача након потписивања уговора (обавезни део понуде за партије 4-23) |
| 12. | Решење Министарства здравља о испуњавању услова за промет медицинским средствима на велико које обухвата и промет добара из предмета јавне набавке |

Понуђачи су дужни да све обрасце који су саставни део конкурсне документације попуне читко и у потпуности . Све обрасце, изјаве и модел уговора потписује одговорно лице понуђача и оверава печатом .

Место време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 03.03.2016.  у просторијама мале сале Дома здравља у 10:30 часова улица Моравска бр.2 Петровац на Млави.

Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја.

3. Обавештење о могућности подношења понуда за једну или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија

Јавна набавка је  обликована у 24 партије.

Понуђач може поднети понуду само за једну или више партије . Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију .На коверти обавезно навести за коју/које партију се подноси понуда. Понуђач подноси јединствене доказе за све партије. У обрасцу понуде попуњава податке за партију за коју подноси понуду, док наводе који се односе на партију за коју не подноси понуду дијагонално прецртава.

4.  Обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама

Подношење понуда са варијантама није дозвољено, у супротном биће одбијена као неодговарајућа.

5. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Моравска 2, Општа болница Петровац на Млави ,12300 Петровац на Млави са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара –- Потрошни материјал за дијализу, ЈН бр.БВ2/01-2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за дијализу, ЈН бр. БВ2/01-2016 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Потрошни материјал за дијализу, ЈН бр. БВ2/01-2016 - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара– Потрошни материјал за дијализу, ЈН бр. БВ2/01-2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље III), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. Захтеви у вези са подношењем понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. Oбавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке

Понуду може поднети група понуђача. Сходно члану 81. Закона сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове оз члана75. став 1 тач. од 1) до 4) Закона.Када група понуђача подноси понуду понуђачи из групе понуђача су дужни да сачине споразум којим се међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење набавке, а који садржи:

1. податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2. опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом из члана 81. став 4 ЗЈН уређују се и друга питања које наручилац одреди конкурсном документацијом.

Споразум чланова групе понуђача је саставни део заједничке понуде.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци према наручиоцу одговара задруга и задругари у складу са законом.Ако се задруга појављује као подносилац заједничке понуде у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно према наручиоцу одговарају задругари.

9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачи не могу захтевати аванс.

Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 60-ог дана и не дужи од 90-ог дана, рачунато од дана испостављања фактуре.Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној документацији ( нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог), његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

9.2. Захтеви у погледу трајања рока предмета набавке

Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 6 месеци од дана извршене испоруке

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок испоруке добара не може бити дужи од 48 сати, од пријема захтева Наручиоца.

Место испоруке: апотека Опште болнице Петровац на Млави, ул. Моравска 2

Понуђач ће сукцесивно испоручивати робу по захтеву наручиоца (својим возилима), најкасније 48 сати од подношења захтева.

Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у просторијама апотеке Опште болнице Петровац на Млави .

Количине исказане у понуди су потребе наручиоца за 12 месеци.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је најмање 90 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Испуњeнoст трaжeнoг aсoртимaнa и кoличинa у оквиру партије  мoрa бити 100%, у супрoтнoм пoнудa ћe бити oдбиjeнa кao нeприхвaтљивa.

10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Цена се може мењати само уз обострану сагласност из оправданих и доказивих разлога (промена цена на тржишту,...).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани  Понуђач је дужан да приликом закључења достави:

Средство финансијског обезбеђења  за добро извршење уговорених обавеза и то бланко сопствену меницу. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.

12. Посебни захтеви у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. Обавештење о начину на који се могу тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и указивање наручиоцу на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрсној документацији и обавештење о начину комуникације у поступку

Свако заинтересовано лице може у писаном облику:

путем поште на адресу наручиоца Моравска 2 12300 Петровац на Млави ,

електронске поште на e-мaил јavnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs, или

факсом на број 012/327-987

да тражи од наручиоца  додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде , при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку добара- Потрошни  материјал за дијализу, ЈН бр БВ2/01-2016“.

Радно време наручиоца је понедељак – петак, од 7 до 14 часова. Захтеви упућени факсом или електронском поштом ван радног времена биће примљени првог наредног радног дана.

Након пријема захтева за додатним информацијама и појашњењима наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор да објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, продужиће рок за подношење понуда и објавити обавештење о продужењу рока на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници . По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Сва комуникација се одвија искључиво писаним путем. Тражење и давање било каквих информација усменим путем није дозвољено

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

14. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. Негативна референца

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. овог закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст. 1. и 2. овог члана може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке,који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

16. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17. Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока и услова плаћања, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке

18. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве о испуњености услова чл.75.  став 2.)

19. Обaвeштeњe о кoришћeњу пaтeнaтa и oдгoвoрнoсти зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. Обавештење о начину и роковима подношења захтева за заштиту права понуђача

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона. Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, препорученом пошиљком са повратницом, на факс број 012/327-987 или e-mail: javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs

Радно време наручиоца је понедељак – петак, од 7 до 14 часова.Захтеви упућени факсом или електронском поштом ван радног времена биће примљени првог наредног радног дана.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. Члана 149 ЗЈН-а, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки..

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149.став 3.и 4. , а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права  на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

У случају поднетог захтева за заштиту права наручилац не може донети Одлуку о додели уговора и/или Одлуку о обустави поступка, нити може закључити уговор о јавној набавци пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, осим у случају преговарачког поступка из члана 36. став 1. тачка 3) Закона.

Одговорно лице наручиоца може донети одлуку да наручилац предузме активности из члана 150. став 1. Закона пре доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, када би задржавање активности наручиоца у поступку јавне набавке, односно у извршењу уговора о јавној набавци проузроковало велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, а која мора бити образложена. Одлуку наручилац без одлагања доставља Републичкој комисији и објављује је на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Подносилац захтева је дужан да у складу са чланом 156. Закона, на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000,00 у отвореном поступку јавне набавке.

Потврда и извршеној уплати треба да буде издата од стране банке, да садржи печат банке и потпис овлашћеног лица банке. Број жиро рачуна је: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије. Информације о начину уплате и обавезној садржини доказа о уплати таксе доступне су на интернет адреси http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html.

21. Обавештење о року за закључење уговора

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу коме је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона

Ако понуђач коме је додељен уговор одбије или пропусти  рок да закључи уговор о јавној набавци, наручилац ће да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Уколико наручилац не достави потписан уговор у наведеним роковима, осим у случају подношења благовременог захтева за заштиту права, понуђач није дужан да достављени уговор касније потпише,што се неће сматрати одустајањем од понуде  и не може трпети никакве последице услед одбијања да тако достављени уговор потпише.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца и у складу са конкурсном документацијом у отвореном поступку за јавну набавку добара –Потрошни материјал за дијализу, ЈН бр. БВ2/01-2016, достављамо следећу

П О Н У Д У

Бр. _______ од  ____________ 2016. године

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Регистар понуђача: (Уколико је понуђач регистрован у регистру понуђача навести интернет страницу(линк) на којој су тражени подаци јавно доступни) |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

| 5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| партија | Назив партије | Јед. мере | Количина | Комерцијални назив производа | Произвођач | Број решења | Укупна вредност (без ПДВ-а) | Укупна вредност (са ПДВ-ом) |
| 1 | Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалнеконцентрације Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 mmol/l 5 l. | литар | 15600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Игле за хемодијализу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Игле за хемодијализу - венска ( V15G) | ком. | 4560 |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Игле за хемодијализу - артеријска ( А16G) | ком. | 4560 |  |  |  |  |  |
| 3 | Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра) | литар | 4560 |  |  |  |  |  |
| 4 | Low-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 480 |  |  |  |  |  |
| 5 | Low-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Low-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 600 |  |  |  |  |  |
| 7 | High-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |  |  |  |  |  |
| 8 | High-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |  |  |  |  |  |
| 9 | High-flux синтетска мембране површине 1,7 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 10 | High-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 400 |  |  |  |  |  |
| 11 | High-flux синтетска мембране површине 2,1 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |  |  |  |  |  |
| 12 | High-flux синтетска мембране површине 2,4 м² -Стерилисан без етиленоксида | ком. | 90 |  |  |  |  |  |
| 13 | High-flux синтетска мембране површине 2,5 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 110 |  |  |  |  |  |
| 14 | AV линија комплет за хемодијализу и хемодијафилтрацију- за машине GAMBRO AK Ultra 200 S | ком. | 1440 |  |  |  |  |  |
| 15 | Супституциона линија- за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 960 |  |  |  |  |  |
| 16 | Филтер за високо пречишћену воду- за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 36 |  |  |  |  |  |
| 17 | AV линија комплет – за машине INNOVA | ком. | 3120 |  |  |  |  |  |
| 18 | Филтер за високо пречишћену воду- за машине INNOVA | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
| 19 | Средство за хладну стерилизацију машине | литар | 1000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната, кетриџ | ком. | 160 |  |  |  |  |  |
| 21 | Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине, кетриџ | ком. | 640 |  |  |  |  |  |
| 22 | Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720 г | ком. | 3120 |  |  |  |  |  |
| 23 | Bicart set (bicart sel.combi pac+Sel.bag) | ком. | 1440 |  |  |  |  |  |
| 24 | Дволуменски катетери за хемодијализу за одрасле дужине од 16 до 20 cm ширине од 11 до 12 F | ком. | 40 |  |  |  |  |  |

| РОК ИСПОРУКЕ :___________________________ (најдуже 48 h од захтева наручиоца) |  |
| --- | --- |
| УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: _______________________ (не краћи од 60 и не дуже од 90 дана) |  |
| ВАЖНОСТ ПОНУДЕ:________________________ (не краћи од 90 дана) МЕСТО И НАЧИН ИСПОРУКЕ: фцо-болничка апотека РОК УПОТРЕБЕ:_______________________(не краћи од 6 месеци од дана испоруке) |  |

Датум                    					                                                Потпис понуђача

____________________   		                           М.П.					  ______________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| партија | Назив партије | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност без ПДВ-а | Укупна вредност са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x4) | 7(3x5) |
| 1 | Концентрат дијализни кисели са или без глукозе финалнеконцентрације Na 138-140 mmol/l и опсега концентрације Ca 1,25-1,75 mmol/l 5 l. | литар | 15600 |  |  |  |  |
| 2 | Игле за хемодијализу |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Игле за хемодијализу-венска ( V15G) | ком. | 4560 |  |  |  |  |
|  | 2.2. Игле за хемодијализу- артеријска ( А16G) | ком. | 4560 |  |  |  |  |
| 3 | Физиолошки раствор 0,9% NaCl, за примену и завршетак HD третмана са одговарајућим системом за инфузију (паковање 1 или 2 литра) | литар | 4560 |  |  |  |  |
| 4 | Low-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 480 |  |  |  |  |
| 5 | Low-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |  |  |  |  |
| 6 | Low-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 600 |  |  |  |  |
| 7 | High-flux синтетска мембране површине 1,3 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |  |  |  |  |
| 8 | High-flux синтетска мембране површине 1,6 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 160 |  |  |  |  |
| 9 | High-flux синтетска мембране површине 1,7 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 2000 |  |  |  |  |
| 10 | High-flux синтетска мембране површине 1,8 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 400 |  |  |  |  |
| 11 | High-flux синтетска мембране површине 2,1 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 300 |  |  |  |  |
| 12 | High-flux синтетска мембране површине 2,4 м² -Стерилисан без етиленоксида | ком. | 90 |  |  |  |  |
| 13 | High-flux синтетска мембране површине 2,5 м² - Стерилисан без етиленоксида | ком. | 110 |  |  |  |  |
| 14 | AV линија комплет за хемодијализу и хемодијафилтрацију- за машине GAMBRO AK Ultra 200 S | ком. | 1440 |  |  |  |  |
| 15 | Супституциона линија-за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 960 |  |  |  |  |
| 16 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине GAMBRO AK Ultra 200 | ком. | 36 |  |  |  |  |
| 17 | AV линија комплет – за машине INNOVA | ком. | 3120 |  |  |  |  |
| 18 | Филтер за високо пречишћену воду-за машине INNOVA | ком. | 60 |  |  |  |  |
| 19 | Средство за хладну стерилизацију машине | литар | 1000 |  |  |  |  |
| 20 | Средство за стерилизацију машине на бази натријум карбоната,кетриџ | ком. | 160 |  |  |  |  |
| 21 | Средство за стерилизацију машине на бази лимунске киселине,кетриџ | ком. | 640 |  |  |  |  |
| 22 | Суви бикарбонат у одговарајућем паковању, 720 г | ком. | 3120 |  |  |  |  |
| 23 | Bicart set (bicart sel.combi pac+Sel.bag) | ком. | 1440 |  |  |  |  |
| 24 | Дволуменски катетери за хемодијализу за одрасле дужине од 16 до 20 cm ширине од 11 до 12 F | ком. | 40 |  |  |  |  |
| УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

# Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач за сваку партију попуњава образац структуре цене на следећи начин:

У колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени (наведени) артикал;

У колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени (наведени) артикал;

У колони  6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени (наведени) артикал и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

У колони   7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени (наведени) артикал и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.)са траженим количинама(које су наведене у колони 3);

У колони УКУПНО уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

Понуђач попуњава тражене податке за оне партије за које подноси понуду.

За оне партије за које понуђач не учествује, оставља непопуњење.

Понуђач је дужан да потпише Образац структуре цене и овери га печатом.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАЛИЗУ

Закључен између:

Наручиоца: Опште болнице Пeтрoвaц нa Mлaви

са седиштем у Петровцу на Млави, улица Моравска бр.2,

ПИБ: 108349629;

Матични број: 17862855

Број рачуна: .840-860661-91,  Назив банке:.Управа за трезор,

Телефон/Телефакс   012/327-987,: коју заступа  в.д. директор др Саша Милојевић.

(у даљем тексту: КУПАЦ)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................, Број рачуна: ............................................,  Назив банке: ......................................,

Телефон/Телефакс  ............................,  кога заступа...................................................................

(удаљем тексту: ПРОДАВАЦ),

Основ уговора:

ЈН Број:БВ2/01-2016

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од.............................. ,

Зajeднички нaзив зa пoтписникe oвoг Угoвoрa je: УГOВOРНE СTРAНE

Уговор закључен дана _____________.године.

- ПРЕДМЕТ УГОВОРА

1.1. Предмет овог Уговора је купопродаја ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ДИЈАЛИЗУ.

Саставни део овог Уговора је Понуда са свим прилозима ПРОДАВЦА број ________ од __________ 2016.г. која је заведена код наручиоца под бројем ____________ од ______ 2016. и достављена у отвореном поступку јавне набавке објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана _________. Године и прихваћена од стране Комисије за јавну набавку КУПЦА.

- ЦЕНА

2.1. Цене робе утврђене су на основу прихваћене понуде (предрачуном) ПРОДАВЦА број ________ од ________2016.год. Цене се могу мењати само из оправданих разлога уз обострану сагласност продавца и купца.

2.2. Уговорена вредност купопродаје износи _________________ динара са могућношћу корекције сагласно предходно јтачки и тачки 4.2. овог уговора.

3.  РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА.

3.1. КУПАЦ се обавезује да плаћање по овом Уговору изврши

_________________________________________________________________________.

( навести начин и рок плаћања у складу са понуд

3.2. Уговорне стране су сагласне:

- да се обрачун изврешених испорука врши на дан испоруке робе КУПЦУ и да се исти дан сматра даном настанка дужничко поверилачког односа;

- да ПРОДАВАЦ достави КУПЦУ фактуру о извршеним испорукама, у року од 3(три) дана од дана дужничко-поверилачког односа;

- да се сравњивање међусобних финансијских обавеза врши тромесечно;

- да ће ПРОДАВАЦ обавестити КУПЦА да је испоручено 70% уговорене вредности добара.

3.3. Плаћање по овом уговору у 2016.години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2016. годину, за ове намене.

3.4. Oбaвeзe купца, чиje сe плaћaњe рeaлизуje у нaрeднoj буџeтскoj гoдини, бићe измирeнe нajвишe дo изнoсa срeдстaвa кoja ћe нaручиoцу зa ту нaмeну бити oдoбрeнa у тoj буџeтскoj гoдини у склaду сa члaнoм 7. Урeдбe o критeриjумимa зa утврђивaњe прирoдe рaсхoдa и услoвимa и нaчину прибaвљaњa сaглaснoсти зa зaкључивaњe oдрeђeних угoвoрa кojи, збoг прирoдe рaсхoдa, зaхтeвajу плaћaњe у вишe гoдинa (»Сл. глaсник РС« 21/2014.).

- РОК, МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ

4.1.Роба која је предмет овог Уговора испоручује се на паритету Ф-цо болничка апотека купца.

4.2.ПРОДАВАЦ се обавезује да у периоду од једне године од потписивања овог Уговора испоручи КУПЦУ целокупну уговорену количину робе са могућношћу корекције +/- 5% у зависности од потреба купца.

4.3.Роба се испоручује сукцесивно у договореним количинама, у року од _______ (максимални рок 48 сати) од дана пријема требовања ( спецификације ) купца.

4.4. Продужење рока испоруке толерише се само у случају више силе.

- ФИНАНСИЈСКА ГАРАНЦИЈА

5.1. ПРОДАВАЦ се обавезује да достави КУПЦУ меницу на износ од 10% уговорене вредности са овлашћењем у корист купца да у случају неиспуњењ или неуредног извршења уговорених обавеза исту може наплатити са текућег рачуна продавца.

- КВАЛИТЕТ И  КОЛИЧИНА

6.1. Квалитет производа који су предмет овог говора мора у потпуности одговарати

-	Важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе, а у складу са Законом о лековима и медицинским средствима, Правилником о стандардима материјала за дијализе које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“ бр. 88/12,41/13,36/14 ,37/14 и 88/15) , као и у складу са другим прописима који регулишу наведену област;

- Уверење о квалитету и атестима достављеним уз понуду Продавца и

- Достављеним узорцима производа (само у случају да то накнадно тажи наручилац, пре доношења одлуке о додели уговора).

6.2. КУПАЦ је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време и без претходне најаве на месту пријема, током и после испоруке, са правом да узорке производа из било које испоруке достави независној специјализованој институцији ради анализе.

6.3. У случају када независна специјализована институција утврди одступање од уговореног квалитета производа, трошкови анализе падају на терет ПРОДАВЦА.

6.4. Квантитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству представника уговорних страна.

Продавац се обавезује да уз сваку испоруку , достави Купцу брошуру / упуство за производ који дистрибуира. Евентуална рекламација од стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена продавцу у року од 24 (двадесетчетири) часа.

6.5. Уколико било која испорука незадовољава квалитет и договорену количину, ПРОДАВАЦ је у обавези да је замени исправном у року од 2 (два) дана, од пријема рекламације. Ако Продавац не испуни обавезу, ни у накнадном остављеном  року , купац ће писменим путем, изјавити да раскида уговор и искористити средство финансијског обезбеђења на износ дефинисан у члану 5. овог уговора

6.6. КУПАЦ задржава право да не прихвати испоруку , односно врати испоручена добра уколико ПРОДАВАЦ не поштује одредбе о квалитету наведене у конкурсној документацији или нису у складуса одредбама Закона и Правилника којисе односе на добра или испоручује добра која нису наведена у списку произвођача у оквиру конкурсне документације. Услучају да КУПАЦ 2 пута у току трајања уговора не прихвати испоруку, односно врати испоручена добра наручилац може отказати уговор уз отказни рок од 3 дана.

6.7. КУПАЦ и ПРОДАВАЦ  посебним  споразумом  договарају  динамику и обим ванредних сукцесивних испорука добара .

6.8. КУПАЦ има право да у току трајања уговора, а у оквиру укупно уговорене вредности добара, изврши прерасподелу у количинама истих, према својим потребама.

6.9. КУПАЦ и ПРОДАВАЦ су сагласни да КУПАЦ може захтевати испоруку и сродних добара ненаведених у обрасцу понуде или добра других карактеристика или других произвођача у односу на уговорена добра. У случају из овог става ПРОДАВАЦ има право на исплату купопродајне цене за та добра према свом званичном ценовнику.

6.10. ПРОДАВАЦ је дужан да сукцесивну испоруку изврши на дан и у количинама одређеним благовременим требовањем. Уколико ПРОДАВАЦ није у могућности да сукцесивну испоруку у целости изврши, дужан је да о томе писменим путем обавести наручиоца пре рока за сукцесивну испоруку. Утом случају, КУПАЦ има право да робу садржану у сукцесивном требовању набави од трећег лица.

- ВИША СИЛА

7.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, уговорене стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесетчетири) часа.

7.2.Као случај више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

- СПОРОВИ

8.1.УГОВОРНЕСТРАНЕ су сагаласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност по месту седишта купца.

- ВАЖЕЊЕ УГОВОРА

Овај уговор се закључује на одређено време од 12 месеци, до реализације уговорених обавеза.

Наручилац има право једностраног раскида овог уговора или дела уговора и пре реализације свих уговорених обавеза у случају реализације централизованих јавних набавки на нивоу Републике Србије.

- РАСКИД УГОВОРА

10.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне стране може захтевати раскид уговора.

10.2. Раскид уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 8 (осам) дана.

10.3.Уколико у наведеном року друга страна неодговори на захтев уговор ће се сматрати раскинутим.

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

11.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе УГОВОРНЕ СТРАНЕ који је дат у писаномо блику.

- СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА

12.1. Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

13.1. Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој уговорнојстрани уручују по 2(два) примерка.

13.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози и то: Понуда бр. ............ од ............2016.године и Финансијска гаранција продавца.

УГОВОРНЕСТРАНЕ:

КУПАЦ								ПРОДАВАЦ

ОПШТА БОЛНИЦА

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

в.д.директор

Др Саша Милојевић

Напомена: Само 1 модел уговора – за све понуђене партије

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Понуђачи су дужни да модел уговора попуне, овере печатом и потпишу  чиме потврђују да су сагласни са садржином модела уговора

*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора односно у уговору морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку добара - Потрошни материјал за дијализу  ЈН бр. БВ2/01-2016, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у отвореном поступку јавне набавке добара- Потрошни материјал за дијализу ЈН БВ2/01-2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама(„Сл.гласник РС“ бр.68/15),под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача / одговорно лице дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................[навести назив понуђача] у отвореном поступку јавне набавке добара – Потрошни материјал за дијализу  ЈН бр. БВ2/01-2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 		              Понуђач

________________                               М.П.                                  __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

ИЗЈАВА

Изјављујемо да за учешће у отвореном поступку јавне набавке добара– Потрошни материјал за дијализу ЈН бр. БВ2/01-2016, располажемо довољним техничким капацитетом, што подразумева да имамо _______ (најмање 1) транспортно/а (доставно/а) возило/а за превоз добара која су предмет набавке и испуњавамо услове квалификационе структуре.

| Ред.број | Врста транспортног (доставног) возила | Број регистарских ознака |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Уз образац обавезно доставити:

Копију важеће саобраћајне дозволе за транспортно (доставно) возило наведено у обрасцу, а у  случају да понуђач није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, за наведено тренспортно (доставно) возило прилаже и доказ о правном основу коришћења (уговор о купопродаји или уговор о закупу или уговор о лизингу и сл.).

Датум 		                Понуђач

________________                                     М.П.                             __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ВРСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр.68/15 ), као ПОНУЂАЧ, доставићемо НАРУЧИОЦУ приликом закључења уговора, финансијску гаранцију ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА у висини од 10% од уговорене вредности без обрачунатог ПДВ-а, са роком важења 5 дана дужем од дана истека гарантног рока.издату у форми:

- бланко менице, која мора бити уписана у Регистар НБС са припадајућим попуњеним меничним овлашћењем, а који морају бити оверении потписани од стране лица чији се потпис налази на картону депонованих потписа.

- достављено менично овлашћење мора бити сачињено на меморандуму понуђача

- Потребно је да, понуђачи приликом потписивања уговора, доставе и фотокопију картона депонованих  потписа.

Датум					М.П.                                           Понуђач

________________________                                                                __________________

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

ИЗЈАВА

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да имамо у радном односу једног запосленог дипл.фармацеута / лекара.

Датум					М.П.                                           Понуђач

________________________                                                                __________________

XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НАКОН ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________

[навести назив понуђача]

се обавезује да ће извршити обуку стручног кадра наручиоца за употребу понуђеног материјала, као и да ће сносити трошкове евентуалних кварова апарата проузрокованих употребом понуђеног материјала. Обука стручног кадра наручиоца мора бити извршена од стране квалификованог лица понуђача(здравствене струке) након потписивања уговора, а пре прве испоруке понуђеног материјала, најкасније у року од 7(седам) дана од дана обостраног потписивања уговора

Датум					М.П.                                           Понуђач

________________________                                                                __________________

Напомена: Образац изјаве о обавезама понуђача након потписивања уговора-је обавезни део понуде за партије 4-23

На основу члана 84. и 85. ЗЈН-а, Комисија за јавну набавку  је донела:

# О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА

за доделу уговора у отвореном поступку јавне набавке добара

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ

Број јавне набавке: БВ2/01-2016

Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити применом критеријума

„најнижа понуђена цена“

сагласно одредбама члана 85. Закона о јавним набавкама.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати онај понуђач који понуди дужи рок плаћања, а уколико је и понуђени рок плаћања исти предност ће имати онај понуђач који понуди краћи рок испоруке.