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I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 



1. Predmet javne nabavke
Predmet javne nabavke br. V3/01-2014 su dobra – Medicinski potrošni materijal
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 33140000 - Medicinski potrošni materijal
2. Partije
Javna nabavka je oblikovana u  64 partija i to:
Partija 1. Medicinska plastika 					
Partija 2. Hemikalije
Partija 3. Špricevi
Partija 4. Igle 
Partija 5. I.V. Kanile 
Partija 6. Vakutajneri
Partija 7. Trake i papir za sterilizaciju 
Partija 8. EKG take, elektrode i gelovi razni 
Partija 9. Serumi za transfuziju 
Partija 10. Testovi za transfuziju 
Partija 11   Zavojni materijal
Partija 12. Gipsani zavoji
Partija 13. Rukavice
Partija 14. Sistemi za infuziju i transfuziju
Partija 15. Kese za krv
Partija 16. Mrežice
Partija 17. Stapleri
Partija 18. Flasteri
Partija 19. Sterilne trake za zatvaranje rana
Partija 20. Skalpeli
Partija 21. Hirurške i zaštitine maske 
Partija 22. Hirurške kape i kaljače
Partija 23. Formaldehid 4%
Partija 24. Kese i disk za kolostomu 
Partija 25. Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol
Partija 26. Esmarh poveske 
Partija 27. T - Dren
Partija 28. Set za abdominalnu punkciju 
Partija 29. BOWIE DICK trake
Partija 30. Tabletirana so za dijalizu
Partija 31. Opšta dezinfekciona sredstva
Partija 32. Dezinfekciona sredstva za operacione sale
Partija 33. Hirurški konac
Partija 34. Automatski klipsevi
Partija 35. Respirator maske
Partija 36. Trokraka slavina (račva)
Partija 37. Igla za vakutajner (multi igla)
Partija 38. Hidrogen  3%
Partija 39. Sol.Acidi Borici 3% sterilis
Partija 40. Rivanoli sol 0,1%
Partija 41. Toplomer digitalni 
Partija 42. Medicinske guske i lopate  
Partija 43. Komplet za bris i posude za urin i feces
Partija 44. Drenažna vakum boca
Partija 45. Maske za kiseonik i inhalaciju
Partija 46. Narukvice za majke i bebe
Partija 47. Irigator nastavak vag. sa slavinom
Partija 48. Špatule drvene za jednokratnu upotrebu
Partija 79. Igle za spinalnu anesteziju
Partija 50. Laparaskopske navlake 
Partija 51. Laneni konac
Partija 52. Natron kreč
Partija 53. Bar kod etikete
Partija 54. Fibrospum gelita tampon
Partija 55. Antibakterijski filter za odrasle
Partija 56. Elektrode, gelovi i trake 
Partija 57. Centralni venski kateteri i kateteri za epidural
Partija 58. Trake za merenje glukoze u krvi CONTOUR
Partija 59. Anestezijski set i gasno crevo
Partija 60. Igla za insulinski pen
Partija 61. Transfuzioni materijal
Partija 62. Flaster – hipoalergijski 
Partija 63. Elektrode za defibrilacoju


















II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENjA KONTROLE I OBEZBEĐIVANjA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENjA, MESTO IZVRŠENjA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I SL.


	r.br.
	        NAZIV ARTIKLA
	Jed. mere
	KOL.

	Partija 1. Medicinska plastika

	1
	Urin kesa  a 2 l sa ispustom sterilna, dužina creva 120 cm
	kom
	5000

	2
	Kateter folijev sa balonom dvokraki ch.10-22
	kom
	1000

	3
	Gastrične sonde ch.14-20
	kom
	500

	4
	Aspiracioni kateteri ch.6-20
	kom
	500

	5
	Nelaton kateteri ch.16 
	kom
	50

	6
	Set za sukciju ch.10 (dahlhausen) ili odgovarajuće
	kom
	300

	7
	Abdominalni dren ch.20-36
	kom
	80

	8
	Rektalni kateter br.30,32
	kom
	10

	9
	Redon dren ch.12-20
	kom
	50

	10
	Oralni tubusi sa kafom od br.5-8,5
	kom
	300

	11
	Nazalni oksigenski set
	kom
	300

	12
	Yankauer set ch.28-30
	kom
	100

	13
	Štipaljke za pupčanu vrpcu
	kom
	200

	Partija 2. Hemikalije
	
	

	1
	Alkohol 96% ph kvalitet a 1000ml
	l
	50

	2
	Alkohol 70% ph kvalitet a 1000ml
	lit
	700

	3
	Parafin čvrsti ph kvalitet  a 1 kg
	kg
	180

	4
	Medicinski benzin a 1000ml
	l
	50

	5
	Hidrogen 30% a 1000ml
	l
	20

	6
	Glicerol a 1kg ph kvalitet
	kg
	5

	7
	Parafin tecni ph kvalitet
	lit
	2

	8
	Talk ph kvalitet
	kg
	2

	9
	Beli vazelin ph kvalitet 100ml
	kom
	30

	10
	Formaldehid tbl.
	kom
	100

	Partija 3.  Špricevi
	
	

	1
	Špric 2 ml plastični trodelni-bez igle
	kom
	12000

	2
	Špric 5 ml plastični trodelni-bez igle
	kom
	35000

	3
	Špric 10 ml plastični trodelni-bez igle
	kom
	35000

	4
	Špric 20 ml plastični trodelni-bez igle
	kom
	30000

	5
	Špric trodelni 1 ml bez igle insulinski
	kom
	2500

	6
	Šric 50ml plastični irigacioni
	kom
	100

	7
	Špric 5 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom
	kom
	100

	8
	Špric 10 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom
	kom
	100

	Partija 4.   Igle
	
	

	1
	Igla 0,45 mm x 16 mm a 100 kom.
	kut
	30

	2
	Igla 0,8 mm x 40 mm a 100 kom.
	kut
	400

	3
	Igla 1,2 mm x 40 mm a 100 kom
	kut
	500

	4
	Igla 0,5x25 mm a 100 kom
	kut
	20

	5
	Igla 0,9mm x 40mm a 100 kom.
	kut
	20

	Partija 5.   I.V. Kanile
	
	

	1
	I.V.kanile br.18 
	kom
	2800

	2
	I.V. Kanile br.20 
	kom
	5000

	3
	I.V. Kanile br.22 
	kom
	2500

	4
	I.V.kanile br.24 
	kom
	500

	5
	I.V.kanile br.18 od PUR-a 
	kom
	100

	6
	I.V. Kanile br.20 od PUR-a
	kom
	100

	Partija 6. Vakutajneri 
	
	

	1
	Vakuum epruveta  koagulacija-Na-citrat 3.2% - 3.8%  a 3,5 ml
	kom.
	2500

	2
	 Vakuum epruveta-serum sa aktivatorom koagulacije i separ.gelom 5 ml
	kom.
	30000

	3
	Vakuum epruveta-sedimentacija za očitavanje nakon 30 min. sa stalcima
	kom.
	15000

	4
	Vakuum epruveta krvna slika -sa K3-EDTA antikoagulansom  a 3 ml
	kom.
	25000

	5
	Igla za vakutajner(multi igla) dimenzije 0,9mmx38 mm 
	kom.
	30000

	6
	Mikrotube sa EDTA  za kapilarnu krv
	kom.
	800

	7
	Mikrotube sa KF i Na2 EDTA 250ul  ( SIVI POKLOPAC)
	kom.
	100

	8
	Vakuum epruveta-krvne grupe sa aktivatorom bez separacionog gela 9 ml.
	kom.
	3000

	9
	Pločice za sediment urina sa 10 polja
	kom.
	100

	10
	Holder
	kom.
	50

	Partija 7. Trake i papir za sterilizaciju 
	
	

	1
	 Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m
	kom
	12

	2
	Rolna za sterilizaciju sa faltom 150mmx50mmx100m
	kom
	5

	3
	Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m 
	pak
	5

	4
	Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m
	pak
	5

	5
	Rolna za sterilizaciju sa faltom 250mmx65mmx100m
	kom
	2

	6
	Papir za sterilizaciju,krep - 100cmx100cm
	kom
	500

	7
	Papir za sterilizaciju,krep - 120cmx120cm
	kom
	1000

	8
	Papir za sterilizaciju,krep -  75cmx75cm
	kom
	500

	9
	Termal traka za vlaž.ster temper 134C
	kom
	35

	10
	Traka za suvu sterilizaciju 180C
	kom
	5

	11
	Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa.5 134C 5.3min;121C 15min
	kom
	1000

	12
	Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa 4 134C 5.3min; 121C 15min
	kom
	6000

	13
	Pro test ampule za biolosku kontrolu parne ster. 121°C
	kom
	150

	Partija 8. EKG trake, elektrode i gelovi razni 
	
	

	1
	Papir za ctg aparat  H.Packard M1911A  150x100-preklop 
	kom
	30

	2
	Traka za EKG AT-1 Schiller
	kom
	5

	3
	EKG papir za MACK 500 135x45
	kom
	70

	4
	EKG cardipia 62x45x17,5 (fukuda)
	kom
	350

	5
	EKG papir Nihon Kohden 110x140x150
	kom
	30

	6
	EKG traka Innomed 80x45 
	kom
	180

	7
	Papir za CTG aparat Bistos 152x90x150
	kom
	10

	8
	Usnici za spirometriju fi 28mm kartonski
	kom
	3000

	Partija 9. Serimu za transfuziju 
	
	

	1
	Serum Anti - A
	ml
	150

	2
	Serum Anti - B
	ml
	150

	3
	Serum Anti - AB
	ml
	150

	4
	Serum Anti - D slani
	ml
	150

	5
	Coombs - OV serum
	ml
	250

	6
	Liss - reagens
	ml
	300

	7
	Serum Anti - CDE
	ml
	20

	8
	Serum Anti - E
	ml
	10

	9
	Serum Anti - C 
	ml
	10

	10
	Serum Anti - c
	ml
	10

	11
	Serum Anti – e 
	ml
	10

	12
	Anti A1-monoklonski
	ml
	10

	13
	Anti H-monoklonski
	ml
	10

	14
	Coombs kontrolni eritrociti
	ml
	10

	15
	Papin liofilizat 5ml
	ml
	5

	16
	Test eritrociti 3x10ml
	pak
	1

	Partija 10. Testovi za transfuziju 
	
	

	1
	HIV - Test (antigen antitelo verzija)
	kom
	1344

	2
	HBS - Test
	kom
	1440

	3
	HCV - Test
	kom
	1344

	4
	TPH - Test
	kom
	1400

	 Partija 11. Zavojni materijal
	
	

	1
	Gaza sanitetska a 100mx80cm pamučna   - 20 niti
	kom
	400

	2
	Gaza sanitetska 10mx80cm pamučna - 20 niti
	kom
	200

	3
	Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od gaze - 20 niti
	kom
	50

	4
	Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od netkanog tekstila
	kom
	50

	5
	Abdominalne komprese 20cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja
	kom
	20

	6
	Abdominalne komprese 40cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja
	kom
	20

	7
	Zavoj pamučni 5cmx5m Kaliko, utkani rub
	kom
	5000

	8
	Zavoj pamučni 8cmx5m Kaliko, utkani rub
	kom
	3500

	9
	Zavoj pamučni 10cmx5m Kaliko, utkani rub
	kom
	3500

	10
	Zavoj pamučni 12cmx5m Kaliko, utkani rub
	kom
	3500

	11
	Zavoj pamučni 15cmx5m Kaliko, utkani rub
	kom
	3500

	12
	Elastični Turban zavoj broj 5 - za glavu - 1m
	kom
	10

	13
	Prvi zavoj TIP 1 (sterilan)
	kom
	50

	14
	Prvi zavoj TIP 2 (sterilan)
	kom
	50

	15
	Zavoj za opekotine (alumetalizirani) 10cmx5m
	kom
	20

	16
	Aluplast za opekotine (alumetalizirani) 7,5cmx7,5 cm 
	kom
	20

	17
	Trougla marama 100cmx100cmx140cm
	kom
	20

	18
	Papirna vata a 1 kg
	kg
	250

	19
	Sanitetska vata a 1 kg
	kg
	350

	Partija 12. Gipsani zavoji 
	
	

	1
	Gipsani zavoj 10cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, pocetno vreme vezivanja 2 minuta
	kom
	200

	2
	Gipsani zavoj 15cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min
	kom
	200

	3
	Gipsani zavoj 20cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min
	kom
	200

	 Partija 13. Rukavice
	
	 

	1
	Rukavice za jednokr.upotr. elasticne talkirane (S;M;L;XL)
	kom
	200000

	2
	Rukavice za jednokr.upotr. Bez lateksa talkirane 
	kom
	5000

	3
	Rukavice hirurške-sterilne vel.6,5
	par
	200

	4
	Rukavice hirurške-sterilne vel.7.0
	par
	1400

	5
	Rukavice hirurške-sterilne vel.7.5 
	par
	4000

	6
	 Rukavice hirurške-sterilne vel.8.0   
	par
	3000

	7
	Rukavice hirurške-sterilne vel.8.5
	par
	2000

	Partija 14. Sistemi za infuziju i transfuziju 
	
	

	1
	Sistem za infuziju bez lateksa, najmanja dužina creva 170 cm, da ima iglu luer lock i x- konektor
	kom
	45000

	2
	Sistem za infuziju sa mernom biretom a 150 ml.
	kom
	100

	3
	Sistem za transfuziju
	kom
	1500

	4
	Bebi sistem za infuziju 
	kom
	100

	Partija 15. Kese za krv 
	
	

	1
	Kese za krv (dvostruke) a 350 ml, 450ml
	kom
	600

	Partija 16. Mrežice 
	
	

	1
	Mrežica     15x15 polipropilen
	kom.
	10

	2
	Mrežica     8x15 polipropilen
	kom.
	50

	Partija 17. Stapleri 
	
	

	1
	Stapler  29 mm ili  32mm
	kom.
	2

	Partija 18. Flasteri 
	
	

	1
	Flaster 5cmx5m na svili
	kom
	3000

	2
	Flaster 5cmx5m na platnu
	kom
	100

	3
	Flaster 2cmx10m na filmu transparentni
	kom
	50

	4
	Flaster 1cmx10m na papiru
	kom
	50

	5
	Adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm
	kom
	50

	6
	Adhezivni zavojni materijal 10cmx4cm
	kom
	50

	Partija 19.  Sterilne trake za zatvaranje rana

	1
	Sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 6mmx75mm a 150
	kut
	1

	2
	sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 12mmx100mm a 300
	kut
	1

	Partija 20. Skalpeli

	1
	Skalpel br.21 a 100kom
	sc
	5

	2
	Skalpel br.22 a 100kom
	sc
	10

	3
	Skalpel br.23 a 100kom
	sc
	5

	4
	Skalpel br.12 a 100kom
	sc
	5

	5
	Skalpel br.15 a 100kom
	sc
	5

	6
	Ubodni skalpel br.11 a 100kom
	sc
	10

	Partija 21. Hirurške i zaštitne maske
	
	

	1
	Hirurske maske na vezivanje
	kom
	2000

	2
	Hirurske maske na lastis (gumica)
	kom
	5000

	3
	Zaštitne maske za davanje veštačkog disanja
	kom
	20

	Partija 22. Hirurške kape i kaljače 
	
	

	1
	Hirurške kape
	kom
	5000

	2
	Hirurške kaljače
	kom
	6000

	 Partija 23. Formaldehid 4%

	1
	Formaldehid 4% a 1000ml
	kom
	50

	 Partija 24. Kese i disk za kolostomu 
	
	

	1
	Kesa za kolostomu  57mm a 30kom
	pak
	5

	2
	Disk  57mm a 5kom
	pak
	10

	Partija 25.   Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol  
	
	

	1
	Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol   pak 1000 ml
	l
	50

	Partija 26. Esmarh poveske 
	
	

	1
	Esmarhova poveska 
	kom
	20

	2
	Esmarh poveska sa kopčom
	kom
	20

	Partija 27.  T - Dren
	
	

	1
	T-dren br.12.14.16
	kom
	5

	Partija 28. Set za abdominalnu punkciju 
	
	

	1
	Set za abdominalnu punkciju CH 12 i CH 14
	kom
	5

	Partija 29. BOWIE DICK TRAKE
	
	

	1
	Bowie dick test trake a 20kom
	pak
	15

	Partija 30. Tabletirana so za dijalizu
	
	

	1
	Tabletirana so za dijalizu min.98%cistoce, rastvorljivost tablete na 37°c min20minuta
	kg
	3000

	Partija 31. Opšta dezinfekciona sredstva 
	
	

	1
	Dez.sred. za podove i površine (konc.)
	l
	350

	2
	Na-dihlorizocijanurat granule
	kg
	100

	3
	Antiseptičko peneće sredstvo za pranje i kupanje beba
	l
	100

	4
	Sredstvo za dezinfekciju ruku u obliku rastvora
	l
	80

	5
	Brzodelujuce sredstvo za dezinfekciju kuhinjskog pribora, na bazi alkohola, bez naknadnog ispiranja a 5l
	pak
	72

	Partija 32. Dezinfekciona sredstva za operacione sale 
	

	1
	Hirurška i higijenska završna dezinfekcija ruku na bazi 96% etanola i 2-bipyhenylola u obliku gotovog hipoalergijskog rastvora bez boje i mirisa. Efikasan protiv Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pneumonia, Staphylococcus pyogenes, HIV,HBV, HCV, Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, Ponuđeno dobro mora da ispunjava sledeće EN norme: EN 1500, EN 12791 I EN 14476 ili odgovarajuće
	l
	50

	2
	Sredstvo za dezinfekciju kože i pripremu operativnog polja na bazi isopropanola, propanola, 2-biphenylola i rastvora 30% vodonik peroksid u obliku gotovog rastvora. Kontaktno vreme 15 sekundi pre vene punkcija i injekcionih uboda. Efikasan protiv HBV,HIV;HCV, Herpex Simplex Virusa, MRSA i Rota Virus-a do 30sekundi. Ponuđeno dobro mora da ispunjava sledeće EN norme:EN 1500 ili odgovarajuće
	l
	20

	3
	Enzimsko sredstvo za čišćenje i ručno i mašinsko pranje svih vrsta instrumenata i endoskopa na bazi  tri enzima i to amilaze,proteaze i lipaze u obliku koncentrata.
	l
	100

	4
	Sredstvo za dezinfekciju bez aldehida za endoskope, anesteziološki pribor, hirurške instrumente i laboratorijske uređaje na bazi dimetildioktilamonijum hlorida, fenoksipropanola i gvanidina ili derivata gvanidina u obliku koncentrata. Stabilnost radnog rastvora minimum 7 dana. Dejstvo prema VAH smernicama na Tb, M. terrae, levurocid, MRSA, HIV, HBV, HCV. Ponuđeno dobro mora da ispunjava sledeće EN norme:  EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14561, EN 14562 i EN 14563 ili odgovarajuće
	l
	100

	5
	Losion bez sapuna, neutralna pH vrednost za medicinsko pranje kože ruku i čitavog tela na bazi alantoina, fenoksietanola i kiseline kao što su (mlečna kiselina, laurinska kiselina ili undecilenske kiseline) u obliku gotovog rastvora
	l
	100

	6
	Sredstvo za dezinfekciju i čišćenje  površina medicinskog inventara na bazi benazlkonium hlorida, 2-fenoksietanola i aminoalkil glicina u obliku koncentrovanog rastvora. Višednevna stabilnost radnog rastvora preračunat na minimum 0,5% koncentraciju. Efikasan na MRSA, Tb, HIV, HBV, HCV, ROTA, Polyoma SV40,  NORO. Ponuđeno dobro mora da ispunjava sledeće EN norme: EN1276, EN1650, EN13697, EN14476 i EN14348 ili odgovarajuće
	 
	50

	7
	Rasprsivac  za boce od 500ml i 1000ml
	kom
	10

	8
	Zidni dozatori za tecni sapun za boce od 1000ml
	kom
	5

	Partija 33. Hirurški konac 
	
	

	1
	Konac polyglycolic N 1 sa 1/2HR iglom 48 mm 
	kom
	240

	2
	Konac polyglycolic N 2/0 sa 1/2HR iglom 30mm 
	kom
	300

	3
	Konac polyglycolic N 3/0 sa 1/2HR iglom 30mm 
	kom
	120

	4
	Konac polyglycolic N 4/0 sa 1/2HR iglom 20mm 
	kom
	24

	5
	Konac polypropylene 1 sa 3/8DS iglom 40mm 
	kom
	48

	6
	Konac polypropylene  0 sa 3/8DS iglom 40mm 
	kom
	48

	7
	Konac polypropylene  2/0 sa 3/8DS iglom 30mm
	kom
	240

	8
	Konac polypropylene  3/0 sa 3/8DS iglom 30mm 
	kom
	240

	9
	Konac polypropylene  4/0 sa 3/8DS iglom 19mm 
	kom
	72

	10
	Konac polypropylene  5/0 sa 3/8DS iglom 19mm 
	kom
	96

	11
	Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 40mm 
	kom
	36

	12
	Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 50mm loop
	kom
	24

	13
	Polypropylene 2/0, igla dupla - prava okrugla, dužina igle 75 mm, konac monofilamentni    
	kom
	36

	14
	Konac polyglicolic N 0 HR40mm
	kom
	36

	15
	Konac polyglicolic N2/0 bez igle 12x45
	kom
	12

	16
	Konac polypropylene N1 HR40
	kom
	24

	17
	Konac Nylon blue N2 HR40mm
	kom
	24

	Partija 34. Automatski klipsevi
	
	

	1
	Automatski klipsevi a 20kom velicine m/l promera 10mm koji sadrzi 20klipseva, kod kojih klipsevi nisu u celjustima instrumenta
	pak
	3

	Partija 35. Respirator maske
	
	

	1
	Respirator maske
	kom
	50

	Partija 36. Trokraka slavina (račva)
	
	

	1
	Trokraka slavina 
	kom
	100

	Partija 37. Igla za vakutajner (multi igla)
	
	

	1
	Igla za vakutajner (multi igla) dimenzije 0,8mmx25 mm  (sa indikatorom protoka)
	kom.
	1000

	Partija 38. Hidrogen 3%
	
	

	1
	Hidrogen 3% a 1000ml
	kom
	80

	Partija 39. Sol.ACIDI BORICI 3% sterilis
	
	

	1
	Acidi borici 3%  sterilan rastvor
	lit
	50

	Partija 40.Rivanoli sol 0,1%
	
	

	1
	Rivanoli sol 0,1%  sterilan rastvor
	Lit
	40

	Partija 41.Toplomer digitalni
	
	

	1
	Toplomer humani  digitalni *
	kom
	35

	Partija 42. Medicinske guske i lopate         
	
	

	1
	Guska medicinska plastična
	kom.
	5

	2
	Lopata medicinska plastična sa poklopcem
	kom
	5

	Partija 43. Komplet za bris i posude za urin i feces
	
	

	1
	Komplet za bris sterilni  
	kom
	800

	2
	Posuda za urin sterilna sa poklopcem
	kom
	1200

	3
	Posuda za feces
	kom
	60

	Partija 44. Drenažna vakum boca
	
	

	1
	Drenažna vakuum boca, plasticna,  jednokratna sa harmonikom a 400ml
	kom
	20

	Partija 45. Maske za kiseonik i inhalaciju
	
	

	1
	Maska za kiseonik sa crevom
	kom
	50

	 
	Maska za inhalator sa nebulizatorom za odrasle
	kom
	50

	Partija 46. Narukvice za majke i bebe
	
	

	 
	Narukvica za majke i bebe
	kom
	200

	Partija 47. Irigatir nastavak vag. sa slavinom
	
	

	1
	Irigator nastavak vag.sa slavinom
	kom
	150

	Partija 48. Špatule drvene za jednokratnu upotrebu
	
	

	1
	Špatule drvene za jednokr.upotr.a 100 kom.
	pak
	50

	Partija 49. igle za spinalnu anesteziju
	
	

	1
	Spinalna igla 22G, 25G
	kom
	50

	Partija 50.Laparaskopske navlake
	
	

	 1
	Laparaskopske navlake
	kom
	25

	Partija 51. Laneni konac
	
	

	1
	Konac laneni br.30
	kalem
	1

	2
	Konac laneni br.50
	kalem
	1

	3
	Konac laneni br.70
	kalem
	1

	4
	Konac laneni br.100
	kalem
	1

	5
	Konac laneni br.18
	kalem
	1

	Partija 52. Natron kreč
	
	

	1
	Natron krec, sfericne granule, boje od bele do ljubicaste, za aparat FABIUS TIRO
	kg
	60

	Partija 53. Bar kod etikete
	
	

	1
	Etiketa termoeco (za štampač ZEBRA GK 420 t) 45x35 a 2000
	pak
	75

	Partija 54. Fibrospum gelita tampon
	
	

	1
	Fibrospum Gelita tamponi 1x1x1cm
	kom
	50

	Partija 55. Antibakterijski filter za odrasle
	
	

	1
	Antibakterijski filter za odrasle MP01770 filter carestar 30
	kom
	300

	Partija 56. ELEKTRODE I GELOVI  I TRAKE
	
	

	1
	ECG elektrode 
	kom
	3600

	2
	Gel za ultrazvuk a 1kg
	kg
	50

	3
	Gel za EEG a 260g
	kom
	10

	4
	Gel za ECG a 260g
	kom
	2

	5
	Gel za ultrazvuk a 260g
	kom
	50

	6
	Trake za ultrazvuk silver
	kom
	20

	7
	Papir za monitor edan SE-3 80x20
	kom
	5

	8
	Papir za monitor - edan 50x15
	kom
	5

	Partija 57. Centralni venski kateteri i kateteri za epidural
	
	

	1
	Centralni venski kateter V720
	kom
	5

	2
	Kateter za epidural 
	kom
	3

	Partija 58. Trake za merenje glukoze u krvi CONTOUR
	
	

	1
	Trake za mer.glukoze u krvi Contour TS a 50 kom
	pak
	10

	Partija 59. Anestezijski set i gasno crevo
	
	

	1
	jednokratan anestezijski set( 1,5m/0,8m) 
	kom
	20

	2
	Cevcice za uzorkovanje gasa (drager-vamos)
	kom
	20

	Partija 60. Igla za insulinski pen
	
	

	1
	Igla za insulinski pen 30G (0,3x8mm) 
	kom
	1000

	Partija 61. Transfuzioni materijal
	
	

	1
	Pipeta jednokratna, plasticna 3ml
	kom
	1000

	2
	Epruveta po Kartelu 12x75
	kom
	3000

	3
	Epruveta 16x100mm Kartel
	kom
	2000

	4
	Mikroploca U dno sa poklopcem
	kom
	100

	Partija 62. Flaster - hipoalergijski
	
	

	1
	Hipoalergijski prozirni perforirani flaster 50cmx9,14m
	kom
	200

	Partija 63. Elektrode za defibrilaciju
	
	

	1
	Elektrode za defibrilator NIHON KOHDEN SN 85 551
	
	




1. Vrsta tehničke karakteristike (specifikacije):
U slučaju razlike u pakovanju ponuđenog dobra u odnosu na pakovanje navedeno u obrascu ponude ponuđač je dužan da preračuna cenu ponuđenog dobra na traženo pakovanje u obrascu ponude.
2. Kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:
Naručilac će izvršiti proveru usklađenosti ponuđenih dobara sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.
3. Nije potrebno dostavljanje rešenja o registraciji ponuđenih dobara u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije. Ponuđač pravilnim popunjavanjem obrasca ponude (kolone, komercijalni naziv i proizvođač) dostavlja dovoljne podatke.
4. Način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:
Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati preuzimanje dobara prilikom isporuke. U slučaju zapisnički utvrdjenih kvalitativnih i kvantitativnih nedostatka  i očiglednih grešaka, ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.
5. Mesto izvršenja ili isporuke dobara:
Isporuka se vrši na adresu naručioca: Opšta bolnica.Petrovac na Mlavi – Bolnička apoteka, sopstvenim prevozom ponudjača, najkasnije do 14 časova, radnim danom.
Rok isporuke
Isporuka se vrši po trebovanju naručioca u skladu sa rokovima iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude sukcesivno u roku od godinu dana.







	III TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI


Tehnička dokumentacija i planovi nisu sastavni deo ove konkursne dokumentacije 







IV  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI
U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:
	
R.br
	OBAVEZNI USLOVI
	NAČIN DOKAZIVANjA

	

1.
	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
	
IZJAVA  kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) i stav 2. ZJN, definisane ovom konkursnom dokumentacijom



	2.
	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
	

	3.
	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
	

	4.
	Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN).
	




DODATNI USLOVI
Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:
	R.br.
	DODATNI USLOVI
	NAČIN DOKAZIVANjA

	1.
	Uslov: Sertifikati za tražena dobra
Dokaz: Neophodno je da ponuđač za svako ponuđeno UVOZNO dobro dostavi kopiju CE sertifikata (znaka) 
	Dostavljanje Ce sertifikata

	2.
	Uslov: Kadrovski kapacitet
Dokaz:Izjava ponuđača da ima u radnom odnosu jednog zaposlemog Dipl. farmaceuta / lekara.
	Fotokopija radne knjižice ili obrasca M1/M2

	3.
	Uslov:Tehnički kapacitet
Dokaz:Izjava ponuđača da poseduje jedno dostavno vozilo.
	Fotokopije saobraćajne dozvole



UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA

· Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, navednih u tabelarnom prikazu obaveznih uslova pod rednim brojem 1, 2, 3. i 4. za učešće u postupku predmetne javne nabavke,  u skladu sa čl. 77. st. 4. ZJN, ponuđač dokazuje dostavljanjem IZJAVE , kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4), čl. 75. st. 2. i čl. 76. ZJN, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. 
Ispunjenost  dodatnih uslova ponuđač dokazuje dostavljanjem traženih dokaza (dostavljanje Ce sertifikata za uvozna dobra, fotokopije saobraćajne dozvole i fotokopije radne knjižice ili obrasca M1/M2)

· Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. ZJN, podizvođač mora da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN. U tom slučaju ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi IZJAVU podizvođača , potpisanu od strane ovlašćenog lica podizvođača i overenu pečatom. 

· Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. U tom slučaju IZJAVA , mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 

· Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

· Naručilac je pre donošenja odluke o dodeli ugovora dužan da od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, zatraži da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na  uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku, koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi tražene dokaze, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. 
Dokazi koje će naručilac zahtevati su:

· OBAVEZNI USLOVI
1) Čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN, uslov pod rednim brojem 1. naveden u tabelarnom prikazu obaveznih uslova – Dokaz: 
Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; 
Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra.
2) Čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu obaveznih uslova – Dokaz:
Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENjE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. 
Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).
Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
3) Čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN, uslov pod rednim brojem 3. naveden u tabelarnom prikazu obaveznih uslova  - Dokaz: 
Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. 
Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

· DODATNI USLOVI
1) Sertifikati za tražena dobra Dokaz: Neophodno je da ponuđač za svako ponuđeno UVOZNO dobro dostavi kopiju CE sertifikata (znaka) 
2) Tehnički kapacitet, uslov pod rednim brojem 1. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih uslova – Dokaz:
Da ponuđač poseduje jedno dostavno vozilo , dokaz je fotokopija saobraćajne dozvole.
3) Kadrovski kapacitet, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih uslova – Dokaz: 
Da ponuđač ima u radnom odnosu jednog zaposlemog Dipl. farmaceuta /lekara, dokaz forokopija radne knjižice ili M1/M2 obrasca.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, ali je dužan da na svom memorandumu navede internet stranice na kojima se oni nalaze.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.
Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.








V  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA



1. Kriterijum za dodelu ugovora

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“. 


2. Elementi kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom 

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži garantni rok. U slučaju istog ponuđenog garantnog roka, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio kraći rok isporuke.
Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji je u svojoj ponudi naveo duži rok plaćanja. 






VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE


1) Obrazac ponude (Obrazac 1);
2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);
3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);
4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);
5) Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 5);
6) Obrazac izjave podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 6)
7) Obrazac izjave o posedovanju jednog dostavnog vozila (Obrazac 7)
8) Obrazac izjave o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta (Obrazac 8)
9) Izjava o vrsti finansijske garancije (Obrazac 9)





(OBRAZAC 1)

						    		                     
OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku dobara – MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj MB6/01-2016 

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU
	Naziv ponuđača:

	


	Adresa ponuđača:

	


	Matični broj ponuđača:

	


	Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):

	

	Ime osobe za kontakt:

	


	Elektronska adresa ponuđača (e-mail):

	

	Telefon:

	


	Telefaks:

	


	Broj računa ponuđača i naziv banke:

	


	Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora
	





2) PONUDU PODNOSI: 
	A) SAMOSTALNO

	B) SA PODIZVOĐAČEM

	V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU




Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača








3) PODACI O PODIZVOĐAČU 
	
	
1)
	
Naziv podizvođača:
	

	

	
Adresa:
	

	

	
Matični broj:
	

	

	
Poreski identifikacioni broj:
	

	
	
Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
2)
	
Naziv podizvođača:
	

	

	
Adresa:
	

	

	
Matični broj:
	

	

	
Poreski identifikacioni broj:
	

	
	
Ime osobe za kontakt:
	

	
	Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	

	
	Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač:
	




Napomena: 
Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.










4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI
	
	
1)
	
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	

	
Adresa:
	

	

	
Matični broj:
	

	

	
Poreski identifikacioni broj:
	

	
	
Ime osobe za kontakt:
	

	
2)
	
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	

	
Adresa:
	

	

	
Matični broj:
	

	

	
Poreski identifikacioni broj:
	

	
	
Ime osobe za kontakt:
	

	
3)
	
Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi:
	

	

	
Adresa:
	

	

	
Matični broj:
	

	

	
Poreski identifikacioni broj:
	

	
	
Ime osobe za kontakt:
	



Napomena: 
Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.












5) OPIS PREDMETA NABAVKE nabavka dobara –MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe) JN br. BV6/01-2016 

	
Rok i način plaćanja

	

	
Rok isporuke

	

	
Mesto i način isporuke

	

	
Rok važenja ponude

	





Datum 					              Ponuđač
    M. P. 
_____________________________			________________________________

___________________________

Napomene: 
Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.
Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.


(OBRAZAC 2)


OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
Obrazac strukture cene sadržan je u obrascu ponude
Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene – pravilno popunjeni u obrascu ponude .

					






(OBRAZAC 3)

 OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE


U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:
	VRSTA TROŠKA
	IZNOS TROŠKA U RSD

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANjA PONUDE
	



Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.
Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.


	Datum:
	M.P.
	Potpis ponuđača

	
	
	




















 (OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI


U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________, 
                                                                            (Naziv ponuđača)
daje: 

IZJAVU 
O NEZAVISNOJ PONUDI


			 
Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe), br BV6/01-2016, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.



	Datum:
	M.P.
	Potpis ponuđača

	
	
	




Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.










 (OBRAZAC 5)

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA  O ISPUNjENOSTI OBAVEZNIH ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE -  ČL. 75. I 76. ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću				

I Z J A V U


Ponuđač  _____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe) broj BV6/01-2016, ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Mesto:_____________                                                                			Ponuđač:
Datum:_____________                         			M.P.                     _____________________                                                        

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a da dodatne uslove ispunjavaju zajedno. 










(OBRAZAC 6)

OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA  O ISPUNjENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE -  ČL. 75. ZJN
				


Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću				

I Z J A V U


Podizvođač  _____________________________________________[navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe), br. BV6/01-2016, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

1) Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);
2) Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);
3) Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
4) Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN).




Mesto:_____________                                                            Podizvođač:
Datum:_____________                         M.P.                     _____________________                                                        

Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom. 




 (OBRAZAC 7)                                                                                                                          




                                                                     
IZJAVA

PONUĐAČA O POSEDOVANjU
NEOPHODNOG TEHNIČKOG KAPACITETA


Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da posedujemo jedno  dostavno vozilo.




     Datum                                           		M.P.                                          Ponuđač
                                                                                              
                                                                                                            _________________________


























(OBRAZAC 8)                                                                                                                      

IZJAVA

PONUĐAČA O POSEDOVANjU NEOPHODNOG KADROVSKOG KAPACITETA


Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ima u radnom odnosu jednog  zaposlenog Dipl.farmaceuta / lekara. 




     Datum                                     		M.P.                                           Ponuđač
                                                                                                	
                                                                                                                __________________________


























(OBRAZAC 9)                                                                                                                      



IZJAVA O VRSTI  FINANSIJSKE GARANCIJE



Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/15 i 68/15),  dostavićemo NARUČIOCU, Opštoj bolnici Petrovac na Mlavi, prilikom zaključenja ugovora , 

1.	MENICU  na iznos od 10% od ugovorene vrednosti kojom se obezbeđuje ispunjenje ugovornih obaveza.
2.	Menično ovlašćenje kojim ovlašćujemo naručioca da, u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovornih obaveza, popuni menični blanket i isti prosledi nadležnoj Banci na naplatu.






     Datum                                     		M.P.                                     Ponuđač
                                                                                                	
                                                                                                                                            __________________________




















7)  MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje
da je saglasan sa sadržinom modela ugovora) Samo 1 model ugovora – za sve ponuđene partije
*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

N A C R T
UGOVORA O KUPOPRODAJI
MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

__________________________________________________________________________________
( naziv preduzeća, adresa, sedište, ime lica koje zastupa firmu, broj žiro-računa )
__________________________________________________________________________________
( u daljem tekstu ovog ugovora: PRODAVAC )

I

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi, Moravska br.2, koga zastupa v.d.direktor dr Saša Milojević, ( u daljem tekstu ovog ugovora: KUPAC).

Zajednički naziv za potpisnike ovog Ugovora je: UGOVORNE STRANE

Zaključili su dana _______________________.godine.


1. PREDMET UGOVORA
1.1. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja MEDICINSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, i to za partije:
__________________________________________________________________________________
		(navesti boj partije)
Sastavni deo ovog Ugovora je Ponuda sa svim prilozima PRODAVCA broj ________ od __________ 2016.g. koja je dostavljena u otvorenom postupku javne nabavke objavljene na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana _________. godine i prihvaćena od strane Komisije za javne nabavke KUPCA.

2. CENA
2.1. Cene robe utvrđene su na osnovu prihvaćene ponude (predračunom) PRODAVCA broj ________ od ________2016.god. Cene se mogu menjati samo iz opravdanih razloga uz obostranu saglasnost prodavca i kupca.
2.2. Ugovorena vrednost kupoprodaje iznosi _________________ dinara sa mogućnošću korekcije saglasno predhodnoj tački i tački 4.2. ovog ugovora.

3.  ROK I NAČIN PLAĆANJA. 
3.1. KUPAC se obavezuje da plaćanje po ovom Ugovoru izvrši
_________________________________________________________________________.
( navesti način i rok plaćanja u skladu sa ponudom Kupca )

4. ROK, MESTO  I DINAMIKA ISPORUKE
4.1. Roba koja je predmet ovog Ugovora isporučuje se na paritetu F-co magacin kupca.
4.2. PRODAVAC se obavezuje da u periodu od  jedne godine od potpisivanja ovog Ugovora  isporuči KUPCU celokupnu ugovorenu količinu robe sa mogućnošću korekcije +/- 5% u zavisnosti od potreba kupca.
4.3. Roba se isporučuje sukcesivno u dogovorenim količinama, u roku od _______ dana od dana prijema trebovanja ( specifikacije ) kupca.
4.4. Produženje roka isporuke toleriše se samo u slučaju više sile.

5. FINANSIJSKA GARANCIJA
5.1. PRODAVAC se obavezuje da dostavi KUPCU menicu na iznos od 10% ugovorene vrednosti sa ovlašćenjem u korist kupca da u slučaju neispunjenja ili neurednog izvršenja ugovorenih obaveza istu može naplatiti sa tekućeg računa prodavca.

6. KVALITET I KOLIČINA
6.1. Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati
· važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
· uverenje o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu Prodavca i
· dostavljenim uzorcima proizvoda (samo u slučaju da to naknadno taži naručilac, pre donošenja odluke o dodeli ugovora).
6.2. KUPAC je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.
6.3. U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret PRODAVCA.
6.4. Kvantitativni prijem robe vrši se prilikom prijema robe u prisustvu predstavnika ugovornih strana. Eventualna reklamacija od strane Kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Kupcu u roku od 24 (dvadeset četiri) časa.
6.5. Ukoliko bilo koja isporuka na zadovoljava kvalitet i dogovorenu količinu, PRODAVAC je u obavezi da je zameni ispravnom u roku od 7 (sedam) dana.
6.6. KUPAC zadržava pravo da ne prihvati isporuku , odnosno vrati isporučena dobra ukoliko PRODAVAC ne poštuje odredbe o kvalitetu navedene u konkursnoj dokumentaciji ili nisu u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika koji se odnose na dobra ili isporučuje dobra koja nisu navedena u spisku proizvođača u okviru konkursne dokumentacije. U slučaju da KUPAC 3 puta u toku trajanja ugovora ne prihvati isporuku, odnosno vrati isporučena dobra naručilac će otkazati ugovor uz otkazni rok od 8 dana.
6.7. KUPAC i PRODAVAC posebnim sporazumom dogovaraju dinamiku i obim vanrednih sukcesivnih isporuka dobara (isporuka bez sačinjenog blagovremenog trebovanja iz stava 2. ovog člana).
6.8. KUPAC ima pravo da u toku trajanja ugovora, a u okviru ukupno ugovorene vrednosti dobara, izvrši preraspodelu u količinama istih, prema svojim potrebama.
6.9. KUPAC i PRODAVAC su saglasni da KUPAC može zahtevati isporuku i srodnih dobara nenavedenih u obrascu ponude ili dobra drugih karakteristika ili drugih proizvođača u odnosu na ugovorena dobra. U slučaju iz ovog stava PRODAVAC ima pravo na isplatu kupoprodajne cene za ta dobra prema svom zvaničnom cenovniku.
6.10.PRODAVAC je dužan da sukcesivnu isporuku izvrši na dan i u količinama određenim blagovremenim trebovanjem. Ukoliko PRODAVAC nije u mogućnosti da sukcesivnu isporuku u celosti izvrši, dužan je da o tome pismenim putem obavesti naručioca najmanje pre roka za sukcesivnu isporuku. U tom slučaju, KUPAC ima pravo da robu sadržanu u sukcesivnom trebovanju nabavi od trećeg lica. 

7. VIŠA SILA
7.1. Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadeset četiri) časa.
7.2. Kao slučaj više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su Zakonom utvrđeni kao viša sila.

8. SPOROVI
8.1. UGOVORNE STRANE su sagalasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost po mestu sedišta kupca.

9. VAŽENJE UGOVORA
Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 12 meseci, do realizacije ugovorenih obaveza.
Naručilac ima pravo jednostranog raskida ovog ugovora ili dela ugovora i pre realizacije svih ugovorenih obaveza u slučaju realizacije centralizovanih javnih nabavki na nivou Republike Srbije za dobra koja su predmet ovog ugovora, shodno Zakonu o javnim nabavkama (Službeni glasnik R.S. 124/12).

10. RASKID UGOVORA
10.1. Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora.
10.2. Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.
10.3. Ukoliko u navedenom roku druga strana ne odgovori na zahtev  ugovor će se smatrati raskinuti.

11.   IZMENE I DOPUNE
11.1. Izmene i dopune teksta ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe UGOVORNE STRANE koji je dat u pisanom obliku.

12.  STUPANJE NA SNAGU UGOVORA
12.1. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

13.  ZAVRŠNE ODREDBE
13.1. Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka na srpskom jeziku, od kojih se svakoj ugovornoj strani uručuju po 2(dva) primerka.
13.2. Sastavni deo ovog Ugovora su i njegovi prilozi, iz ponude i dokumentacije dostavljene u postupku javne nabavke.


				UGOVORNE STRANE:

      KUPAC								PRODAVAC
       OPŠTA BOLNICA
   PETROVAC NA MLAVI
          v.d.d i r e k t o r
       Dr Saša Milojević




VIII   UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
	
1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLjENA 
Naručilac priprema konkursnu dokumentaciju i vodi postupak na srpskom jeziku.

2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA
Оbаvеznu sаdržinu pоnudе činе svi dоkаzi (prilоzi) trаžеni kоnkursnоm dоkumеntаciјоm kао i pоpunjеni, pоtpisаni i оvеrеni svi оbrаsci iz kоnkursnе dоkumеntаciје.
Pоnuđаč је dužаn dа, nа nаčin dеfinisаn kоnkursnоm dоkumеntаciјоm, pоpuni, оvеri pеčаtоm i pоtpišе svе оbrаscе i model ugovora iz kоnkursnе dоkumеntаciје.
Оbrаscе Pоnuđаč mоrа pоpuniti čitkо, оdnоsnо dužаn је upisаti pоdаtkе u zа njih prеdviđеnа prаznа pоlја ili zаоkružiti vеć dаtе еlеmеntе u оbrаscimа, tаkо dа оbrаsci budu u pоtpunоsti pоpunjеni, а sаdržај јаsаn i nеdvоsmilеn. 
Pоnuđаč pоnudu pоdnоsi nеpоsrеdnо ili putеm pоštе u zаtvоrеnој kоvеrti ili kutiјi, zаtvоrеnu nа nаčin dа sе prilikоm оtvаrаnjа pоnudа mоžе sа sigurnоšću utvrditi dа sе prvi put оtvаrа.Nа pоlеđini kоvеrtе ili nа kutiјi nаvеsti nаziv, аdrеsu pоnuđаčа, licе zа kоntаkt i tеlеfоn.U slučајu dа pоnudu pоdnоsi grupа pоnuđаčа, nа kоvеrti је pоtrеbnо nаznаčiti dа sе rаdi о grupi pоnuđаčа i nаvеsti nаzivе i аdrеsu svih učеsnikа u zајеdničkој pоnudi.          
Zbog obimnosti dokumentacije ponuđači su u obavezi da tabelu koja je sastavni deo obrasca ponude dostave: u papirnoj formi i  na USB fleš memoriji ili CD-u (u EXCELU) kao sastavni deo ponude.
Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica Petrovaca na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala, partije _____________, JN br. BV6/01-2016 – NE OTVARATI.“
Ponuđači su u obavezi da svoje ponude dostave u roku od 30 (trideset) dana od  dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki odnosno internet stranice naručioca i to najkasnije do 05.12.2016.godine do 10 časova.
Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni po kalendaru, kao poslednji dan navedenog roka smatraće se prvi naredni radni dan do 10 časova.
Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručulac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. 
Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.
Javnо оtvаrаnjе pоnudа оbаvićе sе dаnа 05.12.2016.gоdinе u 10,30 čаsоvа.

3. PARTIJE
Predmetna javna nabavka je oblikovana po partijama. Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija.

4. PONUDA SA VARIJANTAMA
Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE
U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.
Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. 
Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi,  sa naznakom:
 „Izmena ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala - NE OTVARATI” ili
 „Dopuna ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala - NE OTVARATI” ili
„Opoziv ponude za javnu nabavku medicinskog potrošnog materijala - NE OTVARATI”  ili
„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku  medicinskog potrošnog materijala - NE OTVARATI”.
Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.
Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANjE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ 
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu. 
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.
U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM
Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.
Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču. 
Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci. 
Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača. 
Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa ponuđača.
Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o: 
· članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem, 
· ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor, 
· ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja, 
· ponuđaču koji će izdati račun, 
· računu na koji će biti izvršeno plaćanje, 
· obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.
Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.
Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu. 
Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.
Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.
Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGI ZAHTEVI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST  PONUDE
9.1 Način i uslovi plaćanja: 60 ili više dana od dana ispostavljanja fakture, a po izvršenoj isporuci.
9.2 Rok trajanja: Rok trajanja dobra iznosi minimum 12 meseci od dana isporuke
dobara. (nije neophodno navoditi posebno rok trajanja u ponudi - podrazumeva se
parafiranjem modela ugovora (član5).
9.3 Rok isporuke dobara: Za ponuđene lekove do 5 dana od prijema narudžbine Naručioca.
9.4 Zahtev u pogledu roka važenja ponude: Rok važenja ponuda ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.
9.5 Drugi zahtevi naručioca:
1. Sertifikati za tražena dobra Neophodno je da ponuđač za svako ponuđeno UVOZNO dobro dostavi kopiju CE sertifikata (znaka) .
2. Za partije: 31. i 32. obavezno navesti zapreminu radnog rastvora koja se dobija od jednog litra ponuđenog preparata (1 litar konc.= X litara radnog rastvora) ukoliko je traženo koncentrovano sredstvo ili ako ga ponuđač nudi. Kod preparata kod kojih je naručilac naveo vreme dezinfekcije koncentrovane rastvore preračunavati na količinu radnih rastvora za navedeno vreme.
3. Za sve partije:  ispunjenost traženog asortimana i količina mora biti 100%, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva. 
4. Ponuđač je dužan da dostavi uzorke radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz konkursne dokumentacije i to za partije 1,3,4,5,6,11,13,14,18,33,37,45,49,61 i 62.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI
Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.
U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke i isporuka na adresu naručioca.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona.Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PОDАCI О DRŽАVNОМ ОRGАNU ILI ОRGАNIZАCIЈI, ОDNОSNО ОRGАNU ILI SLUŽBI ТЕRIТОRIЈАLNЕ АUТОNОМIЈЕ ILI LОKАLNЕ SАМОUPRАVЕ GDЕ SЕ МОGU BLАGОVRЕМЕNО DОBIТI ISPRАVNI PОDАCI О PОRЕSKIМ ОBАVЕZАМА, ZАŠТIТI ŽIVОТNЕ SRЕDINЕ, ZАŠТIТI PRI ZАPОŠLjАVАNјU, USLОVIМА RАDА I SL., А KОЈI SU VЕZАNI ZА IZVRŠЕNјЕ UGОVОRА О ЈАVNОЈ NАBАVCI 
Pоdаci о pоrеskim оbаvеzаmа sе mоgu dоbiti u Pоrеskој uprаvi, Мinistаrstvа finаnsiја i privrеdе.
Pоdаci о zаštiti živоtnе srеdinе sе mоgu dоbiti u Аgеnciјi zа zаštitu živоtnе srеdinе i u Мinistаrstvu еnеrgеtikе, rаzvоја i zаštitе živоtnе srеdinе.
Pоdаci о zаštiti pri zаpоšlјаvаnju i uslоvimа rаdа sе mоgu dоbiti u Мinistаrstvu rаdа, zаpоšlјаvаnjа i sоciјаlnе pоlitikе.

12. PОDАCI О VRSТI, SАDRŽINI, NАČINU PОDNОŠЕNјА, VISINI I RОKОVIМА ОBЕZBЕĐЕNјА ISPUNјЕNјА ОBАVЕZА PОNUĐАČА
Ponuđač dostavlja, prilikom zaključenja ugovora, blanko menicu sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem u visini od 10% ugovorene vrednosti kao garanciju za dobro izvršenje posla u dogovorenom roku, sa klauzulom „bez protesta“.

13.   ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA
Naručilac će da čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi koje  je kao takve, u skladu sa zakonom, ponuđač označio u ponudi;
Naručilac je dužan da odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi;
Naručilac čuva kao poslovnu tajnu imena, zainteresovanih lica, ponuđača i podnosilac prijava, kao i podatke o podnetim ponudama, odnosno prijavama, do otvaranja ponuda, odnosno prijava.
Neće se smatrati poverljivi dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova, cena i drugi podaci iz ponude koji su od značaja za primenu elemenata kriterijuma i rangiranje ponuda.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku na adresu Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi, e-mail adresu javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs , fax br. 012/327-987,  tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude. 
Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. 
Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br. BV2/01-2015- medicinski potrošni materijal.
Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. 
Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. 
Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno. 
Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

15. DODATNA OBJAŠNjENjA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANjA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NjEGOVOG PODIZVOĐAČA 
  Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja ili uzorke koji će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona). 
  Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača. 
  Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja. 
  U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.
   Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. 

16. DODATNO OBEZBEĐENjE ISPUNjENjA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA KOJI SE NALAZE NA SPISKU NEGATIVNIH REFERENCI
 Ponuđač koji se nalazi na spisku negativnih referenci koji vodi Uprava za javne nabavke, u skladu sa članom 83. Zakona, a koji ima negativnu referencu za predmet nabavke koji nije istovrstan predmetu ove javne nabavke, a ukoliko takvom ponuđaču bude dodeljen ugovor, dužan je da u trenutku zaključenja ugovora preda naručiocu bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla, koja će biti sa klauzulama: bezuslovna i plativa na prvi poziv. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 15%,  (umesto 10%, stavka 3 – Ispunjenost dodatnih uslova) od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost bankarske garancije za dobro izvršenje posla mora da se produži.

17. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELjUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA
  Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“. 

18. ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH ĆE NARUČILAC IZVRŠITI DODELU UGOVORA U SITUACIJI KADA POSTOJE DVE ILI VIŠE PONUDA SA JEDNAKIM BROJEM PONDERA ILI ISTOM PONUĐENOM CENOM 
U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu cenu za predmetnu nabavku, prednost će se dati onom ponuđaču koji bude najpovoljniji za više partija predmentne JN, u slučaju da su ponuđači najpovoljniji za isti broj partija najpovoljnija ponuda će biti izabrana po vremenu prispeća.
	
19. POŠTOVANjE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA 
Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da garantuje da je imalac prava intelektualne svojine (Obrazac izjave, dat je u prilogu konkursne dokumentacije).
 
20. KORIŠĆENjE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA
   Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

21. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA 
   Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice ili poslovno udruženje u njihovo ime. 
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja elektronskom poštom na e-mail javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs , faksom na broj 012/327-987 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 dana od dana prijema zahteva.
   Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije  7 dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.  U tom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda. 
   Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl. 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana prijema odluke. 
   Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. 
   Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva. 
   Podnosilac zahteva je dužan da na račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 80.000,00 dinara ukoliko osporava određenu radnju naručioca pre otvaranja ponuda na broj žiro računa: 840-742221843-57, šifra plaćanja: 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate: Republička administrativna taksa sa naznakom javne nabavke na koju se odnosi (broj ili druga oznaka konkretne javne nabavke), korisnik: budžet Republike Srbije.  
   Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko ponuđena cena ponuđača kojem je dodeljen ugovor nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara. 
   Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka javne nabavke ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 80.000,00 dinara ukoliko procenjena vrednost javne nabavke (koju će podnosilac saznati na otvaranju ponuda ili iz zapisnika o otvaranju ponuda) nije veća od 80.000.000 dinara, odnosno taksa iznosi 0,1 % procenjene vrednosti javne nabavke ako je ta vrednost veća od 80.000.000 dinara.
   Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

22. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLjUČEN I IZMENE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI
Ugovor o javnoj nabavci će biti zaključen sa ponuđačem kojem je dodeljen ugovor u roku od 8 dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. Zakona. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5) Zakona. 
Naručilac će  dozvoliti promenu cene ili drugih bitnih elemenata ugovora samo iz objektivnih razloga shodno članu 115.stav 1. Zakona o javnim nabavkama.
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