## Med.potr.
r.br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. Mere | KOL. | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM sa PDV | Ukupna vrednost sa PDV
| Partija 1. MEDICINSKA PLASTIKA | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Urin kesa a 2 l sa ispustom sterilna, dužina creva 120 cm | kom | 5000
2 | Kateter folijev sa balonom dvokraki ch.10-22 | kom | 1000
3 | Gastrične sonde ch.14-20 | kom | 500
4 | Aspiracioni kateteri ch.6-20 | kom | 500
5 | Nelaton kateteri ch.16 | kom | 50
6 | Set za sukciju ch.10 (dahlhausen) ili odgovarajuće | kom | 300
7 | Abdominalni dren ch.20-36 | kom | 80
8 | Rektalni kateter br.30,32 | kom | 10
9 | Redon dren ch.12-20 | kom | 50
10 | Oralni tubusi sa kafom od br.5-8,5 | kom | 300
11 | Nazalni oksigenski set | kom | 300
12 | Yankauer set ch.28-30 | kom | 100
13 | Štipaljke za pupčanu vrpcu | kom | 200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 2. HEMIKALIJE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Alkohol 96% ph kvalitet a 1000ml | l | 50
2 | Alkohol 70% ph kvalitet a 1000ml | lit | 700
3 | Parafin čvrsti ph kvalitet a 1 kg | kg | 180
4 | Medicinski benzin a 1000ml | l | 50
5 | Hidrogen 30% a 1000ml | l | 20
6 | Glicerol a 1kg ph kvalitet | kg | 5
7 | Parafin tecni ph kvalitet | lit | 2
8 | Talk ph kvalitet | kg | 2
9 | Beli vazelin ph kvalitet 100ml | kom | 30
10 | Formaldehid tbl. | kom | 100
| Napomena: Za hemikalije farmaceutskog kvaliteta potrebno je dostaviti Rešenje ministarstva zdravlja za promet farmaceutskim supstancama u originalnom pakovanju kao i proizvođački sertifikat analize sa logom proizvođača i imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u promet ( QA/QP) . Proivođač farmaceutskih supstanci mora biti upisan u Registar proizvođača- dostaviti potvrdu Ministarstva zdravlja | [6 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 3. ŠPRICEVI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Špric 2 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 12000
2 | Špric 5 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 35000
3 | Špric 10 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 35000
4 | Špric 20 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 30000
5 | Špric trodelni 1 ml bez igle insulinski | kom | 2500
6 | Šric 50ml plastični irigacioni | kom | 100
7 | Špric 5 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom | kom | 100
8 | Špric 10 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 4. IGLE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Igla 0,45 mm x 16 mm a 100 kom. | kut | 30
2 | Igla 0,8 mm x 40 mm a 100 kom. | kut | 400
3 | Igla 1,2 mm x 40 mm a 100 kom | kut | 500
4 | Igla 0,5x25 mm a 100 kom | kut | 20
5 | Igla 0,9mm x 40mm a 100 kom. | kut | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 5. I.V. KANILE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | I.V.kanile br.18 | kom | 2800
2 | I.V. Kanile br.20 | kom | 5000
3 | I.V. Kanile br.22 | kom | 2500
4 | I.V.kanile br.24 | kom | 500
5 | I.V.kanile br.18 od PUR-a | kom | 100
6 | I.V. Kanile br.20 od PUR-a | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 6. VAKUTAJNERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Vakuum epruveta koagulacija - Na-citrat 3.2% - 3.8% a 3,5 ml | kom. | 2500
2 | Vakuum epruveta-serum sa aktivatorom koagulacije i separ.gelom 5 ml | kom. | 30000
3 | Vakuum epruveta-sedimentacija za očitavanje nakon 30 min. sa stalcima | kom. | 15000
4 | Vakuum epruveta krvna slika -sa K3-EDTA antikoagulansom a 3 ml | kom. | 25000
5 | Igla za vakutajner(multi igla) dimenzije 0,9mmx38 mm | kom. | 30000
6 | Mikrotube sa EDTA za kapilarnu krv | kom. | 800
7 | Mikrotube sa KF i Na2 EDTA 250ul ( SIVI POKLOPAC) | kom. | 100
8 | Vakuum epruveta-krvne grupe sa aktivatorom bez separacionog gela 9 ml. | kom. | 3000
9 | Pločice za sediment urina sa 10 polja | kom. | 100
10 | Holder | kom. | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 7. TRAKE I PAPIR ZA STERILIZACIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m | kom | 12
2 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 150mmx50mmx100m | kom | 5
3 | Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m | pak | 5
4 | Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m | pak | 5
5 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 250mmx65mmx100m | kom | 2
6 | Papir za sterilizaciju,krep - 100cmx100cm | kom | 500
7 | Papir za sterilizaciju,krep - 120cmx120cm | kom | 1000
8 | Papir za sterilizaciju,krep - 75cmx75cm | kom | 500
9 | Termal traka za vlaž.ster temper 134C | kom | 35
10 | Traka za suvu sterilizaciju 180C | kom | 5
11 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa.5 134C 5.3min;121C 15min | kom | 1000
12 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa 4 134C 5.3min; 121C 15min | kom | 6000
13 | Pro test ampule za biolosku kontrolu parne ster. 121°C | kom | 150
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 8. EKG trake, elektrode i gelovi razni | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Papir za ctg aparat H.Packard M1911A 150x100-preklop | kom | 30
2 | Traka za EKG AT-1 Schiller | kom | 5
3 | EKG papir za MACK 500 135x45 | kom | 70
4 | EKG cardipia 62x45x17,5 (fukuda) | kom | 350
5 | EKG papir Nihon Kohden 110x140x150 | kom | 30
6 | EKG traka Innomed 80x45 | kom | 180
7 | Papir za CTG aparat Bistos 152x90x150 | kom | 10
8 | Usnici za spirometriju fi 28mm kartonski | kom | 3000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 9. SERUMI ZA TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Serum Anti - A | ml | 150
2 | Serum Anti - B | ml | 150
3 | Serum Anti - AB | ml | 150
4 | Serum Anti - D slani | ml | 150
5 | Coombs - OV serum | ml | 250
6 | Liss - reagens | ml | 300
7 | Serum Anti - CDE | ml | 20
8 | Serum Anti - E | ml | 10
9 | Serum Anti - C | ml | 10
10 | Serum Anti - c | ml | 10
11 | Serum Anti - e | ml | 10
12 | Anti A1-monoklonski | ml | 10
13 | Anti H-monoklonski | ml | 10
14 | Coombs kontrolni eritrociti | ml | 10
15 | Papin liofilizat 5ml | ml | 5
16 | Test eritrociti 3x10ml | pak | 1
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Svi serumi moraju biti od istog proizvođača
| Partija 10. TESTOVI ZA TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | HIV - Test (antigen antitelo verzija) | kom | 1344
2 | HBS - Test | kom | 1440
3 | HCV - Test | kom | 1440
4 | TPH - Test | kom | 1000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Napomena: Sve stavke u partiji osim TPH moraju biti od istog proizvođača, Moraju posedovati najmanje 3 nivoa kontrolnog materijala za validaciju posla.
Pojedinačno lomljive čašice iz Stripa, zajednički Wash i STOP rastvor za sve testove
Neophodno je da supstrat bude spreman za upotrebu monokomponente
Uz ponudu ponuđač mora dostaviti, na svom memorandumu, potpisanu i pečatiranu IZJAVU da ispunjava tražene zahteve
| Partija 11. ZAVOJNI MATERIJAL | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Gaza sanitetska a 100mx80cm pamučna - 20 niti | kom | 400
2 | Gaza sanitetska 10mx80cm pamučna - 20 niti | kom | 200
3 | Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od gaze - 20 niti | kom | 50
4 | Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od netkanog tekstila | kom | 50
5 | Abdominalne komprese 20cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja | kom | 20
6 | Abdominalne komprese 40cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja | kom | 20
7 | Zavoj pamučni 5cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 5000
8 | Zavoj pamučni 8cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500
9 | Zavoj pamučni 10cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500
10 | Zavoj pamučni 12cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500
11 | Zavoj pamučni 15cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500
12 | Elastični Turban zavoj broj 5 - za glavu - 1m | kom | 10
13 | Prvi zavoj TIP 1 (sterilan) | kom | 50
14 | Prvi zavoj TIP 2 (sterilan) | kom | 50
15 | Zavoj za opekotine (alumetalizirani) 10cmx5m | kom | 20
16 | Aluplast za opekotine (alumetalizirani) 7,5cmx7,5 cm | kom | 20
17 | Trougla marama 100cmx100cmx140cm | kom | 20
18 | Papirna vata a 1 kg | kg | 250
19 | Sanitetska vata a 1 kg | kg | 350
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 12. GIPSANI ZAVOJI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Gipsani zavoj 10cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, pocetno vreme vezivanja 2minuta | kom | 200
2 | Gipsani zavoj 15cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 200
3 | Gipsani zavoj 20cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 13. RUKAVICE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Rukavice za jednokr.upotr. elasticne talkirane (S;M;L;XL) | kom | 200000
2 | Rukavice za jednokr.upotr. Bez lateksa talkirane | kom | 5000
3 | Rukavice hirurške-sterilne vel.6,5 | par | 200
4 | Rukavice hirurške-sterilne vel.7.0 | par | 1400
5 | Rukavice hirurške-sterilne vel.7.5 | par | 4000
6 | Rukavice hirurške-sterilne vel.8.0 | par | 3000
7 | Rukavice hirurške-sterilne vel.8.5 | par | 2000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 14. SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sistem za infuziju bez lateksa, najmanja dužina creva 170 cm, da ima iglu luer lock i x- konektor | kom | 45000
2 | Sistem za infuziju sa mernom biretom a 150 ml. | kom | 100
3 | Sistem za transfuziju | kom | 1500
4 | Bebi sistem za infuziju | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 15. KESE ZA KRV | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kese za krv (dvostruke) a 350 ml i 450ml | kom | 600
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 16. MREŽICE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Mrežica 15x15 polipropilen | kom. | 10
2 | Mrežica 8x15 polipropilen | kom. | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 17. STAPLERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Stapler 29 mm ili 32mm | kom. | 2
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 18. FLASTERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Flaster 5cmx5m na svili | kom | 3000
2 | Flaster 5cmx5m na platnu | kom | 100
3 | Flaster 2cmx10m na filmu transparentni | kom | 50
4 | Flaster 1cmx10m na papiru | kom | 50
5 | Adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm | kom | 50
6 | Adhezivni zavojni materijal 10cmx4cm | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 19. Sterilne trake za zatvaranje rana | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 6mmx75mm a 150 | kut | 1
2 | sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 12mmx100mm a 300 | kut | 1
| Napomena: dostaviti proizvođački sertifikat analize | [6 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 20. SKALPELI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Skalpel br.21 a 100kom | sc | 5
2 | Skalpel br.22 a 100kom | sc | 10
3 | Skalpel br.23 a 100kom | sc | 5
4 | Skalpel br.12 a 100kom | sc | 5
5 | Skalpel br.15 a 100kom | sc | 5
6 | Ubodni skalpel br.11 a 100kom | sc | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 21. HIRURŠKE I ZAŠTITNE MASKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurske maske na vezivanje | kom | 2000
2 | Hirurske maske na lastis (gumica) | kom | 5000
3 | Zaštitne maske za davanje veštačkog disanja | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 22. HIRURŠKE KAPE I KALJAČE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurške kape | kom | 5000
2 | Hirurške kaljače | kom | 6000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| PARTIJA 23. FORMALDEHID 4% | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Formaldehid 4% a 1000ml | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 24. KESE I DISK ZA KOLOSTOMU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kesa za kolostomu 57mm a 30kom | pak | 5
2 | Disk 57mm a 5kom | pak | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 25. Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol pak 1000 ml | l | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 26. ESMARH POVESKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Esmarhova poveska | kom | 20
2 | Esmarh poveska sa kopčom | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 27. T - DREN | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | T-dren br.12;14;16 | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 28. SET ZA ABDOMINALNU PUNKCIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Set za abdominalnu punkciju CH 12 i CH 14 | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 29. BOWIE DICK TRAKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Bowie dick test trake a 20kom | pak | 15
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 30. TABLETIRANA SO ZA DIJALIZU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Tabletirana so za dijalizu min.98% čistoće, rastvorljivost tablete na 37°c min20minuta | kg | 3000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 31. OPŠTA DEZINFEKCIONA SREDSTVA | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Dez.sred. za podove i površine (konc.) | l | 350
2 | Na-dihlorizocijanurat granule | kg | 100
3 | Antiseptičko peneće sredstvo za pranje i kupanje beba | l | 100
4 | Sredstvo za dezinfekciju ruku u obliku rastvora | l | 80
5 | Brzodelujuce sredstvo za dezinfekciju kuhinjskog pribora, na bazi alkohola, bez naknadnog ispiranja a 5l | pak | 72
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 32. DEZINFEKCIONA SREDSTVA ZA OPERACIONE SALE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Хируршка и хигијенска завршна дезинфекција руку на бази 96% etanola и 2-bipyhenylola у облику готовог хипоалергијског раствора без боје и мириса. Ефикасан против Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pneumonia, Staphylococcus pyogenes, HIV,HBV, HCV, Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 1500, ЕН 12791 И ЕН 14476 или одговарајуће | l | 50
2 | Средство за дезинфекцију коже и припрему оперативног поља на бази isopropanola, propanola, 2-biphenylola и раствора 30% водоник пероксид у облику готовог раствора. Контактно време 15 секунди пре вене пункција и ињекционих убода. Ефикасан против HBV,HIV;HCV, Herpex Simplex Virusa, MRSA i Rota Virus-a до 30секунди. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме:ЕН 1500 или одговарајуће | l | 20
3 | Ензимско средство за чишћење и ручно и машинско прање свих врста инструмената и ендоскопа на бази три ензима и то амилазе,протеазе и липазе у облику концентрата. | l | 100
4 | Средство за дезинфекцију без алдехида за ендоскопе, анестезиолошки прибор, хируршке инструменте и лабораторијске уређаје на бази диметилдиоктиламонијум хлорида, феноксипропанола и гванидина или деривата гванидина у облику концентрата. Стабилност радног раствора минимум 7 дана. Дејство према ВАХ смерницама на Tb, M. terrae, levurocid, MRSA, HIV, HBV, HCV. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 13624, ЕН 13727, ЕН 14348, ЕН 14561, ЕН 14562 и ЕН 14563 или одговарајуће | l | 100
5 | Лосион без сапуна, неутрална пХ вредност за медицинско прање коже руку и читавог тела на бази алантоина, феноксиетанола и киселине као што су (млечна киселина, лауринска киселина или ундециленске киселине) у облику готовог раствора | l | 100
6 | Средство за дезинфекцију и чишћење површина медицинског инвентара на бази benazlkonium hlorida, 2-fenoksietanola и aminoalkil glicina у облику концентрованог раствора. Вишедневна стабилност радног раствора прерачунат на минимум 0,5% концентрацију. Ефикасан на MRSA, Tb, HIV, HBV, HCV, ROTA, Polyoma SV40, NORO. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН1276, ЕН1650, ЕН13697, ЕН14476 и ЕН14348 или одговарајуће | l | 50
7 | Rasprsivac za boce od 500ml i 1000ml | kom | 10
8 | Zidni dozatori za tecni sapun za boce od 1000ml | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 33. HIRURŠKI KONAC | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Konac polyglycolic N 1 sa 1/2HR iglom 48 mm | kom | 300
2 | Konac polyglycolic N 2/0 sa 1/2HR iglom 30mm | kom | 408
3 | Konac polyglycolic N 3/0 sa 1/2HR iglom 30mm | kom | 120
4 | Konac polyglycolic N 4/0 sa 1/2HR iglom 20mm | kom | 36
5 | Konac polypropylene 1 sa 3/8DS iglom 40mm | kom | 48
6 | Konac polypropylene 0 sa 3/8DS iglom 40mm | kom | 156
7 | Konac polypropylene 2/0 sa 3/8DS iglom 30mm | kom | 348
8 | Konac polypropylene 3/0 sa 3/8DS iglom 30mm | kom | 324
9 | Konac polypropylene 4/0 sa 3/8DS iglom 19mm | kom | 96
10 | Konac polypropylene 5/0 sa 3/8DS iglom 19mm | kom | 48
11 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 40mm | kom | 24
12 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 50mm loop | kom | 12
13 | Polypropylene 2/0, igla dupla - prava okrugla, dužina igle 75 mm, konac monofilamentni | kom | 12
14 | Konac polyglicolic N 0 HR40mm | kom | 84
15 | Konac polyglicolic N2/0 bez igle | kom | 12
16 | Konac polypropylene N1 HR40 | kom | 12
17 | Konac Nylon blue N2 HR40mm | kom | 36
Napomena: konci moraju imati CE oznaku
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 34. AUTOMATSKI KLIPSEVI
1 | Automatski klipsevi a 20kom velicine m/l promera 10mm koji sadrzi 20klipseva, kod kojih klipsevi nisu u celjustima instrumenta | pak | 3
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 35. RESPIRATOR MASKE
1 | Respirator maske | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 36. TROKRAKA SLAVINA (RACVA)
1 | Trokraka slavina | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 37. Igla za vakutajner (multi igla)
1 | Igla za vakutajner (multi igla) dimenzije 0,8mmx25 mm (sa indikatorom protoka) | kom. | 1000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 38. HIDROGEN 3%
1 | Hidrogen 3% a 1000ml biocid | kom | 80
| Napomena: dostaviti Rešenje o upisu u Privremenu listu biocida | [6 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 39. Sol.ACIDI BORICI 3% sterilis
1 | Acidi borici 3% sterilan rastvor | LIT | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 40. RIVANOLI SOL 0,1%
1 | Rivanoli sol 0,1% sterilan rastvor | LIT | 40
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 41. TOPLOMER DIGITALNI
1 | Toplomer humani digitalni * | kom | 35
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 42. MEDICINSKE GUSKE I LOPATE
1 | Guska medicinska plastična | kom. | 5
2 | Lopata medicinska plastična sa poklopcem | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 43. Komplet za bris i posude za urin i feces
1 | Komplet za bris sterilni | kom | 800
2 | Posuda za urin sterilna sa poklopcem | kom | 12000
3 | Posuda za feces | kom | 60
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 44. Drenažna vakum boca
1 | Drenažna vakuum boca, plasticna, jednokratna sa harmonikom a 400ml | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 45. Maske za kiseonik i inhalaciju
1 | Maska za kiseonik sa crevom | kom | 50
2 | Maska za inhalator sa nebulizatorom za odrasle | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 46. Narukvice za majke i bebe
1 | Narukvica za majke i bebe | kom | 200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 47. Irigator nastavak vag. sa slavinom
1 | Irigator nastavak vag.sa slavinom | kom | 200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 48. Špatule drvene za jednokratnu upotrebu
1 | Špatule drvene za jednokr.upotr.a 100 kom. | pak | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 49. Igle za spinalnu anesteziju
1 | Spinalna igla 22G, 25G | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 50. LAPARASKOPSKE NAVLAKE
1 | Laparaskopske navlake | kom | 25
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 51. LANENI KONCI
1 | Konac laneni br.30 | kalem | 1
2 | Konac laneni br.50 | kalem | 1
3 | Konac laneni br.70 | kalem | 1
4 | Konac laneni br.100 | kalem | 1
5 | Konac laneni br.18 | kalem | 1
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 52. NATRON KREC
1 | Natron krec, sfericne granule, boje od bele do ljubicaste, za aparat FABIUS TIRO | kg | 60
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 53. BAR KOD ETIKETE
1 | Etiketa termoeco (za štampač ZEBRA GK 420 t) 45x35 a 2000 | pak | 75
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 54. FIBROSPUM GELITA TAMPON
1 | Fibrospum Gelita tamponi 1x1x1cm | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 55. Antibakterijski filter za odrasle
1 | Antibakterijski filter za odrasle MP01770 filter carestar 30 | kom | 300
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 56.ELEKTRODE I GELOVI I TRAKE
1 | ECG elektrode | kom | 3600
2 | Gel za ultrazvuk a 1kg | kg | 50
3 | Gel za EEG a 260g | kom | 10
4 | Gel za ECG a 260g | kom | 2
5 | Gel za ultrazvuk a 260g | kom | 50
6 | Trake za ultrazvuk silver | kom | 20
7 | Papir za monitor edan SE-3 80x20 | kom | 5
8 | Papir za monitor - edan 50x15 | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 57. Centralni venski kateteri i kateteri za epidural
1 | Centralni venski kateter V720 | kom | 5
2 | Kateter za epidural | kom | 3
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 58. Trake za merenje glukoze u krvi CONTOUR
1 | Trake za mer.glukoze u krvi Contour TS a 50 kom | pak | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 59. Anestezijski set i gasno crevo
1 | jednokratan anestezijski set( 1,5m/0,8m) | kom | 20
2 | Cevcice za uzorkovanje gasa (drager-vamos) | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 60. Igla za insulinski pen
1 | Igla za insulinski pen 30G (0,3x8mm) | kom | 1000
|  |  |  | ukupno sa PDV-om: |  |  |  | ukupno bez PDV-a:
| Partija 61.Transfuzioni materijal | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Pipeta jednokratna, plasticna 3ml | kom | 1000
2 | Epruveta po Kartelu 12x75 | kom | 3000
3 | Epruveta 16x100mm Kartel | kom | 2000
4 | Mikroploca U dno sa poklopcem | kom | 100
|  |  |  | ukupno sa PDV-om: |  |  |  | ukupno bez PDV-a:
Partija 62. Flaster - hipoalergijski
1 | Hirurski hipoalergijski flaster na osnovi od 2 rayon poliestera sa uzdužno poprečnom cepljivošću, 5cm x 9,14m | kom | 350
|  |  |  | ukupno sa PDV-om: |  |  |  | ukupno bez PDV-a:
Partija 63. Elektrode za defibrilaciju
1 | Elektrode za defibrilator NIHON KOHDEN SN 85 551 | kom | 5
|  |  |  | ukupno sa PDV-om: |  |  |  | ukupno bez PDV-a:

## Sheet1
r.br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. Mere | KOL. | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM sa PDV | Ukupna vrednost sa PDV
| Partija 1. MEDICINSKA PLASTIKA | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Urin kesa a 2 l sa ispustom sterilna, dužina creva 120 cm | kom | 5000
2 | Kateter folijev sa balonom dvokraki ch.10-22 | kom | 1000
3 | Gastrične sonde ch.14-20 | kom | 500
4 | Aspiracioni kateteri ch.6-20 | kom | 500
5 | Nelaton kateteri ch.16 | kom | 50
6 | Set za sukciju ch.10 (dahlhausen) ili odgovarajuće | kom | 300
7 | Abdominalni dren ch.20-36 | kom | 80
8 | Rektalni kateter br.30,32 | kom | 10
9 | Redon dren ch.12-20 | kom | 50
10 | Oralni tubusi sa kafom od br.5-8,5 | kom | 300
11 | Nazalni oksigenski set | kom | 300
12 | Yankauer set ch.28-30 | kom | 100
13 | Štipaljke za pupčanu vrpcu | kom | 200
[5 empty] | 0 |  |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 2. HEMIKALIJE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Alkohol 96% ph kvalitet a 1000ml | l | 50 | 172
2 | Alkohol 70% ph kvalitet a 1000ml | lit | 700 | 140
3 | Parafin čvrsti ph kvalitet a 1 kg | kg | 180 | 320
4 | Medicinski benzin a 1000ml | l | 50 | 360
5 | Hidrogen 30% a 1000ml | l | 20 | 148
6 | Glicerol a 1kg ph kvalitet | kg | 5 | 350
7 | Parafin tecni ph kvalitet | lit | 2 | 400
8 | Talk ph kvalitet | kg | 2 | 400
9 | Beli vazelin ph kvalitet 100ml | kom | 30 | 80
10 | Formaldehid tbl. | kom | 100 | 20
| Napomena: Za hemikalije farmaceutskog kvaliteta potrebno je dostaviti Rešenje ministarstva zdravlja za promet farmaceutskim supstancama u originalnom pakovanju kao i proizvođački sertifikat analize sa logom proizvođača i imenom i prezimenom osobe odgovorne za puštanje serije u promet ( QA/QP) . Proivođač farmaceutskih supstanci mora biti upisan u Registar proizvođača- dostaviti potvrdu Ministarstva zdravlja |  |  |  | 0 |  |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 3. ŠPRICEVI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Špric 2 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 12000 | 2.5
2 | Špric 5 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 35000 | 2.8
3 | Špric 10 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 35000 | 4.1
4 | Špric 20 ml plastični trodelni-bez igle | kom | 30000 | 6.5
5 | Špric trodelni 1 ml bez igle insulinski | kom | 2500 | 4.5
6 | Šric 50ml plastični irigacioni | kom | 100 | 20
7 | Špric 5 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom | kom | 100 | 4
8 | Špric 10 ml bez igle trodelni sa zaštitnim mehanizmom | kom | 100 | 6
[5 empty] | 0 | 0 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 4. IGLE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Igla 0,45 mm x 16 mm a 100 kom. | kut | 30 | 130 | 3900 | 390
2 | Igla 0,8 mm x 40 mm a 100 kom. | kut | 400 | 130 | 52000 | 5200
3 | Igla 1,2 mm x 40 mm a 100 kom | kut | 500 | 130 | 65000 | 6500
4 | Igla 0,5x25 mm a 100 kom | kut | 20 | 130 | 2600 | 260
5 | Igla 0,9mm x 40mm a 100 kom. | kut | 20 | 130 | 2600 | 260
[5 empty] | 126100 | 12610 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 5. I.V. KANILE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | I.V.kanile br.18 | kom | 2800 | 16 | 44800 | 8960
2 | I.V. Kanile br.20 | kom | 5000 | 16 | 80000 | 16000
3 | I.V. Kanile br.22 | kom | 2500 | 16 | 40000 | 8000
4 | I.V.kanile br.24 | kom | 500 | 16 | 8000 | 1600
5 | I.V.kanile br.18 od PUR-a | kom | 100 | 18 | 1800 | 360 | ?
6 | I.V. Kanile br.20 od PUR-a | kom | 100 | 18 | 1800 | 360 | ?
[5 empty] | 176400 | 35280 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 6. VAKUTAJNERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Vakuum epruveta koagulacija - Na-citrat 3.2% - 3.8% a 3,5 ml | kom. | 2500 | 15 | 37500 | 7500
2 | Vakuum epruveta-serum sa aktivatorom koagulacije i separ.gelom 5 ml | kom. | 30000 | 20 | 600000 | 120000
3 | Vakuum epruveta-sedimentacija za očitavanje nakon 30 min. sa stalcima | kom. | 15000 | 18 | 270000 | 54000
4 | Vakuum epruveta krvna slika -sa K3-EDTA antikoagulansom a 3 ml | kom. | 25000 | 11 | 275000 | 55000
5 | Igla za vakutajner(multi igla) dimenzije 0,9mmx38 mm | kom. | 30000 | 10 | 300000 | 60000
6 | Mikrotube sa EDTA za kapilarnu krv | kom. | 800 | 16 | 12800 | 2560
7 | Mikrotube sa KF i Na2 EDTA 250ul ( SIVI POKLOPAC) | kom. | 100 | 15.05 | 1505 | 301 | ?
8 | Vakuum epruveta-krvne grupe sa aktivatorom bez separacionog gela 9 ml. | kom. | 3000 | 13 | 39000 | 7800
9 | Pločice za sediment urina sa 10 polja | kom. | 100 | 41.11 | 4111 | 822.2 | ?
10 | Holder | kom. | 50 | 6 | 300 | 60
[5 empty] | 1540216 | 308043.2 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 7. TRAKE I PAPIR ZA STERILIZACIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m | kom | 12 | 1679 | 20148 | 4029.6
2 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 150mmx50mmx100m | kom | 5 | 1679 | 8395 | 1679
3 | Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m | pak | 5 | 2044 | 10220 | 2044
4 | Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m | pak | 5 | 1500 | 7500 | 1500
5 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 250mmx65mmx100m | kom | 2 | 2500 | 5000 | 1000
6 | Papir za sterilizaciju,krep - 100cmx100cm | kom | 500 | 28 | 14000 | 2800
7 | Papir za sterilizaciju,krep - 120cmx120cm | kom | 1000 | 38 | 38000 | 7600
8 | Papir za sterilizaciju,krep - 75cmx75cm | kom | 500 | 15 | 7500 | 1500
9 | Termal traka za vlaž.ster temper 134C | kom | 35 | 250 | 8750 | 1750
10 | Traka za suvu sterilizaciju 180C | kom | 5 | 2700 | 13500 | 2700
11 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa.5 134C 5.3min;121C 15min | kom | 1000 | 4 | 4000 | 800
12 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa 6 134C 5.3min; 121C 15min | kom | 1000 | 4 | 4000 | 800
13 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa 4 134C 5.3min; 121C 15min | kom | 2500 | 5 | 12500 | 2500
14 | Pro test ampule za biolosku kontrolu parne ster. 121°C | kom | 150 | 120 | 18000 | 3600
[5 empty] | 171513 | 34302.6 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 8. EKG trake, elektrode i gelovi razni | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Papir za ctg aparat H.Packard M1911A 150x100-preklop | kom | 30 | 120 | 3600 | 720
2 | Traka za EKG AT-1 Schiller | kom | 5 | 150 | 750 | 150
3 | EKG papir za MACK 500 135x45 | kom | 70 | 150 | 10500 | 2100
4 | EKG cardipia 62x45x17,5 (fukuda) | kom | 350 | 70 | 24500 | 4900
5 | EKG papir Nihon Kohden 110x140x150 | kom | 30 | 120 | 3600 | 720
6 | EKG traka Innomed 80x45 | kom | 180 | 85 | 15300 | 3060
7 | Papir za CTG aparat Bistos 152x90x150 | kom | 10 | 180 | 1800 | 360
8 | Usnici za spirometriju fi 28mm kartonski | kom | 3000 | 4 | 12000 | 2400
[5 empty] | 72050 | 14410 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 9. SERUMI ZA TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Serum Anti - A | ml | 150 | 70 | 8250 | 1650
2 | Serum Anti - B | ml | 150 | 70 | 8250 | 1650
3 | Serum Anti - AB | ml | 150 | 70 | 8250 | 1650
4 | Serum Anti - D slani | ml | 150 | 125 | 15750 | 3150
5 | Coombs - OV serum | ml | 250 | 198 | 25000 | 5000
6 | Liss - reagens | ml | 300 | 80 | 24000 | 4800
7 | Serum Anti - CDE | ml | 20 | 470 | 9400 | 1880
8 | Serum Anti - E | ml | 10 | 1000 | 6800 | 1360
9 | Serum Anti - C | ml | 10 | 1000 | 8500 | 1700
10 | Serum Anti - c | ml | 10 | 1200 | 8500 | 1700
11 | Serum Anti - e | ml | 10 | 1400 | 6800 | 1360
12 | Anti A1-monoklonski | ml | 10 | 600 | 6000 | 1360
13 | Anti H-monoklonski | ml | 10 | 600 | 6000 | 1360
14 | Coombs kontrolni eritrociti | ml | 10 | 200 | 2000 | 1360
15 | Papin liofilizat 5ml | ml | 5 | 150 | 750 | 1360
16 | Test eritrociti 3x10ml | pak | 1 | 7000 | 7000 | 1360
[5 empty] | 151250 | 25900 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Svi serumi moraju biti od istog proizvođača
| Partija 10. TESTOVI ZA TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | HIV - Test (antigen antitelo verzija) | kom | 1344 | 130 | 174720 | 34944
2 | HBS - Test | kom | 1440 | 100 | 144000 | 28800
3 | HCV - Test | kom | 1440 | 130 | 187200 | 37440
4 | TPH - Test | kom | 1000 | 25 | 25000 | 5000
[5 empty] | 530920 | 106184 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Napomena: Sve stavke u partiji osim TPH moraju biti od istog proizvođača, Moraju posedovati najmanje 3 nivoa kontrolnog materijala za validaciju posla.
Pojedinačno lomljive čašice iz Stripa, zajednički Wash i STOP rastvor za sve testove
Neophodno je da supstrat bude spreman za upotrebu monokomponente
Uz ponudu ponuđač mora dostaviti, na svom memorandumu, potpisanu i pečatiranu IZJAVU da ispunjava tražene zahteve
| Partija 11. ZAVOJNI MATERIJAL | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Gaza sanitetska a 100mx80cm pamučna - 20 niti | kom | 400 | 1800 | 720000 | 144000
2 | Gaza sanitetska 10mx80cm pamučna - 20 niti | kom | 200 | 252 | 50400 | 10080
3 | Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od gaze - 20 niti | kom | 50 | 15 | 750 | 150
4 | Sterilne komprese 7,5x7,5/1 od netkanog tekstila | kom | 50 | 20 | 1000 | 200
5 | Abdominalne komprese 20cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja | kom | 20 | 60 | 1200 | 240
6 | Abdominalne komprese 40cm x 40 cm sa RTG niti - 8 sloja | kom | 20 | 80 | 1600 | 320
7 | Zavoj pamučni 5cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 5000 | 20 | 100000 | 20000
8 | Zavoj pamučni 8cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500 | 28.61 | 100135 | 20027
9 | Zavoj pamučni 10cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500 | 32.55 | 113925 | 22785
10 | Zavoj pamučni 12cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500 | 38.88 | 136080 | 27216
11 | Zavoj pamučni 15cmx5m Kaliko, utkani rub | kom | 3500 | 46.47 | 162645 | 32529
12 | Elastični Turban zavoj broj 5 - za glavu - 1m | kom | 10 | 50 | 500 | 100
13 | Prvi zavoj TIP 1 (sterilan) | kom | 50 | 64 | 3200 | 640
14 | Prvi zavoj TIP 2 (sterilan) | kom | 50 | 72 | 3600 | 720
15 | Zavoj za opekotine (alumetalizirani) 10cmx5m | kom | 20 | 90 | 1800 | 360
16 | Aluplast za opekotine (alumetalizirani) 7,5cmx7,5 cm | kom | 20 | 24 | 480 | 96
17 | Trougla marama 100cmx100cmx140cm | kom | 20 | 120 | 2400 | 480
18 | Papirna vata a 1 kg | kg | 250 | 268 | 67000 | 13400
19 | Sanitetska vata a 1 kg | kg | 350 | 410 | 143500 | 28700
[5 empty] | 1610215 | 322043 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 12. GIPSANI ZAVOJI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Gipsani zavoj 10cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, pocetno vreme vezivanja 2minuta | kom | 200 | 38.6 | 7720 | 1544
2 | Gipsani zavoj 15cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 200 | 54.72 | 10944 | 2188.8
3 | Gipsani zavoj 20cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 200 | 71.28 | 14256 | 2851.2
[5 empty] | 32920 | 6584 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 13. RUKAVICE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Rukavice za jednokr.upotr. elasticne talkirane (S;M;L;XL) | kom | 200000 | 2.9 | 580000 | 116000
2 | Rukavice za jednokr.upotr. Bez lateksa talkirane | kom | 5000 | 2.4 | 12000 | 2400 | ?
3 | Rukavice hirurške-sterilne vel.6,5 | par | 200 | 18 | 3600 | 720
4 | Rukavice hirurške-sterilne vel.7.0 | par | 1400 | 18 | 25200 | 5040
5 | Rukavice hirurške-sterilne vel.7.5 | par | 4000 | 18 | 72000 | 14400
6 | Rukavice hirurške-sterilne vel.8.0 | par | 3000 | 18 | 54000 | 10800
7 | Rukavice hirurške-sterilne vel.8.5 | par | 2000 | 18 | 36000 | 7200
[5 empty] | 782800 | 156560 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 14. SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sistem za infuziju bez lateksa, najmanja dužina creva 170 cm, da ima iglu luer lock i x- konektor | kom | 45000 | 14 | 630000 | 63000
2 | Sistem za infuziju sa mernom biretom a 150 ml. | kom | 100 | 60 | 6000 | 600
3 | Sistem za transfuziju | kom | 1500 | 25 | 37500 | 3750
4 | Bebi sistem za infuziju | kom | 100 | 4.84 | 484 | 48.4
[5 empty] | 673984 | 67398.4 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 15. KESE ZA KRV | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kese za krv (dvostruke) a 350 ml i 450ml | kom | 600 | 300 | 180000 | 18000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 16. MREŽICE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Mrežica 15x15 polipropilen | kom. | 10 | 1300 | 13000 | 1300
2 | Mrežica 8x15 polipropilen | kom. | 50 | 1000 | 50000 | 5000
[5 empty] | 63000 | 6300 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 17. STAPLERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Stapler 29 mm ili 32mm | kom. | 2 | 50000 | 100000 | 10000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 18. FLASTERI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Flaster 5cmx5m na svili | kom | 3000 | 122 | 366000 | 73200
2 | Flaster 5cmx5m na platnu | kom | 100 | 108 | 10800 | 2160
3 | Flaster 2cmx10m na filmu transparentni | kom | 50 | 110 | 5500 | 1100
4 | Flaster 1cmx10m na papiru | kom | 50 | 43 | 2150 | 430
5 | Adhezivni zavojni materijal 10cmx8cm | kom | 50 | 13 | 650 | 130
6 | Adhezivni zavojni materijal 10cmx4cm | kom | 50 | 9 | 450 | 90
[5 empty] | 385550 | 77110 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 19. Sterilne trake za zatvaranje rana | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 6mmx75mm a 150 | kut | 1 | 3610 | 3610 | 722
2 | sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 12mmx100mm a 300 | kut | 1 | 5395 | 5395 | 1079
| Napomena: dostaviti proizvođački sertifikat analize |  |  |  | 9005 | 1801 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 20. SKALPELI | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Skalpel br.21 a 100kom | sc | 5 | 480 | 2400 | 480
2 | Skalpel br.22 a 100kom | sc | 10 | 480 | 4800 | 960
3 | Skalpel br.23 a 100kom | sc | 5 | 480 | 2400 | 480
4 | Skalpel br.12 a 100kom | sc | 5 | 480 | 2400 | 480
5 | Skalpel br.15 a 100kom | sc | 5 | 480 | 2400 | 480
6 | Ubodni skalpel br.11 a 100kom | sc | 10 | 480 | 4800 | 960
[5 empty] | 19200 | 3840 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 21. HIRURŠKE I ZAŠTITNE MASKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurske maske na vezivanje | kom | 2000 | 6 | 12000 | 2400
2 | Hirurske maske na lastis (gumica) | kom | 5000 | 6 | 30000 | 6000
3 | Zaštitne maske za davanje veštačkog disanja | kom | 20 | 80 | 1600 | 320
[5 empty] | 43600 | 8720 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 22. HIRURŠKE KAPE I KALJAČE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurške kape | kom | 5000 | 3 | 15000 | 3000
2 | Hirurške kaljače | kom | 6000 | 3 | 18000 | 3600
[5 empty] | 33000 | 6600 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| PARTIJA 23. FORMALDEHID 4% | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Formaldehid 4% a 1000ml | kom | 50 | 160 | 8000 | 1600
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 24. KESE I DISK ZA KOLOSTOMU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kesa za kolostomu 57mm a 30kom | pak | 5 | 3000 | 15000 | 1500
2 | Disk 57mm a 5kom | pak | 10 | 1320 | 13200 | 1320
[5 empty] | 28200 | 2820 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 25. Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol pak 1000 ml | l | 50 | 2900 | 145000 | 14500
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 26. ESMARH POVESKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Esmarhova poveska | kom | 20 | 105 | 2100 | 420
2 | Esmarh poveska sa kopčom | kom | 20 | 340 | 6800 | 1360
[5 empty] | 8900 | 1780 |  |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 27. T - DREN | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | T-dren br.12;14;16 | kom | 5 | 1100 | 5500 | 550
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 28. SET ZA ABDOMINALNU PUNKCIJU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Set za abdominalnu punkciju CH 12 i CH 14 | kom | 5 | 3000 | 15000 | 1500
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 29. BOWIE DICK TRAKE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Bowie dick test trake a 20kom | pak | 15 | 3800 | 57000 | 11400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 30. TABLETIRANA SO ZA DIJALIZU | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Tabletirana so za dijalizu min.98% čistoće, rastvorljivost tablete na 37°c min20minuta | kg | 3000 | 30 | 90000 | 9000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 31. OPŠTA DEZINFEKCIONA SREDSTVA | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Dez.sred. za podove i površine (konc.) | l | 350 | 100 | 35000 | 7000
2 | Na-dihlorizocijanurat granule | kg | 100 | 390 | 39000 | 7800
3 | Antiseptičko peneće sredstvo za pranje i kupanje beba | l | 100 | 154 | 15400 | 3080
4 | Sredstvo za dezinfekciju ruku u obliku rastvora | l | 80 | 193 | 15440 | 3088
5 | Brzodelujuce sredstvo za dezinfekciju kuhinjskog pribora, na bazi alkohola, bez naknadnog ispiranja a 5l | pak | 72 | 1750 | 126000 | 25200
[5 empty] | 230840 | 46168 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 32. DEZINFEKCIONA SREDSTVA ZA OPERACIONE SALE | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Хируршка и хигијенска завршна дезинфекција руку на бази 96% etanola и 2-bipyhenylola у облику готовог хипоалергијског раствора без боје и мириса. Ефикасан против Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pneumonia, Staphylococcus pyogenes, HIV,HBV, HCV, Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 1500, ЕН 12791 И ЕН 14476 или одговарајуће | l | 50 | 600 | 30000 | 6000
2 | Средство за дезинфекцију коже и припрему оперативног поља на бази isopropanola, propanola, 2-biphenylola и раствора 30% водоник пероксид у облику готовог раствора. Контактно време 15 секунди пре вене пункција и ињекционих убода. Ефикасан против HBV,HIV;HCV, Herpex Simplex Virusa, MRSA i Rota Virus-a до 30секунди. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме:ЕН 1500 или одговарајуће | l | 20 | 600 | 12000 | 2400
3 | Ензимско средство за чишћење и ручно и машинско прање свих врста инструмената и ендоскопа на бази три ензима и то амилазе,протеазе и липазе у облику концентрата. | l | 100 | 935 | 93500 | 18700
4 | Средство за дезинфекцију без алдехида за ендоскопе, анестезиолошки прибор, хируршке инструменте и лабораторијске уређаје на бази диметилдиоктиламонијум хлорида, феноксипропанола и гванидина или деривата гванидина у облику концентрата. Стабилност радног раствора минимум 7 дана. Дејство према ВАХ смерницама на Tb, M. terrae, levurocid, MRSA, HIV, HBV, HCV. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 13624, ЕН 13727, ЕН 14348, ЕН 14561, ЕН 14562 и ЕН 14563 или одговарајуће | l | 100 | 1450 | 145000 | 29000
5 | Лосион без сапуна, неутрална пХ вредност за медицинско прање коже руку и читавог тела на бази алантоина, феноксиетанола и киселине као што су (млечна киселина, лауринска киселина или ундециленске киселине) у облику готовог раствора | l | 100 | 450 | 45000 | 9000
6 | Средство за дезинфекцију и чишћење површина медицинског инвентара на бази benazlkonium hlorida, 2-fenoksietanola и aminoalkil glicina у облику концентрованог раствора. Вишедневна стабилност радног раствора прерачунат на минимум 0,5% концентрацију. Ефикасан на MRSA, Tb, HIV, HBV, HCV, ROTA, Polyoma SV40, NORO. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН1276, ЕН1650, ЕН13697, ЕН14476 и ЕН14348 или одговарајуће | l | 50 | 1160 | 58000 | 11600
7 | Rasprsivac za boce od 500ml i 1000ml | kom | 10 | 150 | 1500 | 300
8 | Zidni dozatori za tecni sapun za boce od 1000ml | kom | 5 | 2600 | 13000 | 2600
[5 empty] | 398000 | 79600 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 33. HIRURŠKI KONAC | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Konac polyglycolic N 1 sa 1/2HR iglom 48 mm | kom | 300 | 200 | 60000 | 6000
2 | Konac polyglycolic N 2/0 sa 1/2HR iglom 30mm | kom | 408 | 200 | 81600 | 8160
3 | Konac polyglycolic N 3/0 sa 1/2HR iglom 30mm | kom | 120 | 200 | 24000 | 2400
4 | Konac polyglycolic N 4/0 sa 1/2HR iglom 20mm | kom | 36 | 200 | 7200 | 720
5 | Konac polypropylene 1 sa 3/8DS iglom 40mm | kom | 48 | 100 | 4800 | 480
6 | Konac polypropylene 0 sa 3/8DS iglom 40mm | kom | 156 | 100 | 15600 | 1560
7 | Konac polypropylene 2/0 sa 3/8DS iglom 30mm | kom | 348 | 100 | 34800 | 3480
8 | Konac polypropylene 3/0 sa 3/8DS iglom 30mm | kom | 324 | 100 | 32400 | 3240
9 | Konac polypropylene 4/0 sa 3/8DS iglom 19mm | kom | 96 | 100 | 9600 | 960
10 | Konac polypropylene 5/0 sa 3/8DS iglom 19mm | kom | 48 | 100 | 4800 | 480
11 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 40mm | kom | 24 | 100 | 2400 | 240
12 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 50mm loop | kom | 12 | 100 | 1200 | 120
13 | Polypropylene 2/0, igla dupla - prava okrugla, dužina igle 75 mm, konac monofilamentni | kom | 12 | 260 | 3120 | 312
14 | Konac polyglicolic N 0 HR40mm | kom | 84 | 200 | 16800 | 1680
15 | Konac polyglicolic N2/0 bez igle | kom | 12 | 408 | 4896 | 489.6
16 | Konac polypropylene N1 HR40 | kom | 12 | 100 | 1200 | 120
17 | Konac Nylon blue N2 HR40mm | kom | 36 | 90 | 3240 | 324
Napomena: konci moraju imati CE oznaku
[5 empty] | 307656 | 30765.6 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 34. AUTOMATSKI KLIPSEVI
1 | Automatski klipsevi a 20kom velicine m/l promera 10mm koji sadrzi 20klipseva, kod kojih klipsevi nisu u celjustima instrumenta | pak | 3 | 11000 | 33000 | 3300
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 35. RESPIRATOR MASKE
1 | Respirator maske | kom | 50 | 420 | 21000 | 4200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 36. Sistem za infuziju sa regulatorom protoka
1 | Sistem za infuziju sa regulatorom za precizno doziranje PVC free (ml/h) | kom | 50 | 174 | 8700 | 1740
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 37. TROKRAKA SLAVINA (RACVA)
1 | Trokraka slavina | kom | 100 | 20 | 2000 | 400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 38. Igla za vakutajner (multi igla)
1 | Igla za vakutajner (multi igla) dimenzije 0,8mmx25 mm (sa indikatorom protoka) | kom. | 1000 | 25 | 25000 | 2500
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 39. HIDROGEN 3%
1 | Hidrogen 3% a 1000ml biocid | kom | 80 | 80 | 6400 | 1280
| Napomena: dostaviti Rešenje o upisu u Privremenu listu biocida | [6 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 40. Sol.ACIDI BORICI 3% sterilis
1 | Acidi borici 3% sterilan rastvor | LIT | 50 | 250 | 12500 | 2500
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 41. RIVANOLI SOL 0,1%
1 | Rivanoli sol 0,1% sterilan rastvor | LIT | 40 | 300 | 12000 | 2400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 42. TOPLOMER DIGITALNI
1 | Toplomer humani digitalni * | kom | 35 | 200 | 7000 | 1400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 43. MEDICINSKE GUSKE I LOPATE
1 | Guska medicinska plastična | kom. | 5 | 190 | 950 | 190
2 | Lopata medicinska plastična sa poklopcem | kom | 5 | 380 | 1900 | 380
ukupno bez PDV-a:
[5 empty] | 2850 | 570 |  | ukupno sa PDV-om:
Partija 44. Komplet za bris i posude za urin i feces
1 | Komplet za bris sterilni | kom | 800 | 9.72 | 7776 | 1555.2
2 | Posuda za urin sterilna sa poklopcem | kom | 12000 | 10.48 | 125760 | 25152
3 | Posuda za feces | kom | 60 | 9.71 | 582.6 | 116.52
ukupno bez PDV-a:
[5 empty] | 134118.6 | 26823.72 |  | ukupno sa PDV-om:
Partija 45. Drenažna vakum boca
1 | Drenažna vakuum boca, plasticna, jednokratna sa harmonikom a 400ml | kom | 20 | 220 | 4400 | 440
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 46. Maske za kiseonik i inhalaciju
1 | Maska za kiseonik sa crevom | kom | 50 | 98 | 4900 | 980
2 | Maska za inhalator sa nebulizatorom za odrasle | kom | 50 | 126.34 | 6317 | 1263.4
ukupno bez PDV-a:
[5 empty] | 11217 | 2243.4 |  | ukupno sa PDV-om:
Partija 47. Narukvice za majke i bebe
1 | Narukvica za majke i bebe | kom | 200 | 43.38 | 8676 | 1735.2
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 48. Irigator nastavak vag. sa slavinom
1 | Irigator nastavak vag.sa slavinom | kom | 200 | 105 | 21000 | 4200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 49. Špatule drvene za jednokratnu upotrebu
1 | Špatule drvene za jednokr.upotr.a 100 kom. | pak | 50 | 100 | 5000 | 1000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 50. Igle za spinalnu anesteziju
1 | Spinalna igla 22G, 25G | kom | 50 | 110 | 5500 | 550
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 51. LAPARASKOPSKE NAVLAKE
1 | Laparaskopske navlake | kom | 25 | 280 | 7000 | 1400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 52. LANENI KONCI
1 | Konac laneni br.30 | kalem | 1 | 1650 | 1650 | 330
2 | Konac laneni br.50 | kalem | 1 | 2100 | 2100 | 420
3 | Konac laneni br.70 | kalem | 1 | 2500 | 2500 | 500
4 | Konac laneni br.100 | kalem | 1 | 4200 | 4200 | 840
5 | Konac laneni br.18 | kalem | 1 | 1420 | 1420 | 284
ukupno bez PDV-a:
[5 empty] | 11870 | 2374 |  | ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 53. NATRON KREC
1 | Natron krec, sfericne granule, boje od bele do ljubicaste, za aparat FABIUS TIRO | kg | 60 | 310 | 18600 | 3720
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 54. BAR KOD ETIKETE
1 | Etiketa termoeco (za štampač ZEBRA GK 420 t) 45x35 a 2000 | pak | 75 | 900 | 67500 | 13500
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 55. FIBROSPUM GELITA TAMPON
1 | Fibrospum Gelita tamponi 1x1x1cm | kom | 50 | 200 | 10000 | 2000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 56. Antibakterijski filter za odrasle
1 | Antibakterijski filter za odrasle MP01770 filter carestar 30 | kom | 300 | 93 | 27900 | 5580
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 57.ELEKTRODE I GELOVI I TRAKE
1 | ECG elektrode | kom | 3600 | 4.5 | 16200 | 3240
2 | Gel za ultrazvuk a 1kg | kg | 50 | 200 | 10000 | 2000
3 | Gel za EEG a 260g | kom | 10 | 304 | 3040 | 608
4 | Gel za ECG a 260g | kom | 2 | 150 | 300 | 60
5 | Gel za ultrazvuk a 260g | kom | 50 | 100 | 5000 | 1000
6 | Trake za ultrazvuk silver | kom | 20 | 900 | 18000 | 3600
7 | Papir za monitor edan SE-3 80x20 | kom | 5 | 120 | 600 | 120
8 | Papir za monitor - edan 50x15 | kom | 5 | 100 | 500 | 100
ukupno bez PDV-a:
[5 empty] | 53640 | 10728 |  | ukupno sa PDV-om:
Partija 58. Airway
1 | Airway no.3 | kom | 5 | 50 | 250 | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 59. Centralni venski kateteri i kateteri za epidural
1 | Centralni venski kateter V720 | kom | 5 | 1800 | 9000 | 900
2 | Kateter za epidural | kom | 3 | 480 | 1440 | 288
[5 empty] | 10440 | 1188 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 60 Trake za merenje glukoze u krvi CONTOUR
1 | Trake za mer.glukoze u krvi Contour TS a 50 kom | pak | 10 | 2500 | 25000 | 2500 | ??
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 61. Anestezijski set i gasno crevo
1 | jednokratan anestezijski set( 1,5m/0,8m) | kom | 20 | 700 | 14000 | 1400
2 | Cevcice za uzorkovanje gasa (drager-vamos) | kom | 20 | 400 | 8000 | 1600
[5 empty] | 22000 | 3000 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 62. Igla za insulinski pen
1 | Igla za insulinski pen 30G (0,3x8mm) | kom | 1000 | 18 | 18000 | 1800
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 63.Transfuzioni materijal | [5 empty] | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Pipeta jednokratna, plasticna 3ml | kom | 1000 | 5 | 5000 | 1000
2 | Epruveta po Kartelu 12x75 | kom | 3000 | 2 | 6000 | 1200
3 | Epruveta 16x100mm Kartel | kom | 2000 | 4 | 8000 | 1600
4 | Mikroploca U dno sa poklopcem | kom | 100 | 100 | 10000 | 2000
[5 empty] | 29000 | 5800 |  | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 64. Flaster - hipoalergijski
1 | Hirurski hipoalergijski flaster na osnovi od 2 rayon poliestera sa uzdužno poprečnom cepljivošću, 5cm x 9,14m | kom | 350 | 200 | 70000 | 7000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Procenjena vrednost javne nabavke 9.754.546 bez PDV-a |  |  |  | 8687380.6