## Sheet1
r.br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. Mere | KOL. | Komercijalni naziv | Originalno pakovanje | Proizvođač | Cena po JM bez PDV | Ukupna vrednost bez PDV-a | Napomena
| Partija 1. MEDICINSKA PLASTIKA |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Urin kesa a 2 l sa ispustom sterilna, dužina creva od 90cm-100cm | kom | 2000
2 | Kateter folijev sa balonom dvokraki ch.10-22 | kom | 1250
3 | Gastrične sonde od br.8-22 sa FUNNEL konektorom | kom | 500
4 | Aspiracioni kateteri ch.6-20 sa levkastim konektorom | kom | 600
5 | Nelaton kateteri ch.16 | kom | 50
6 | Set za sukciju ch.10 (dahlhausen) ili odgovarajuće | kom | 300
7 | Abdominalni dren ch.20-36 | kom | 50
8 | Rektalni kateter br.30,32 | kom | 10
9 | Redon dren ch.12-20 | kom | 50
10 | Oralni tubusi sa kafom od br.5-8,5 | kom | 450
11 | Nazalni oksigenski set | kom | 300
12 | Yankauer set ch.28-30 | kom | 100
13 | Štipaljke za pupčanu vrpcu | kom | 300
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 2. HEMIKALIJE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Alkohol 96% ph kvalitet a 1000ml | l | 50
2 | Alkohol 70% ph kvalitet a 1000ml | lit | 800
3 | Parafin čvrsti ph kvalitet a 1 kg | kg | 200
4 | Medicinski benzin a 1000ml | l | 50
5 | Hidrogen 30% a 1000ml | l | 20
6 | Glicerol a 1kg ph kvalitet | kg | 10
7 | Parafin tecni ph kvalitet | lit | 2
8 | Talk ph kvalitet | kg | 2
9 | Beli vazelin ph kvalitet 100ml | kom | 20
10 | Formaldehid tbl. | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 3. ŠPRICEVI I IGLE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Špric 2 ml bez PVC-a ster.EO, dvodelni LUER sa podeocima na 0,1ml | kom | 15000
2 | Špric 5 ml bez PVC-a ster.EO, dvodelni LUER sa podeocima na 0,2ml | kom | 32000
3 | Špric 10 ml bez PVC-a, ster.EO, dvodelni LUER sa podeocima na 0,5ml | kom | 33000
4 | Špric 20 ml bez PVC-a, ster.EO, dvodelni LUER sa podeocima na 1ml | kom | 23000
5 | Špric PVC insulinski sa fiksiranom iglom 1ml | kom | 2000
6 | Šric 50ml irigacioni bez PVC-a, ster.EO, trodelni sa gumicom i duplom skalom na klipu i telu šprica, transparentan(bezbojan) | kom | 50
7 | Špric 1 ml bez PVC-a, ster.EO, trodelni sa gumicom LUER LOCK i podeocima na 0,01ml | kom | 1500
8 | Špric 150ml sa širokim nastavkom i ojačanjem, prstenom na vrhu šprica, bez PVC-a, trodelni sa gumicom, za višekratnu upotrebu sa mogućnošću lakog otvaranja i tri prstena na klipu i telu šprica za preciznu aplikaciju sa podeocima na 10ml | kom | 50
9 | Špric bez PVC-a, ster.EO, 20ml trodelni sa gumicom sa podelom na 1ml | kom | 5000
10 | Igla 0,45 mm x 16 mm a 100 kom. | kut | 12
11 | Igla 0,6 mm x 60 mm a 100 kom. | kut | 2
12 | Igla 0,8 mm x 40 mm a 100 kom. | kut | 260
13 | Igla 1,2 mm x 40 mm a 100 kom. | kut | 400
14 | Igla 0,5 mm x 25 mm a 100 kom. | kut | 30
15 | Igla 0,9 mm x 40 mm a 100 kom. | kut | 30
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 4. I.V. KANILE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | I.V.kanile sa utisnutim kontrastnim linijasma, trostruko oštrenom iglom sa vizuelnim indikatrom protoka krvi pri penetracviji vene, atraumatskim vrhom katetera, komorom za povrat krvi sa filterom, injekcionim portom sa samozatvarajućom kapicom i fiksacionim krilcima, vel.16-24G | kom | 13000
2 | I.V. Kanila sa utisnutim kontrastnim linijama, trostruko oštrenom iglom, atraumatskim vrhom katetera, komorom za povrat krvi sa filterom, integrisanom troksakom slavinicom sa dodatnim portom i fiksacionim krilcima vel.16-22G | kom | 100
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 5. VAKUTAJNERI |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Vakuum epruvete sa duplim zidom za koagulaciju sa 3,2% Na-citrat 2,7 ml | kom | 4000
2 | Vakuum epruveta-serum sa aktivatorom koagulacije i separacionim gelom 5 ml | kom | 35000
3 | Vakuum epruveta-sedimentacija, očitavanje nakon 60 min. na stalku | kom | 20000
4 | Vakum epruveta sa trombinom i gelom 5ml | kom | 100
5 | Vakuum epruveta krvna slika sa K2EDTA 3ml | kom | 31000
6 | Igle za vakutajner(multi igla) dimenzije 0,9mmx38 mm | kom | 36000
7 | Igla sa indikatorom protoka i zaštitnim poklopcem 0,8mmx25mm | kom | 1000
8 | Igle sa indikatorom protoka 0,8mmx25mm | kom | 100
9 | Mikrotube sa EDTA za kapilarnu krv | kom | 1000
10 | Mikrotube sa NaFi Na2 EDTA za glukozu | kom | 100
11 | Vakuum epruveta-krvne grupe sa aktivatorom bez separacionog gela 10 ml. | kom | 3500
12 | Holder | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 6. TRAKE I PAPIR ZA STERILIZACIJU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Rolna za sterilizaciju ravna 150mmx200m | kom | 25
2 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 150mmx50mmx100m | kom | 2
3 | Rolna za sterilizaciju ravna 200mmx200m | pak | 10
4 | Rolna za sterilizaciju ravna 100mmx200m | pak | 10
5 | Rolna za sterilizaciju sa faltom 250mmx65mmx100m | kom | 10
6 | Papir za sterilizaciju,krep - 100cmx100cm | kom | 500
7 | Papir za sterilizaciju,krep - 120cmx120cm | kom | 1000
8 | Papir za sterilizaciju,krep - 75cmx75cm | kom | 1000
9 | Termal traka za vlaž.ster temper 134C | kom | 50
10 | Traka za suvu sterilizaciju 180C | kom | 5
11 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa.5 134C 5.3min;121C 15min | kom | 1000
12 | Indikator traka za kon.vlazne ster.klasa 4 134C 5.3min; 121C 15min | kom | 12000
13 | Pro test ampule za biolosku kontrolu parne ster. 121°C | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 7. EKG trake, elektrode i gelovi razni |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Papir za ctg aparat H.Packard M1911A 150x100-preklop | kom | 30
2 | Traka za EKG AT-1 Schiller | kom | 20
3 | EKG papir za MACK 500 135x45 | kom | 70
4 | EKG cardipia 62x45x17,5 (fukuda) | kom | 300
5 | EKG papir Nihon Kohden 110x140x150 | kom | 20
6 | EKG traka Innomed 80x45 | kom | 200
7 | Papir za CTG aparat Bistos 152x90x150 | kom | 10
8 | Usnici za spirometriju fi 28mm kartonski | kom | 4000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 8. SERUMI ZA TRANSFUZIJU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Serum Anti - A | ml | 100
2 | Serum Anti - B | ml | 100
3 | Serum Anti - AB | ml | 100
4 | Serum Anti - D slani | ml | 100
5 | Coombs - OV serum | ml | 200
6 | Liss - reagens | ml | 300
7 | Serum Anti - CDE | ml | 50
8 | Serum Anti - E | ml | 10
9 | Serum Anti - C | ml | 10
10 | Serum Anti - c | ml | 10
11 | Serum Anti - e | ml | 10
12 | Anti A1-monoklonski | ml | 10
13 | Anti H-monoklonski | ml | 10
14 | Coombs kontrolni eritrociti | ml | 10
15 | Papin liofilizat 5ml | ml | 5
16 | Test eritrociti 3x10ml | pak | 1
| Svi serumi moraju biti od istog proizvođača | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 9. TESTOVI ZA TRANSFUZIJU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | HIV - Test (antigen antitelo verzija) | kom | 1344
2 | HBS - Test | kom | 1440
3 | HCV - Test | kom | 1440
4 | TPH - Test | kom | 1000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Napomena: - Sve stavke u partiji osim TPHA moraju biti od istog proizvodjača - Stavke od 1-3 ( HIV,HBS,HCV) moraju ispunjavati sledeće: - najmanje 3 nivoa kontrolnog materijala za validaciju posla - pojedinačno lomljive čašice iz stripa - zajednički Wash, Substrat i STOP rastvor za sve testove - substrat spreman za upotrebu- monokomponent
- uz ponudu ponuđač mora dostaviti uputstva iz kojih se mogu dokazati tražene karakteristike
| Partija 10. ZAVOJNI MATERIJAL |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hidrofilna gaza 100mx80cm, 17 niti, 23,5gr/m2, PH YUG IV, SRPS F.Z1.050-dostaviti atest | kom | 400
2 | Hidrofilna gaza 10mx80cm, 17 niti, 23,5gr/m2, PH YUG IV, SRPS F.Z1.050-dostaviti atest | kom | 200
3 | Zavoj kaliko utkani rub 5x5, 100% pamuk, gustina tkanja 14/10, finoća predje 50/1 Nm, PH YUG IV, SRPS FZ1 081-dostaviti atest | kom | 4000
4 | Zavoj kaliko utkani rub 8x5, 100% pamuk, gustina tkanja 14/10, finoća predje 50/1 Nm, PH YUG IV, SRPS FZ1 081-dostaviti atest | kom | 3000
5 | Zavoj kaliko utkani rub 10x5, 100% pamuk, gustina tkanja 14/10, finoća predje 50/1 Nm, PH YUG IV, SRPS FZ1 081-dostaviti atest | kom | 3500
6 | Zavoj kaliko utkani rub 12x5, 100% pamuk, gustina tkanja 14/10, finoća predje 50/1 Nm, PH YUG IV, SRPS FZ1 081-dostaviti atest | kom | 3000
7 | Zavoj kaliko utkani rub 15x5, 100% pamuk, gustina tkanja 14/10, finoća predje 50/1 Nm, PH YUG IV, SRPS FZ1 081-dostaviti atest | kom | 2500
8 | Elastični zavoj izradjen od pamuka i gole gumene niti. Dimenzije 10cmx5m. Gustine tkanja 14+24. Istegljivost zavoja je od 280%-300% | kom | 20
9 | Papirna vata a 1 kg, 100 beljena celuloza, PH YUG IY - dostaviti atest | kg | 300
10 | Sanitetska vata a 1 kg, 100% pamuk, umotana u svitak sa postavljenim tankim slojem papira, dužina vlakna min.10mm, PH YUG IV, PH YUG V, SRPS FZ1 030-dostaviti atest | kg | 300
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 11. GIPSANI ZAVOJI |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Gipsani zavoj 10cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, pocetno vreme vezivanja 2minuta | kom | 160
2 | Gipsani zavoj 15cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 140
3 | Gipsani zavoj 20cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 120
4 | Gipsani zavoj 25cmx3m, vreme kvasenja 3-4sek, poc.vreme vez, 2min | kom | 20
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 12. RUKAVICE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Latex rukavice sa talkom (pakovane maksimum a 100kom) vel.S,M,L,XL-Nivo proteina manji od 25nano grama/gram rukavice (Lowry metoda, dokaz nezavisne laboratorije) | kom | 250000
2 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.6,0 | par | 400
3 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.6,5 | par | 300
4 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.7,0 | par | 1400
5 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.7,5 | par | 4000
6 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.8,0 | par | 3000
7 | Rukavice hirurške-sterilne sa talkom AQL 1.5 vel.8,5 | par | 2000
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 13. SISTEMI ZA INFUZIJU I TRANSFUZIJU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sistemi za infuziju sa luer konektorom, regulatorom protoka, plastičnom iglom, vazdusnim ventilom, duzina creva 170cm | kom | 40000
2 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 1000
3 | Sistem za infuziju sa vazdušnim filterom na dnu komore i filterom za sprečavanje isticanja leka prilikom ispunjavanja sistema DEHP_FREE sa dužinom creva minimum 180cm. Za višestruko davanje infuzije | kom | 150
4 | Sistem za infuziju za fotosenzitivne lekove | kom | 150
5 | Bebi sistemza infuziju | kom | 100
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 14. KESE ZA KRV |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kese za krv (dvostruke) a 350 ml i 450ml | kom | 720
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 15. MREŽICE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Mrežica 15x15 polipropilen | kom. | 6
2 | Mrežica 7,5 x 15 polipropilen | kom. | 66
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 16. STAPLERI |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Stapler 29 mm ili 32mm | kom. | 2
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 17. FLASTERI |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Flaster za fiksiranje gaza, zavoja, kompresa, kanila, katetera, tubusa, u dimenzijama 5cmx5m, na kalemu, čiji se graničnik ne odvaja, tako da flaster ne može da ispadne sa kalema. Sastoji se od pamučnog platna (100 pamuk, bele boje ili boje kože, takve strukture da omogućava fino prijanjanje trake na kožu i ima veliku zateznu jačinu, a da je istovremeno pogodan za manuelnu manipulaciju, da ne izaziva alergiju bezbolno se uklanja, bez ostavljanja posledica, raditransparentan. Lepak je na bazi cink-oksida koji obezbedjuje dobru fiksaciju otpornu na vodu i znojenje. Istovremeno je polupropustljiv za vazduh. | kom | 2800
2 | Flaster na svili 5x5 pogodan za fiksiranje drenova, kanila, da ne iritira kožu, da se lako cepa, da je nemotan na čvrst kotur sa bočnim graničnicima koji sprečavaju deformaciju flastera prilikom manipulacije | kom | 200
| Napomena: Uz ponudu dostaviti uzorke. Ispitivace se funkcionalnost flastera |  |  |  |  | ukupno bez PDV-a: | ukupno bez PDV-a:
[6 empty] | ukupno sa PDV-om: | ukupno sa PDV-om:
| Partija 18. Sterilne trake za zatvaranje rana |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sterilne trake za zatvaranje rana sa ojačanjem 6mmx75mm a 150 | kut | 3
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 19. SKALPELI |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Skalpel br.21 a 100kom | sc | 10
2 | Skalpel br.22 a 100kom | sc | 10
3 | Skalpel br.23 a 100kom | sc | 5
4 | Skalpel br.12 a 100kom | sc | 5
5 | Skalpel br.15 a 100kom | sc | 5
6 | Ubodni skalpel br.11 a 100kom | sc | 15
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 20. HIRURŠKE I ZAŠTITNE MASKE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurske maske na vezivanje | kom | 2500
2 | Hirurske maske na lastis (gumica) | kom | 7500
3 | Zaštitne maske za davanje veštačkog disanja | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 21. HIRURŠKE KAPE I KALJAČE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Hirurške kape | kom | 5500
2 | Hirurške kaljače | kom | 8000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| PARTIJA 22. FORMALDEHID 4% |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Formaldehid 4% a 1000ml | l | 60
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 23. KESE I DISK ZA KOLOSTOMU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Kesa za kolostomu 57mm a 30kom | pak | 5
2 | Disk 57mm a 5kom | pak | 10
3 | Adhezivna pasta za popunjavanje neravnina a 60g | kom | 1
4 | Adhezivna pasta za negu kože a 30g | kom | 1
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 24. Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Oktenidin dihidrihlorid + fenoksietanol pak 1000 ml | l | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 25. ESMARH POVESKE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Esmarhova poveska | kom | 20
2 | Esmarh poveska sa kopčom | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 26. T - DREN |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | T-dren br.12;14;16 | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 27. SET ZA SUPRAPUBIČNU PUNKCIJU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Set za suprapubičnu punkciju CH16 sa 100%silikonskim transparentnim kateterom, dužine 40cm, integrisanim balonom od 15ml, rtg linijom, razdvojiv troakar, skalpel | kom | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 28. BOWIE DICK TRAKE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Bowie dick test trake a 20kom | pak | 15
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 29. TABLETIRANA SO ZA DIJALIZU |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Tabletirana so za dijalizu min.98% čistoće, rastvorljivost tablete na 37°c min20minuta | kg | 3000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 30. OPŠTA DEZINFEKCIONA SREDSTVA |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Sredstvo za dezinfekciju površina, opreme i predmeta (konc.) na bazi benzalkonijum-hlorida | l | 10
2 | Na-dihlorizocijanurat granule | kg | 100
3 | Antiseptičko peneće sredstvo za pranje i kupanje beba | l | 100
4 | Sredstvo za dezinfekciju ruku u obliku rastvora | l | 120
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 31. DEZINFEKCIONA SREDSTVA ZA OPERACIONE SALE |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Хируршка и хигијенска завршна дезинфекција руку на бази 96% etanola и 2-bipyhenylola у облику готовог хипоалергијског раствора без боје и мириса. Ефикасан против Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, MRSA, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus pneumonia, Staphylococcus pyogenes, HIV,HBV, HCV, Adenovirus, Norovirus, Poliovirus, Rotavirus, Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 1500, ЕН 12791 И ЕН 14476 или одговарајуће | l | 60
2 | Средство за дезинфекцију коже и припрему оперативног поља на бази isopropanola, propanola, 2-biphenylola и раствора 30% водоник пероксид у облику готовог раствора. Контактно време 15 секунди пре вене пункција и ињекционих убода. Ефикасан против HBV,HIV;HCV, Herpex Simplex Virusa, MRSA i Rota Virus-a до 30секунди. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме:ЕН 1500 или одговарајуће | l | 30
3 | Ензимско средство за чишћење и ручно и машинско прање свих врста инструмената и ендоскопа на бази три ензима и то амилазе,протеазе и липазе у облику концентрата. | l | 160
4 | Средство за дезинфекцију без алдехида за ендоскопе, анестезиолошки прибор, хируршке инструменте и лабораторијске уређаје на бази диметилдиоктиламонијум хлорида, феноксипропанола и гванидина или деривата гванидина у облику концентрата. Стабилност радног раствора минимум 7 дана. Дејство према ВАХ смерницама на Tb, M. terrae, levurocid, MRSA, HIV, HBV, HCV. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН 13624, ЕН 13727, ЕН 14348, ЕН 14561, ЕН 14562 и ЕН 14563 или одговарајуће | l | 100
5 | Лосион без сапуна, неутрална пХ вредност за медицинско прање коже руку и читавог тела на бази алантоина, феноксиетанола и киселине као што су (млечна киселина, лауринска киселина или ундециленске киселине) у облику готовог раствора | l | 100
6 | Средство за дезинфекцију и чишћење површина медицинског инвентара на бази benazlkonium hlorida, 2-fenoksietanola и aminoalkil glicina у облику концентрованог раствора. Вишедневна стабилност радног раствора прерачунат на минимум 0,5% концентрацију. Ефикасан на MRSA, Tb, HIV, HBV, HCV, ROTA, Polyoma SV40, NORO. Понуђено добро мора да испуњава следеће ЕН норме: ЕН1276, ЕН1650, ЕН13697, ЕН14476 и ЕН14348 или одговарајуће | l | 70
7 | Rasprsivac za boce od 500ml i 1000ml | kom | 10
8 | Zidni dozatori za tecni sapun za boce od 1000ml | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 32. HIRURŠKI KONAC |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Konac polyglycolic N 1 sa 1/2HR iglom 48 mm 90cm | kom | 408
2 | Konac polyglycolic N 2/0 sa 1/2HR iglom 30mm 75cm | kom | 480
3 | Konac polyglycolic N 3/0 sa 1/2HR iglom 30mm 75cm | kom | 240
4 | Konac polyglycolic N 4/0 sa 1/2HR iglom 22mm 75cm | kom | 60
5 | Konac polypropylene 1 sa 3/8DS iglom 40mm 90cm | kom | 72
6 | Konac polypropylene 0 sa 3/8DS iglom 40mm 75cm | kom | 204
7 | Konac polypropylene 2/0 sa 3/8DS iglom 30mm 75cm | kom | 312
8 | Konac polypropylene 3/0 sa 3/8DS iglom 30mm 75cm | kom | 396
9 | Konac polypropylene 4/0 sa 3/8DS iglom 19mm 75cm | kom | 132
10 | Konac polypropylene 5/0 sa 3/8DS iglom 19mm 75cm | kom | 84
11 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 40mm 75cm | kom | 24
12 | Konac Nylon 1sa 1/2HR iglom 50mm loop 150cm | kom | 12
13 | Polypropylene 2/0, igla dupla - prava okrugla, dužina igle 75 mm, konac monofilamentni 100cm | kom | 12
14 | Konac polyglicolic N 0 HR40mm 1/2 90cm | kom | 1
15 | Konac polyglicolic N2/0 bez igle, 12x45cm | kom | 12
16 | Konac polypropylene N1 HR40mm 1/2 90cm | kom | 12
17 | Konac Nylon blue N2 HR40mm 1/2 75cm | kom | 48
18 | Konac polypropylene N2 DS40mm | kom | 24
19 | Konac polypropylene N 2/0 sa FR5/8 iglom 27mm | kom | 12
20 | konac polyglicolyc N1 hr 40mm 75cm | kom | 48
21 | Konac laneni br.30 | kalem | 1
22 | Konac laneni br.50 | kalem | 1
23 | Konac laneni br.60 | kalem | 1
24 | Konac laneni br.100 | kalem | 1
25 | Konac laneni br.18 | kalem | 1
| Napomena: konci moraju imati CE oznaku | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno sa PDV-om:
Partija 33. KETRIDZ ZA POJEDINAČNI KLIPSER
1 | Klipsevi medium-large za pojedinačni klip aplikator Karl Storz 10x16 | pak | 1
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 34. RESPIRATOR MASKE
1 | Respirator maske | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 35. TROKRAKA SLAVINA (RACVA)
1 | TROKRAKA INFUZIONA SLAVINA za I.V. primenu, otporna na dejstvo lekova LIPID RESISTANT | kom | 150
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 36. HIDROGEN 3%
1 | Hidrogen 3% a 1000ml biocid | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
| Napomena: dostaviti Rešenje o upisu u Privremenu listu biocida | [5 empty] | ukupno sa PDV-om:
Partija 37. Sol.ACIDI BORICI 3% sterilis
1 | Acidi borici 3% sterilan rastvor | LIT | 20
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 38. RIVANOLI SOL 0,1%
1 | Rivanoli sol 0,1% sterilan rastvor | LIT | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 39. TOPLOMER DIGITALNI
1 | Toplomer humani digitalni * | kom | 30
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 40. MEDICINSKE GUSKE I LOPATE
1 | Guska medicinska plastična | kom. | 5
2 | Lopata medicinska plastična sa poklopcem | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 41. Komplet za bris i posude za urin i feces
1 | Komplet za bris sterilni | kom | 800
2 | Posuda za urin sterilna sa poklopcem | kom | 15000
3 | Posuda za feces | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 42. Drenažna vakum boca
1 | Drenažna vakuum boca, plasticna, jednokratna sa harmonikom a 400ml | kom | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 43. Maske za kiseonik i inhalaciju
1 | Maska za kiseonik sa crevom | kom | 50
2 | Maska za inhalator sa nebulizatorom za odrasle | kom | 70
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 44. Narukvice za majke i bebe
1 | Narukvica za majke i bebe | par | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 45. Irigator nastavak vag. sa slavinom
1 | Irigator nastavak vag.sa slavinom | kom | 200
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 46. Špatule drvene za jednokratnu upotrebu
1 | Špatule drvene za jednokr.upotr.a 100 kom. | pak | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 47. Igle za spinalnu anesteziju
1 | Spinalna igla 22G, 25G | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 48. LAPARASKOPSKE NAVLAKE
1 | Laparaskopske navlake | kom | 25
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 49. NATRON KREC
1 | Natron krec, sfericne granule, boje od bele do ljubicaste, za aparat FABIUS TIRO | kg | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 50. BAR KOD ETIKETE
1 | Etiketa termoeco (za štampač ZEBRA GK 420 t) 45x35 a 2000 | pak | 75
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
PARTIJA 51. FIBROSPUM GELITA TAMPON
1 | Fibrospum Gelita tamponi 1x1x1cm | kom | 50
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 52. Antibakterijski filter za odrasle
1 | Antibakterijski filter za odrasle MP01770 filter carestar 30 | kom | 400
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 53.ELEKTRODE I GELOVI I TRAKE
1 | ECG elektrode | kom | 5000
2 | Gel za ultrazvuk a 1kg | kom | 70
3 | Gel za EEG a 260g | kom | 5
4 | Gel za ECG a 260g | kom | 2
5 | Gel za ultrazvuk a 260g | kom | 60
6 | Trake za ultrazvuk silver | kom | 40
7 | Papir za monitor edan SE-3 80x20 | kom | 5
8 | Papir za monitor - edan 50x15 | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 54. Centralni venski kateter
1 | Dvolumenski centralni venski kateter seldinger 7F zatvarači katetera sa integrisanim valvulama, za sprečavanje povratka krvi sa V iglom iz jednog dela, vodičem sa mekanim J vrhom, dilatatorom, EKG vodič kablom, skalpelom , 5ml LUER LOCK špricem sa sigurnosnim valvulama i klizajućim stegama | kom | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 55. Trake za merenje glukoze u krvi CONTOUR PLUS
1 | Trake za mer.glukoze u krvi CONTOUR PLUS a 50 kom | pak | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 56. Anestezijski set i gasno crevo
1 | Kružni sistem za anesteziju, 22mm, sa mogućnošću razvlačenja do 2m, granom do 1,5m, balonom od 2l i Luerovim kolenom, kapnografija | kom | 50
2 | Linija za monitoring-CO2, dužine 2,45m, konekcija M-M, Luer lock-unutrašnji dijametar 1,2mm | kom | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 57. Igla za insulinski pen
1 | Igla za insulinski pen 30G (0,3x8mm) | kom | 1000
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
| Partija 58.Transfuzioni materijal |  |  |  | P O P U NJ A V A P O N U Đ A Č
1 | Pipeta jednokratna, plasticna 3ml | kom | 1000
2 | Epruveta po Kartelu 12x75 | kom | 3000
3 | Epruveta 16x100mm Kartel | kom | 2000
4 | Mikroploca U dno sa poklopcem | kom | 100
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 59. Flaster - hipoalergijski
1 | Medicinski hipoalergijski flaster na netkanom tekstilu 5cmx10m hirurški, elastični, nalepljen na papirnoj podlozi | kom | 50
| NAPOMENA: Uz ponudu dostaviti uzorke | [5 empty] | ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 60. Elektrode za defibrilaciju
1 | Elektrode za defibrilator Welch Allin aed 20 (p/n 972200 sn: NC230439 ) | kom | 5
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 61. Gumirano platno
1 | Gumirano platno 1,4mx25m | kom | 1
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 62. Špric boce
1 | Špric boca 250ml | kom | 10
2 | Špric boca 500ml | kom | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 63. Sistemi za infuzionu pumpu-Fresenius Kabi
1 | Sistem za infuzionu pumpu- infuzomat Optima PT | kom | 30
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om:
Partija 64.REGULATOR PROTOKA (MERAČ KAPI)
1 | Regulator protoka | kom | 10
ukupno bez PDV-a:
ukupno sa PDV-om: