OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI Moravska br. 2, 12 300 Petrovac na Mlavi, Srbija PIB: 108349629 Tel: 012/327-983, 327-984, Fah: 012/327-985 Matični broj: 17862855 e-mail: javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

OTVORENI POSTUPAK

ZA ZAKLJUČENJE OKVIRNOG SPORAZUMA

JAVNA NABAVKA

LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

Javna nabavke br.BV2/01-2019

(Konkursna dokumentacija u štampanom obliku (word)

+ Tabela obrasca ponude dati u Excel–u)

.

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj BV1/01-37 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku BV1/01-38, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

U otvorenom postupku javne nabavke dobara

–  LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL

JN br.BV2/01-2019

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3 |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok isporuke, mesto isporuke i sl. | 4 |
| III | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 10 |
| IV | Kriterijumi za dodelu ugovora | 11 |
| V | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 12 |
| VI | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 18 |
| VII | Model okvirnog sporazuma | 30 |
| VIII | Model ugovora | 34 |
|  | Ukupno strana: | 36 |

1.  OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

- Podaci o naručiocu:

Naručilac: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi

Adresa: Moravska 2, 12300 Petrovac na Mlavi

Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora: v.d.direktor dr Branko Lukić

Internet stranica naručioca: www.opstabolnicapetrovac.rs

- Vrsta postupka:

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke, a sa ciljem zaključenja okvirnog sporazuma.

- Kontakt:

Za stručna pitanja – Danijela Stevanović 064/64-66-375

za konkursnu dokumentaciju - Tatjana Jovanović   064/64-66-426

Elektronska adresa: javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs

- Predmet nabavke:

Predmet javne nabavke br. BV2/01-2019 je nabavka dobara – Laboratorijskog potrošnog materijala

Oznaka iz opšte g rečnika nabavki:

33696500 –Laboratorijski reagensi

33790000 – Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski predmeti od stakla

38437000 – Laboratorijskie pipete i pribor

Predmet javne nabavke je oblikovan u 12 posebnih istovrsnih celina (partija) .

Okvirni sporazumi će biti zaključen na sledeće vrednosti, po partijama (u dinarima bez pdv-a) :

| Partija | Naziv partije | Procenjena vrednost bez PDV-a |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator COBAS INTEGRA 400 plus | 5.528.000,00 |
| 2 | Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač SYSMEX xt - 1800i | 1.530.000,00 |
| 3 | Reagensi i potrošni materijal za aparata za hemostazu-TROMBOTRACK SELECT 2 | 887.000,00 |
| 4 | Reagensi i potrošni materijal za aparat za kapilarnu glukozu - BIOSEN | 247.100,00 |
| 5 | Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator COBAS e411 | 3.040.500,00 |
| 6 | Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač NIHON KOHDEN MEK-6510K | 360.160,00 |
| 7 | Laboratorijski potrošni materijal | 34.900,00 |
| 8 | Potrošni materijal za polu-automatski analizator urina DIRUI H-500 | 213.400,00 |
| 9 | Test za okultno krvarenje i tumor marker bešike | 77.600,00 |
| 10 | Potrošni materijal za NycoCard™ Reader II | 131.600,00 |
| 11 | Potrošni materijal za analizator acidobaznog statusa OPTI CCA-TS | 366.500,00 |
| 12 | Pipete, nastavci i kutije za nastavke | 82.800,00 |

što odgovara procenjenim vrednostima za svaku od partija. Iznos koji se dobije kada se jedinična cena bez PDV-a pomnoži sa navedenim okvirnim količinama dobara u ponudi, će služiti samo kao način da se primeni kriterijum, odnosno rangiraju pristigle ponude.

Pojedinačni ugovori o javnoj nabavci i/ili narudžbenice iz okvirnog sporazuma će biti zaključivani po realnim potrebama najviše do vrednosti okvirnih sporazuma i u toku njihovog trajanja. Iz navedenog sledi da Naručilac nema obavezu da na osnovu okvirnog sporazuma zaključi ugovor ili narudžbenicu sa dobavljačem, već iste će zaključivati samo u slučaju da postoje potrebe za predmetom nabavke u toku trajanja okvirnog sporazuma.

2  VRSTA , TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS

DOBARA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA

GARANCIJE KVALITETA,

ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA I SL.

| Partija 1. Reagensi i potrošni materijal za biohemijski analizator COBAS INTEGRA 400 plus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  | Jed. mere |  |  |  | okvirne kol. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 | UREAL a 500 |  | kaseta |  |  |  | 46 |  |  |  |
| 2 | GLUC HK a 800 |  | kaseta |  |  |  | 33 |  |  |  |
| 3 | Cholesterol a 400 |  | kaseta |  |  |  | 47 |  |  |  |
| 4 | TRIGL a 250 |  | kaseta |  |  |  | 56 |  |  |  |
| 5 | ASTL a 500 |  | kaseta |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 6 | ALTL a 500 |  | kaseta |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 7 | ALP IFCC a 400 |  | kaseta |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 8 | AMYL2 a 300 |  | kaseta |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 9 | CKL a 200 |  | kaseta |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 10 | CK-MB a 100 |  | kaseta |  |  |  | 14 |  |  |  |
| 11 | LDHI IFCC a 300 |  | kaseta |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | GGT2 a 400 |  | kaseta |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 | BIL-D a 350 |  | kaseta |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | BIL-T a 250 |  | kaseta |  |  |  | 65 |  |  |  |
| 15 | CREAJ a 700 |  | kaseta |  |  |  | 31 |  |  |  |
| 16 | Iron a 200 |  | kaseta |  |  |  | 16 |  |  |  |
| 17 | UIBC a 100 |  | kaseta |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 18 | CA a 300 |  | kaseta |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 19 | HDL - C a 350 |  | kaseta |  |  |  | 17 |  |  |  |
| 20 | PHOS2 a 250 |  | kaseta |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 21 | HbA1c TQ a 150 |  | kaseta |  |  |  | 21 |  |  |  |
| 22 | UA a 400 |  | kaseta |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 23 | TP a 300 |  | kaseta |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 24 | Albumin BCG a 300 |  | kaseta |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | CO2-L a 250 |  | kaseta |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Magnesium a 175 |  | kaseta |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 27 | FERR a 200 |  | kaseta |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 | CRP LX Cobas integra a 300 |  | kaseta |  |  |  | 23 |  |  |  |
| 29 | CLEAN a 150 |  | kaseta |  |  |  | 68 |  |  |  |
| 30 | ISE Calibrator direct 250 ml a 700 |  | pakovanje |  |  |  | 24 |  |  |  |
| 31 | ISE Calibrator indirect/ urine 250 ml a700 |  | pakovanje |  |  |  | 18 |  |  |  |
| 32 | ISE calibrator referent 250 ml a 450 |  | pakovanje |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 33 | Integra ISE Etcher (6 x 11 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 34 | Integra ISE solution 1 (6 x 17,5 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 35 | Integra ISE solution 2 (6 x 9,5 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 36 | Aktivator (9x12 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 37 | ISE Deproteinizator (6 x 21 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 38 | NaCL diluent 9% 6x 22 ml |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | HbA1c TQ Hemolyzing Reagent (6 x 10 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Cobas integra cleaner |  | litar |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 41 | C.F.a.s za automatski sistem (12 x 3 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 42 | PreciControl ClinChem Multi 1 20 x 5 ml |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 43 | PreciControl ClinChem Multi 2 20 x 5 ml |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 44 | PreciControl ClinChem Multi 1 4 x 5 ml |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 45 | PreciControl ClinChem Multi 2 4 x 5 ml |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | C.f.a.s. HbA1c |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | PreciControl HBA1c control N ( 4 x 1 ml) |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 48 | C.f.a.s.Proteins 5x 1 ml |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | C.f.a.s CK-MB 3 x 1 ml |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 50 | C.f.a.s Lipids |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 51 | Mikro-kivete (20 x 1000 kom) |  | pakovanje |  |  |  | 11 |  |  |  |
| 52 | Mixing tower |  | komad |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 53 | Kit Maintenance 400/400 plus |  | komad |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 | Probe Set Integra 400/400 plus |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 55 | Lampa Halogena COBAS INTEGRA |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 56 | Tubing set ISE integra 400 |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | Elektroda ISE Chloride |  | komad |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | Elektroda ISE Potassium |  | komad |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 59 | Elektroda ISE Sodium |  | komad |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 60 | Elektroda reference |  | komad |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 61 | Activator bottle set 50x11 ml |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 62 | Ammonia/Ethanol/CO2 calibrator |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 63 | Ammonia/Ethanol/CO2 control N |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 64 | Ammonia/Ethanol/CO2 Control A |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 65 | D-dimer a100 |  | pakovanje |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Partija 2. Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač SYSMEX xt - 1800i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  | Jed. mere |  |  |  |  | okvirne kol. |  |  |
| 1 | Cellpack EPK 20L |  | pakovanje |  |  |  |  | 42 |  |  |
| 2 | Cellclean 50ml |  | pakovanje |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3 | Stromatolyser 4DL 5L |  | pakovanje |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 4 | Stromatolyser 4DS 1x42ml |  | pakovanje |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 5 | Stromatolyser FB 5L |  | pakovanje |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Sulfolyser SLS 3x500ml |  | pakovanje |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 7 | E CHECK (XE) N 4.5ml L2 |  | komad |  |  |  |  | 10 |  |  |
| Partija 3. Reagensi i potrošni materijal za aparata za hemostazu-TROMBOTRACK SELECT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  |  |  | Jed. mere |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Reagens za određivanje APTT 5x8ml |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Calcium Chloride 0.020m 5x10ml |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 8 |  |
| 3 | Kivete i čelične kiglice za thrombotrack, 1x500 |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 19 |  |
| 4 | Reagens za određivanje INR iz kapilarnog uzorka |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 68 |  |
| 5 | Normalna kontrola za reagens za određjivanje INR iz kapilarnog uzorka 1x0.5mL |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 6 |  |
| Partija 4. Reagensi i potrošni materijal za aparat za kapilarnu glukozu - BIOSEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  |  | Jed. mere |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Chip sensor za odredjivanje glukoze tip II |  |  | komad |  |  |  |  | 2 |  |
| 2 | Hemolizirajuće mikrotube za odredjivanje glukoze/laktata sa kapilarama zapremine 20 uL, 1000 komada u pakovanju |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 4 |  |
| 3 | Sistemski rastvor za odredjivanje glukoze/laktata, kanister od 2.5L |  |  | komad |  |  |  |  | 4 |  |
| 4 | Multistandardni rastvor koncentracije 12 mmol/L, 50 komada u pakovanju |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 4 |  |
| 5 | Kontrolni uzorak za proveru standarda, normalni nivo sa 25 komada u pakovanju |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 3 |  |
| Partija br. 5 Reagensi i potrošni materijal za imunohemijski analizator COBAS e411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. mere |  |  |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Elecsys Anti TG a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 2 | Anti TG calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Elecsys Anti-TPO a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 4 | Elecsys Anti-TPO calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 5 | Elecsys FT3 a 200 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 6 | Elecsys FT3 calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 7 | Elecsys FT4 a 200 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 8 | Elecsys FT4 calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 9 | Elecsys TSH a 200 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 10 | Elecsys TSH calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | Elecsys Cortisol a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | Elecsys Cortisol Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13 | Elecsys FSH a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | Elecsys FSH Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 15 | Elecsys HCG +beta a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 16 | Elecsys HCG +beta Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | Elecsys LH a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 18 | Elecsys LH Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 19 | Elecsys Progesteron a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 20 | Elecsys Progesteron Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 21 | Elecsys Prolactin a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 22 | Elecsys Prolactin Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 23 | Elecsys Testosteron a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 | Elecsys Testosteron Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 25 | Elecsys CA 125 a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 26 | Elecsys CA 125 Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | Elecsys CA 15-3 a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 28 | Elecsys CA 15-3 Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | Elecsys CA 19-9 a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 30 | Elecsys CA 19-9 Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 31 | Elecsys CEA a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 32 | Elecsys CEA Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 33 | Elecsys FREE PSA a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 34 | Elecsys FREE PSACalset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 35 | Elecsys Total PSA a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 36 | Elecsys PSA Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 37 | Elecsys Troponin I STAT a 100 | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| 38 | Elecsys Troponin I STAT Calset | pakovanje (10 kalibracija) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 39 | Precicontrol THYROAB (4x2ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 40 | Precicontrol Troponin (4x2ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 41 | Precicontrol Tumor marker (4x3ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 42 | Precicontrol Universal (4x3ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 43 | Elecsys diluent mulitassay (2x18ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 44 | Diluent universal (2x16ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 45 | CLEANCELL E2010/E411 (6x380ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| 46 | PROCELL E2010/E411 (6x380ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| 47 | SYS CLEAN/ISE CLEANING SOLUTION (5x100ml) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 48 | SYS WASH | komad |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 49 | ASSAY TIPS E2010/E411 (30x120 kom) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 50 | ASSAY CUPS E2010/E411 (60x60kom) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 51 | CLEAN LINER E2010/E411 (1x14kesa) | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 52 | SAMPLE CUPS od 5000 komada u pakovanju | pakovanje |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 53 | KIT MAINTENANCE E2010/E411 (6 meseci) | komad |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 54 | KIT MAINTENANCE E2010/E411 (12meseci) | komad |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Partija br. 6 Reagensi i potrošni materijal za hematološki brojač NIHON KOHDEN MEK-6510K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA | Jed. mere |  |  |  |  |  |  | okvirne kol. |  |  |
| 1 | Isotonac -3 zapremine 20 litara |  | komad |  |  |  |  |  | 34 |  |  |
| 2 | Cleanac zapremine 5 litara |  | komad |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3 | Cleanac -3 zapremine 1000 mL |  | komad |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 4 | Hemolynac 3N zapremine 1000 mL |  | komad |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 5 | Pump tube assy Nihon Kohden |  | komad |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Hematološka kontrolna krv, MEK tip 3D-H |  | komad |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 7 | Hematološka kontrolna krv, MEK tip 3D-N |  | komad |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 8 | Hematološka kontrolna krv, MEK tip 3D-L |  | komad |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Partija br. 7 Laboratorijski potrošni materijal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  | Jed. mere |  |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Pipeta, graduisana zapremine 2 ml, staklo |  | komad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 2 | Pipeta, graduisana zapremine 5 mL, staklo |  | komad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3 | Pipeta, graduisana zapremine 10 mL, staklo |  | komad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 4 | Pokrovna stakla 18x18 mm |  | komad |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |
| 5 | Pipeta po Saliju 0.02 ml |  | komad |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 6 | Sijalica 6V 5W |  | komad |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Sijalica 6V 15W |  | komad |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Plastične epruvete 12x75/100 ml |  | komad |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 9 | Čep za epruvetu- plastični 12x75 |  | komad |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |
| 10 | Predmetna stakla 26x76mm od 50 komada u pakovanju |  | pakovanje |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 11 | Pipeta po Pasteur-u, plastična, 3 mL |  | komad |  |  |  |  |  | 500 |  |  |
| 12 | Posude za bojenje preparata, staklo, Hellendhal |  | komad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 13 | Laboratorijski digitalni sat sa dva vremena |  | komad |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 14 | Menzura, graduisana, 2000 mL staklo |  | komad |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Partija br. 8 Potrošni materijal za polu-automatski analizator urina DIRUI H-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  |  |  | Jed. mere |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Trake za urin sa 11 parametara (sa mikroalbuminurijom) |  |  |  | komad |  |  |  |  | 20000 |  |
| 2 | Trake za urin sa 2 parametra (glucosa+aceton) |  |  |  | komad |  |  |  |  | 6000 |  |
| Partija br.9 Test za okultno krvarenje i tumor marker bešike |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. | NAZIV ARTIKLA |  |  |  | Jed. mere |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Imunohromatografski test za detekciju hemoglobina (krvi) (FOB) u stolici a 25 |  |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 28 |  |
| 2 | Test za tumor marker bešike u urinu a 10 |  |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 1 |  |
| Partija br.10 Potrošni material za NycoCard™ Reader II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R. br. | NAZIV ARTIKLA |  |  |  | Jed. mere |  |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | NycoCard CRP a 48 |  |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 9 |  |
| 2 | Capillary tubes a 200 |  |  |  | pakovanje |  |  |  |  | 2 |  |
| Partija br.11 Potrošni materijal za analizator acidobaznog statusa OPTI CCA-TS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Red. | NAZIV ARTIKLA |  |  |  |  | Jed. mere |  |  |  | okvirne kol. |  |
| 1 | Kasete za gasni analizator Opti CCA-TS2 ili odgovarajuće, 25 komada u pakovanju |  |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 17 |  |
| 2 | Gas boca |  |  |  |  | komad |  |  |  | 3 |  |
| 3 | Kontrolni uzorak za gasni analizator Opti CCA-TS2 ili odgovarajuće |  |  |  |  | pakovanje |  |  |  | 1 |  |
| 4 | Špric za gasne analize sa kalcijum balansiranim Li-heparinom, inkorporiranom iglom sa zaštitnim poklopcem i zaštitnim čepom |  |  |  |  | komad |  |  |  | 100 |  |
| 5 | Kapilare za gasne analize |  |  |  |  | komad |  |  |  | 325 |  |
| 6 | Printer papir dimenzija 75mmx40mm |  |  |  |  | komad |  |  |  | 2 |  |

POSEBNI ZAHTEVI NARUČIOCA:

2.1.vrsta tehničke karakteristike (specifikacije):

U slučaju razlike u pakovanju ponuđenog dobra u odnosu na pakovanje navedeno u obrascu ponude ponuđač je dužan da preračuna cenu ponuđenog dobra na traženo pakovanje u obrascu ponude.

U OKVIRU JEDNE PARTIJE KOJA IMA VIŠE STAVKI Naručilac zadržava pravo promene količine i vrste dobara navedenih u specifikaciji ponude zavisno od svojih potreba.

2.2.kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga:

Naručilac će izvršiti proveru usklađenosti ponuđenih dobara sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Za ponuđeno dobro koje je medicinsko sredstvo potrebno je dostaviti kopiju rešenja o registraciji u ALIMS-u ili link do elektronske verzije ovog dokumenta.

2.3.način sprovođenja kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta:

Naručilac i ponudjač će zapisnički konstatovati preuzimanje dobara prilikom isporuke. U slučaju zapisnički utvrdjenih kvalitativnih i kvantitativnih nedostatka i očiglednih grešaka, ponudjač mora iste otkloniti najkasnije u roku od 8 dana od dana sačinjavanja zapisnika o reklamaciji.

2.4.mesto izvršenja ili isporuke dobara:

Isporuka se vrši na adresu naručioca: Opšta bolnica.Petrovac na Mlavi – Bolnička apoteka, sopstvenim prevozom ponudjača, najkasnije do 14 časova, radnim danom.

2.5. Rok isporuke

U skladu sa rokovima iz konkursne dokumentacije i prihvaćene ponude sukcesivno u roku od godinu dana.

NAPOMENA: NARUČILAC ZADRŽAVA PRAVO, NA OSNOVU ČLANA 93. ZJN-A, DA OD PONUĐAČA ZAHTEVA DODATNA OBJAŠNjENjA, UZORKE, DRUGA DOKUMENTA KOJA DOKAZUJU ISPUNjENOST TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA, A KOJA ĆE MU POMOĆI PRI PREGLEDU, VREDNOVANjU I UPOREĐIVANjU PONUDA PRI ČEMU NEĆE DOZVOLITI PODNOŠENjE NOVIH DOKAZA KOJI BI OD NEODGOVARAJUĆE I NEPRIHVATLjIVE PONUDE NAČINILI ODGOVARAJUĆU I PRIHVATLjIVU

Drugi zahtevi naručioca:

Sertifikati za tražena dobra Neophodno je da ponuđač za svako ponuđeno UVOZNO dobro dostavi kopiju CE sertifikata .

Za sve partije:  ispunjenost traženog asortimana i količina mora biti 100%, u suprotnom ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Ponuđač je dužan da dostavi uzorke za partiju 9. Test za okultno krvarenje i tumor marker mokraćne bešike, redni broj 1. Imunohromatografski test za detekciju hemoglobin (krvi) (FOB) u stolici.

Napomena:

Za partije 1, 2,3,4, 5, 6, 8, 10 i  neophodno je da ponuđač dostavi izjavu proizvođača opreme da su ponuđena dobra kompatibilna sa naznačenim modelom aparata odnosno da u potpunosti odgovaraju aparatima.

Za partiju br.3  - za reagense za hemostazu, FIB i APTT, neophodno je dostaviti ALIMS rešenje za sve stavke osim za čelične kuglice, kivetice i kalcijum-hlorid. Takođe je neophodno dostaviti i uputstvo za upotrebu (insert za ponuđene reagense i kontrolu za određivanje INR-a iz kapilarnog uzorka). Čelične kuglice i kivetice se naručuju zajedno kao jedna stavka.

Napomene za partiju 3:

            - Za reagens za određivanje INR-a iz kapilarnog uzorka, u originalnom uputstvu za rad treba da bude naznačeno da je test namenjen radu na aparatu THROMBOTRACK, sa priloženom kalibracionom tabelom za navedeni aparat.

            - Kontrole koje su prilagođene određivanju INR sa uzorcima iz kapilarne krvi moraju biti bez potrebe dodavanja kalcijum hlorida.

            - Stabilnost reagensa nakon rekonstitucije na temperaturi od 2-8º C mora biti najmanje 3 dana.

            - Reagens za određivanje INR iz kapilarnog uzorka koji se nudi, mora omogućiti da se najviše 50 mikrolitara uzorka uzme pacijentu, bez prethodne dilucije uzorka.

            - Reagens za određivanje INR-a iz kapilarnog uzorka mora biti spreman za upotrebu 15 min nakon rekonstitucije destilovanom vodom bez potrebe za dodatnim diluentima.

            - Uz reagens za određivanje fibrinogena potrebno je dostaviti imidazol puffer 125 ml, 3 normalne kontrole od 1 ml i 1 patološku kontrolu od 1 ml.

Napomene za partiju 12:

- redni broj 1 Automatska, jednokanalna, fiksna pipeta za zapreminu od 200 mikrolitara: Netačnost automatske pipete ne sme biti veća od 0,7%, nepreciznost mora biti manja od 0,3%. Automatska pipeta mora u potpunosti da odgovara žutim nastavcima koji su dati u specifikaciji potražnje. Dostaviti dokaz proizvođača o navedenim karakteristikama.

- redni broj 2 Automatska, jednokanalna, varijabilna pipeta za zapremine od 20 do 200 mikrolitara: podela mora biti na 0,2 mikrolitara, netačnost na srednjoj zapremini ne sme da bude veća od 1,1%, a nepreciznost mora biti manja od 0,4% na srednjoj zapremini. Dostaviti dokaz proizvođača o navedenim karakteristikama.

- redni broj 3 Automatska, jednokanalna, varijabilna pipeta za zapremine od 100 do 1000 mikrolitara: podela mora biti na 1 mikrolitar, netačnost na srednjoj zapremini ne sme biti veća od 1,0%, a nepreciznost mora biti manja od 0,4% na srednjoj zapremini. Dostaviti dokaz proizvođača o navedenim karakteristikama.

3.  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ

ČLANA 75. I 76. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane čl. 75. Zakona, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANjA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | IZJAVA kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) i stav 2. ZJN, definisane ovom konkursnom dokumentacijom |  |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN); |  |  |
| 3. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN); |  |  |
| 4. | Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN). |  |  |
| 5. | Važeća dozvola nadležnog organa za obavljanje delatnosti prometa dobara iz predmeta javne nabavke. | Rešenje Ministarstva zdravlja |  |
| 6 | Sva Ponuđena medicinska sredstva koja podlezu registraciji moraju biti upisana u Registar ALIMS-a | Ponuđač je u obavezi da u svojoj ponudi dostavi navedene dokaze ili navede link pomoću koga registracija ponuđenog dobra može biti proverena. |  |
|  | DODATNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANjA |  |
| 1. | Uslov: Sertifikati za tražena dobra Dokaz: Neophodno je da ponuđač za svako ponuđeno UVOZNO dobro dostavi kopiju CE sertifikata (znaka) |  | Dostavljanje Ce sertifikata |
| 2. | Uslov: Kadrovski kapacitet Dokaz:Izjava ponuđača da ima u radnom odnosu jednog zaposlemog Dipl. farmaceuta / lekara. |  | Fotokopija radne knjižice ili obrasca M1/M2 |
| 3. | Uslov:Tehnički kapacitet Dokaz:Izjava ponuđača da poseduje jedno dostavno vozilo. Fotokopije saobraćajne dozvole |  | Fotokopije saobraćajne dozvole |

Napomena:

U skladu sa članom 78. ZJN ponuđači koji su upisani u registar ponuđača nisu u obavezi da u okviru svoje ponude dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. stav 1. tačke od 1) do 4) ZJN.

- Ponuđači koji su upisani u registar ponuđača su u obavezi da u okviru svoje ponude dostave odgovarajući  dokaz (izvod) - rešenje o upisu u registar ponuđača.

- Ponuđač može dokaze dostaviti u neoverenim kopijama.

- Naručilac zadržava pravo provere originalne dokumentacije za sve tražene dokaze.

- Ukoliko ponuđač ne ispuni sve tražene uslove, odnosno ne dostavi odgovarajuće dokaze za njih, njegova ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva odbiti.

- Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa:

Izvod iz registra Agencije za privredne registre;

Rešenje (izvod) o upisu ponuđača u  Registar ponuđača koji se vodi kod APR-a.

Rešenja o registraciji leka/medicinskog sredstva u ALIMS-u

4. KRITERIJUMI ZA DODELU OKVIRNOG SPORAZUMA I

POJEDINAČNIH UGOVORA/NARUDžBENICA

Kriterijum za dodelu ugovora je  „najniža ponuđena cena“.

U slučaju jednakih ponuda primenom kriterijuma ,,najniža ponuđena cena“, za zaključenje okvirnog sporazuma kao rezervni element kriterijuma primeniće se duži rok plaćanja, u slučaju istog roka plaćanja kao sledeći rezervni element kriterijuma primenjivaće se kraći rok isporuke.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o zaključenju okvirnog sporazuma, naručilac će okvirni sporazum dodeliti ponuđačima koji budu izvučeni putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača koji imaju istu najnižu ponuđenu cenu i najkraći rok isporuke ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući naziv ponuđača kome se okvirni sporazum dodeljuje.

Okvirni sporazum se zaključuje na period od jedne godine od dana potpisivanja okvirnog sporazuma.

5.  UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

Nepridržavanje uputstava i nedostavljanje svih traženih podataka i informacija koje su navedene u konkursnoj dokumentaciji ili podnošenje ponude koja ne odgovora uslovima predviđenim u konkursnoj dokumentaciji, predstavlja u svakom pogledu rizik za PONUĐAČA i kao rezultat može imati odbijanje ponude.

- PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA BITI SASTAVLJENA

Ponuda mora biti sačinjena na srpskom jeziku.

Prateća dokumenta i štampana literatura koju obezbedi ponuđač mogu biti na drugom jeziku, pod uslovom da ih prati tačan prevod relevantnih pasusa, na srpski ili engleski jezik.

- NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINjENA

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica Petrovaca na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi sa naznakom:

„Ponuda za javnu nabavku labortorijskig potrošnog materijala, partije …….

JN br. BV2/01-2019, – NE OTVARATI.“

Ponude su blagovremene ako su primljene od strane naručioca do 03.04.2019,godine do 10,00 časova. Otvaranje ponuda izvršiće se dana 03.04.2019. godine u 10,30 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom i naručilac će je po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno, u skladu sa članom 104. stav 4  Zakona.

Ponuda mora da sadrži:

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 5);

6) Obrazac izjave podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 6)

7) Obrazac izjave o posedovanju jednog dostavnog vozila (Obrazac 7)

8) Obrazac izjave o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta (Obrazac 8)

9) Izjava o vrsti finansijske garancije (Obrazac 9)

10) Model okvirnog sporazuma  - popunjen, potpisan i pečatom overen;

11) Model ugovora  - popunjen, potpisan i pečatom overen.

Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrasce date u konkursnoj dokumentaciji potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će potpisivati i pečatom overavati obrasce date u konkursnoj dokumentaciji, izuzev Izjave o nezavisnoj ponudi i Izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona, koje moraju biti potpisane i overene pečatom od strane svakog ponuđača iz grupe ponuđača. U slučaju da se ponuđači opredele da jedan ponuđač iz grupe potpisuje i pečatom overava obrasce date u konkursnoj dokumentaciji (izuzev pomenutih izjava), navedeno treba definisati sporazumom kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji čini sastavni deo zajedničke ponude saglasno čl. 81. Zakona.

Ukoliko je neophodno da ponuđač ispravi greške koje je napravio prilikom sastavljanja ponude i popunjavanja obrazaca iz konkursne dokumentacije, dužan je da pored takve ispravke stavi potpis osobe ili osoba koje su potpisale obrazac ponude i pečat ponuđača.

- PARTIJE

Predmetna javna nabavka je oblikovana u 11 partija.

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili obe partije. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu za obe partije, ona mora biti podneta tako da se svaka partija može posebno ocenjivati.

Svaka partija je predmet posebnog okvirnog sporazuma.

- PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na isti način na koji je podneo i samu ponudu - neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji.

Izmene i dopune ponude se vrše na taj način što ponuđač podnosi naručiocu izmenjene i/ili dopunjene dokumente, obrasce ili druge delove ponude, uz prateći dopis, potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica ponuđača u kome su izmene i/ili dopune obrazložene.

Opoziv ponude ponuđač vrši tako što naručiocu podnosi neposredno ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, dokument u kome jasno navodi da opoziva podnetu ponudu, a koji je potpisan i pečatiran od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bolnica Petrovaca na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi sa naznakom:

„Izmena / Dopuna / Opoziv / Izmena i dopuna - ponude za javnu nabavku LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, JN br. BV2/01-2019 –Partija __________ NE OTVARATI”

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče, niti da menja, niti da dopunjuje svoju ponudu.

6. UČESTVOVANjE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude, ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču,  a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) do 6) Zakona i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača potpisati ugovor,

- ponuđaču koji će u ime grupe ponuđača dati sredstvo obezbeđenja,

- ponuđaču koji će izdati račun,

- računu na koji će biti izvršeno plaćanje,

- obavezama svakog od ponuđača iz grupe ponuđača za izvršenje ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji, u skladu sa Uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova.

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANjA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLjIVOST  PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja

9.1 Način i uslovi plaćanja: 30 ili više dana od dana ispostavljanja fakture, a po izvršenoj isporuci.

9.2 Rok trajanja: Rok trajanja dobra iznosi minimum 6 meseci od dana isporuke

dobara. (nije neophodno navoditi posebno rok trajanja u ponudi - podrazumeva se

parafiranjem modela ugovora (član 6).

9.3 Rok isporuke dobara: do 5 dana od prijema narudžbine Naručioca.

9.4 Zahtev u pogledu roka važenja ponude: Rok važenja ponuda ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda. U slučaju isteka roka važenja ponuda, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Valuta:Vrednosti se u postupku javne nabavke iskazuju u dinarima.

Način na koji mora biti navedena i izražena cena u ponudi: Cene u ponudi se iskazuju u dinarima, bez poreza na dodatu vrednost. U slučaju da u podnetoj ponudi nije naznačeno da li je ponuđena cena sa ili bez PDV, smatraće se, saglasno Zakonu o javnim nabavkama, da je ista data bez PDV.

Do promene cene može doći isključivo u slučaju promene cena na tržištu i to samo u visini procenta uvećanja.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona o javnim nabavkama.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENjA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENjA ISPUNjENjA OBAVEZA PONUĐAČA

Dobavljač je obavezan da prilikom potpisivanja okvirnog sporazuma ili u roku od 10 dana od obostranog potpisivanja, dostavi blanko menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije (kao dokaz dostaviti izvod iz registra Narodne banke Srbije) overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje ili lica čiji potpis se nalazi u kartonu deponovanih potpisa, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlaćenje, u visini od 10% od vrednosti dostavljene ponude (bez PDV-a). Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju. Menica za dobro izvršenje posla iz stava 1. ovog člana mora biti original i izdata sa rokom važenja ne kraćim od 40 (četrdeset) dana od dana isteka važenja okvirnog sporazuma.

12. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte na e-mail javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs  ili faksom na broj 012/327-987 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude, pri čemu mogu da ukažu naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br: BV2/01-2019”.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona.

13. DODATNA OBJAŠNjENjA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANjA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NjEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. Zakona).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

14. KORIŠĆENjE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

15. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 167. Zakona.

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu okvirnog sporazuma u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN. Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se podnosi naručiocu neposredno, poštom na adresu ...., preporučeno sa povratnicom, na e-mail ..... javnenabavke@opstabolnicapetrovac.rs ili faksom na broj .... 012/327-987 , a može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, uz uplatu propisane takse.

Naručilac objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici najkasnije u roku od dva dana od prijema zahteva za zaštitu prava.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije 7 (sedam) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63 st. 2 ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac nije iste otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz čl. 149 st. 3. ZJN, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o zaključenju okvirnog sporazuma ili odluke o obustavi postupka, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 (deset) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora, koja će biti doneta u realizaciji okvirnog sporazuma, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki. Shodno članu 112. stav 2. tačka 1) Zakona zahtev za zaštitu prava podnet na odluku o dodeli ugovora/izdavanju narudžbenice ne zadržava dalje aktivnosti naručioca, tj. naručilac može zaključiti ugovor/izdati narudžbenicu izabranom ponuđaču i pored uloženog zahteva za zaštitu prava.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke, ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

2) naziv i adresu naručioca;

3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 156. Zakona;

7) potpis podnosioca.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da prilikom podnošenja zahteva na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu od 120.000,00 dinara, kao i da postupi u svemu saglasno Uputstvu o uplati republičke administrativne takse koji se nalazi na sajtu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.

UPUTSTVO O UPLATI TAKSE ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA

Kao dokaz o uplati takse prihvatiće se:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga;

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši - 120.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; naziv Naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke.

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1.

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava);

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom.

16. ROK U KOJEM ĆE OKVIRNI SPORAZUM BITI ZAKLjUČEN

Okvirni sporazum će biti zaključen u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava iz člana 149. ZJN.

Nakon što naručilac ponuđačima dostavi potpisani okvirni sporazum, ponuđači su dužni da u roku od tri dana naručiocu pošalju potpisani okvirni sporazum.

VI OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. i 76. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 5);

6) Obrazac izjave podizvođača o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke - čl. 75. ZJN, navedenih ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 6)

7) Obrazac izjave o posedovanju jednog dostavnog vozila (Obrazac 7)

8) Obrazac izjave o posedovanju neophodnog kadrovskog kapaciteta (Obrazac 8)

9) Izjava o vrsti finansijske garancije (Obrazac 9)

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku dobara – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj BV2/01-2019

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE nabavka dobara – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj BV2/01-2019

| Rok i način plaćanja |  |
| --- | --- |
| Rok isporuke |  |
| Mesto i način isporuke |  |
| Rok važenja ponude |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

TABELA KOJA JE SASTAVNI DEO OBRASCA  PONUDE DATA JE U

EXCEL OBRASCU  (u prilogu)

(OBRAZAC 2)

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Obrazac strukture cene sadržan je u obrascu ponude

Smatraće se da je sačinjen obrazac strukture cene ukoliko su osnovni elementi ponuđene cene – pravilno popunjeni u obrascu ponude .

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANjA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj BV2/01-2019, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

(OBRAZAC 5)

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA  O ISPUNjENOSTI OBAVEZNIH ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE -  ČL. 75. I 76. ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

I Z J A V U

Ponuđač  _____________________________________________[navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj BV2/01-2019, ispunjava sve uslove iz čl. 75. i 76. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);

- Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);

- Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);

- Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom, na koji način svaki ponuđač iz grupe ponuđača izjavljuje da ispunjava obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 4) ZJN, a da dodatne uslove ispunjavaju zajedno.

(OBRAZAC 6)

OBRAZAC IZJAVE PODIZVOĐAČA  O ISPUNjENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE -  ČL. 75. ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik podizvođača, dajem sledeću

I Z J A V U

Podizvođač  _____________________________________________[navesti naziv podizvođača] u postupku javne nabavke LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA (godišnje potrebe, JN broj BV2/01-2019, ispunjava sve uslove iz čl. 75. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku, i to:

- Podizvođač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);

- Podizvođač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);

- Podizvođač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);

- Podizvođač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN).

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica podizvođača i overena pečatom.

(OBRAZAC 7)

IZJAVA

PONUĐAČA O POSEDOVANjU

NEOPHODNOG TEHNIČKOG KAPACITETA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da posedujemo jedno  dostavno vozilo.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 8)

IZJAVA

PONUĐAČA O POSEDOVANjU NEOPHODNOG

KADROVSKOG KAPACITETA

Izjavljujemo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ima u radnom odnosu jednog  zaposlenog Dipl.farmaceuta / lekara.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 9)

IZJAVA O VRSTI  FINANSIJSKE GARANCIJE

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 124/12, 14/15 i 68/15),  dostavićemo NARUČIOCU, Opštoj bolnici Petrovac na Mlavi, prilikom potpisivanja okvirnog sporazuma ,

1.	BLANKO MENICU  na iznos od 10% od ugovorene vrednosti kojom se obezbeđuje ispunjenje ugovornih obaveza.

2.	Menično ovlašćenje kojim ovlašćujemo naručioca da, u slučaju neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovornih obaveza, popuni menični blanket i isti prosledi nadležnoj Banci na naplatu.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

XIII MODEL OKVIRNOG SPORAZUMA

Ovaj okvirni sporazum zaključen je između:

Naručioca ..............................................................................

sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:.......................... Matični broj: ........................................

koga zastupa...................................................................

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Dobavljača ................................................................................................

sa sedištem u ............................................, ulica .........................................., PIB:.......................... Matični broj: ........................................

koga zastupa...................................................................

(u daljem tekstu: Dobavljač )

OKVIRNI SPORAZUM

ZA JAVNU NABAVKU LABORATORIJSKOG POTROŠNPOG MATERIJALA

ZA PARTIJE___________

Strane u okvirnom sporazumu saglasno konstatuju:

- da je Naručilac u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sproveo otvoreni postupak javne nabavke dobara – LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA br. BV2/01-2019, sa ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od jedne godine;

- da je Naručilac doneo Odluku o zaključivanju okvirnog sporazuma broj ............ od ................., u skladu sa kojom se zaključuje ovaj okvirni sporazum između Naručioca i Dobavljača

- da je Dobavljač  dostavio Ponudu br............ od..............................., koja čini sastavni deo ovog okvirnog sporazuma (u daljem tekstu: Ponuda Dobavljača ), koja je zavedena kod Naručioca pod br. ______________ od ____________ 2019. godine

- ovaj okvirni sporazum ne predstavlja obavezu naručioca da zaključi ugovor o javnoj nabavci;

- obaveza nastaje zaključivanjem pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci na osnovu ovog okvirnog sporazuma.

PREDMET OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 1.

Predmet okvirnog sporazuma je utvrđivanje uslova za zaključivanje pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci dobara – LABORATORIUJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, između Naručioca i Dobavljača , u skladu sa uslovima iz konkursne dokumentacije za JN br. BV2/01-2019, ponudom Dobavljača, odredbama ovog okvirnog sporazuma i stvarnim potrebama Naručioca.

Član 2.

Predmet okvirnog sporazuma je sukcesivno nabavljanje Laboratorijskog potrošnog materijala, prema specifikaciji koja se nalazi u prilogu ovog sporazuma.

Specifikacija sa količinama dobara, data je u prilogu ovog okvirnog sporazuma i čini njegov sastavni deo. Količine u specifikaciji su okvirne za sve vreme važenja okvirnog sporazuma i u vreme sprovođenja sporazuma mogu da se menjaju. Naručilac će laboratorijski potrošni materijal naručivati prema stvarnim potrebama. Okvirne količine zavise i od finansijskih sredstava i drugih promena na koje naručilac nema uticaja.

VAŽENjE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 3.

Ovaj okvirni sporazum se zaključuje na period od jedne godine, a stupa na snagu danom potpisivanja  učesnika sporazuma i dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 9. okvirnog sporazuma.

VREDNOST OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 4.

Vrednost okvirnog sporazuma iznosi ............................ dinara bez obračunatog PDV-a, odnosno ......... dinara sa obračunatim PDV-om (upisuje se procenjena vrednost javne nabavke – prihaćenih partija].

NAČIN I USLOVI IZDAVANjA POJEDINAČNIH UGOVORA

Član 5.

Nakon zaključenja okvirnog sporazuma, Kupac će sa Dobavljačem zaključiti jedan ili više pojedinačnih ugovora o javnoj nabavci u skladu sa jediničnim cenama utvrđenim u ovom sporazumu.

Pojedinačni ugovori važe do realizacija ukupno ugovorenih količina.

Pojedinačni ugovor o javnoj nabavci se zaključuje pod uslovima iz ovog okvirnog sporazuma u pogledu predmeta nabavke, cena, načina i rokova plaćanja, rokova isporuke dobara i drugih bitnih elemenata.

Ugovori o javnoj nabavci koji se zaključuju na osnovu okvirnog sporazuma moraju se dodeliti pre završetka trajanja okvirnog sporazuma, s tim da se trajanje pojedinih ugovora zaključenih na osnovu okvirnog sporazuma ne mora podudarati sa trajanjem okvirnog sporazuma, već po potrebi može trajati kraće ili duže.

NAČIN I ROK PLAĆANjA

Član 7.

Rok plaćanja je ................ dana od dana prijema ispravnog računa, a nakon izvršenog prijema dobara, na osnovu pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci zaključenog u skladu sa ovim okvirnim sporazumom.

Račun iz prethodnog stava se dostavlja Naručiocu na adresu: Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska br.3, 12300 Petrovac na Mlavi.

ROK I MESTO ISPORUKE

Član 8.

Dobavljač je dužan da isporuku predmeta nabavke izvrši u roku koji je definisan pojedinačnim ugovorom o javnoj nabavci koji je zaključen između Naručioca i Dobavljača, u skladu sa ovim okvirnim sporazumom.

Rok za isporuku dobara ne može biti duži od 5 dana od dana prijema porudžbine predstavnika Naručioca.

Dobavljač je u obavezi da isporuku dobara vrši sukcesivno, a sve prema dinamici i količini koju odredi naručilac, bez obzira da li je radni ili neradni dan.

Isporuka svih dobara se vrši u bolničkoj apoteci naručioca na adresi Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Moravska br.2, 12300 Petrovac na Mlavi i tom prilikom Dobavljači su obavezni da poštuju vreme isporuke - dostavlja se do 14.00 časova.

SREDSTVA OBEZBEĐENjA ZA IZVRŠAVANjE OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 9.

Dobavljač se obavezuje da u trenutku zaključenja ovog okvirnog sporazuma, predaju Naručiocu blanko sopstvene menice, kao obezbeđenje za izvršenje okvirnog sporazuma, koje moraju biti evidentirane u Registru menica.

Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje - pismo, sa naznačenim iznosom od 10 % od procenjene vrednosti okvirnog sporazuma bez PDV-a.

Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju dobavljač navodi u meničnom ovlašćenju - pismu. Rok važenja menice je 30 dana duži od isteka važenja okvirnog sporazuma.

Naručilac će unovčiti datu menicu ukoliko Dobavljač obaveze po okvirnom sporazumu u ugovorima zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma ne budu blagovremeno ili pravilno realizovane, odnosno ukoliko Dobavljač prestane da ih realizuje.

RASKID OKVIRNOG SPORAZUMA

Član 11.

Ovaj Sporazum se može raskinuti na opravdani zahtev Naručioca ili Dobavljača.

Naručilac može raskinuti ovaj Sporazum u odnosu na određenog dobavljača u slučajevima:

- U slučaju bitnih povreda odredaba sporazuma ili povreda koje se ponavlјaju, sporazum

može da raskine svaka ugovorna strana. Raskid sporazuma zahteva se pismenim putem, uz

raskidni rok od 10 (deset) dana.

- Raskid sporazuma iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana moguć je samo ukoliko je

druga strana u sporazumu prethodno upozorena na bitne povrede ili povrede koje se

ponavlјaju i ukoliko iste nije otklonila u ostavlјenom roku koji mora biti razuman.

- Raskid sporazuma iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana može da izvrši samo

strana u sporazumu koja je svoje dospele obaveze iz sporazuma u potpunosti i

blagovremeno izvršila.

- Raskidom okvirnog sporazuma prestaje mogućnost zaklјučenja pojedinačnih ugovora

između Dobavlјača i Kupaca.

- Raskid okvirnog sporazuma nema uticaja na pojedinačne ugovore, zaklјučene na osnovu

ovog sporazuma i isti se izvršavaju u skladu sa odredbama tih ugovora i ovog

sporazuma, osim ukoliko Fond, ceneći okolnosti konkretnog slučaja, ne odluči

drugačije.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.

Za sve što nije regulisano ovim okvirnim sporazumom primenjivaće se odredbe zakona koji regulišu obligacione odnose, kao i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

Član 13.

Sve sporove koji proisteknu u realizaciji ovog okvirnog sporazuma, strane u ovom okvirnom sporazumu će rešavati sporazumno. U slučaju da sporazum nije moguć, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost po mestu sedišta kupca.

Član 14.

Ovaj sporazum sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka na srpskom jeziku, od kojih se svakoj ugovornoj strani uručuju po 2(dva) primerka.

| DOBAVLjAČ |  | NARUČILAC |
| --- | --- | --- |

Napomena: Ponuđač je u obavezi da potpiše i pečatira ovaj model okvirnog sporazuma i tako se izjasni da je u svemu saglasan sa modelom okvirnog sporazuma i da prihvata da u slučaju da bude pozvan na zaključenje okvirnog sporazuma, isti zaključi u svemu u skladu sa modelom okvirnog sporazuma iz predmetne konkursne dokumentacije. Ovaj model okvirnog sporazuma predstavlja sadržinu okvirnog sporazuma koji će biti zaključen sa dobavljačima. Okvirni sporazum će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li dobavljači podnose zajedničku ponudu, ponudu sa podizvođačem, prema broju dobavljača (3 ili više) i slično.

12. MODEL UGOVORA

MODEL UGOVORA (ponuđač treba da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje

da je saglasan sa sadržinom modela ugovora) Samo 1 model ugovora – za sve ponuđene partije

*U slučaju podnošenja zajedničke ponude, odnosno ponude sa učešćem podizvođača, u modelu ugovora odnosno ugovoru moraju biti navedeni svi ponuđači iz grupe ponuđača, odnosno svi podizvođači.

N A C R T

UGOVORA O KUPOPRODAJI

LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA

__________________________________________________________________________________________

( naziv preduzeća, adresa, sedište, ime lica koje zastupa firmu, broj žiro-računa )

__________________________________________________________________________________________

( u daljem tekstu ovog ugovora: PRODAVAC )

I

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, Petrovac na Mlavi, Moravska br.2, koga zastupa v.d.direktor dr Branko Lukić

( u daljem tekstu ovog ugovora: KUPAC).

Zajednički naziv za potpisnike ovog Ugovora je: UGOVORNE STRANE

Zaključili su dana _______________________.godine.

- PREDMET UGOVORA

1.1. Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja LABORATORIJSKOG POTROŠNOG MATERIJALA, i to za partije:

__________________________________________________________________________________________

(navesti boj partije)

Sastavni deo ovog Ugovora je Ponuda sa svim prilozima PRODAVCA broj ________ od __________ 2019.g. koja je zavedena kod naručioca pod brojem ____________ od ______ 2019. i dostavljena u otvorenom postupku javne nabavke objavljene na Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca dana _________. godine i prihvaćena od strane Komisije za javne nabavke KUPCA.

- CENA

2.1. Cene robe utvrđene su na osnovu prihvaćene ponude (predračunom) PRODAVCA broj ________ od ________2019.god. Cene se mogu menjati samo iz opravdanih razloga uz obostranu saglasnost prodavca i kupca.

2.2. Ugovorena vrednost kupoprodaje iznosi _________________ dinara sa mogućnošću korekcije saglasno predhodnoj tački i tački 4.2. ovog ugovora.

3.  ROK I NAČIN PLAĆANJA.

3.1. KUPAC se obavezuje da plaćanje po ovom Ugovoru izvrši

_________________________________________________________________________.

( navesti način i rok plaćanja u skladu sa ponudom Kupca )

3.2.Plaćanje po ovom ugovoru u 2019. godini vršiće se do nivoa sredstava obezbeđenih Finansijskim

planom za 2019. godinu, za ove namene.

3.3.Za obaveze koje po ovom  Ugovoru dospevaju u 2020. godini, naručilac će izvršiti trebovanje preostalih količina i plaćanje dobavljaču po obezbeđivanju finansijskih sredstava usvajanjem Finansijskog plana za 2020. godinu ili donošenjem Odluke o privremenom finansiranju.

U suprotnom Ugovor prestaje da važi bez naknade štete zbog nemogućnostipreuzimanja obaveza od strane naručioca.

- ROK, MESTO  I DINAMIKA ISPORUKE

4.1. Roba koja je predmet ovog Ugovora isporučuje se na paritetu F-co magacin kupca.

4.2. PRODAVAC se obavezuje da u periodu od  jedne godine od potpisivanja ovog Ugovora  isporuči KUPCU celokupnu ugovorenu količinu robe sa mogućnošću korekcije +/- 5% u zavisnosti od potreba kupca.

4.3. Roba se isporučuje sukcesivno u dogovorenim količinama, u roku od _______ dana od dana prijema trebovanja ( specifikacije ) kupca.

4.4. Produženje roka isporuke toleriše se samo u slučaju više sile.

- KVALITET I KOLIČINA

5.1. Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog ugovora mora u potpunosti odgovarati

- važećim domaćim ili međunarodnim standardima za tu vrstu robe;

- uverenje o kvalitetu i atestima dostavljenim uz ponudu Prodavca i

- dostavljenim uzorcima proizvoda (samo u slučaju da to naknadno taži naručilac, pre donošenja odluke o dodeli ugovora).

5.2. KUPAC je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez prethodne najave mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke proizvoda iz bilo koje isporuke dostavi nezavisnoj specijalizovanoj instituciji radi analize.

5.3. U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret PRODAVCA.

5.4. Kvantitativni prijem robe vrši se prilikom prijema robe u prisustvu predstavnika ugovornih strana. Eventualna reklamacija od strane Kupca na isporučene količine mora biti sačinjena u pisanoj formi i dostavljena Kupcu u roku od 24 (dvadeset četiri) časa.

5.5. Ukoliko bilo koja isporuka na zadovoljava kvalitet i dogovorenu količinu, PRODAVAC je u obavezi da je zameni ispravnom u roku od 7 (sedam) dana.

5.6. KUPAC zadržava pravo da ne prihvati isporuku , odnosno vrati isporučena dobra ukoliko PRODAVAC ne poštuje odredbe o kvalitetu navedene u konkursnoj dokumentaciji ili nisu u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika koji se odnose na dobra ili isporučuje dobra koja nisu navedena u spisku proizvođača u okviru konkursne dokumentacije. U slučaju da KUPAC 3 puta u toku trajanja ugovora ne prihvati isporuku, odnosno vrati isporučena dobra naručilac može otkazati ugovor uz otkazni rok od 8 dana.

5.7. KUPAC i PRODAVAC posebnim sporazumom dogovaraju dinamiku i obim vanrednih sukcesivnih isporuka dobara (isporuka bez sačinjenog blagovremenog trebovanja iz stava 2. ovog člana).

5.8. KUPAC ima pravo da u toku trajanja ugovora, a u okviru ukupno ugovorene vrednosti dobara, izvrši preraspodelu u količinama istih, prema svojim potrebama.

5.9. KUPAC i PRODAVAC su saglasni da KUPAC može zahtevati isporuku i srodnih dobara nenavedenih u obrascu ponude ili dobra drugih karakteristika ili drugih proizvođača u odnosu na ugovorena dobra. U slučaju iz ovog stava PRODAVAC ima pravo na isplatu kupoprodajne cene za ta dobra prema svom zvaničnom cenovniku.

5.10.PRODAVAC je dužan da sukcesivnu isporuku izvrši na dan i u količinama određenim blagovremenim trebovanjem. Ukoliko PRODAVAC nije u mogućnosti da sukcesivnu isporuku u celosti izvrši, dužan je da o tome pismenim putem obavesti naručioca najmanje pre roka za sukcesivnu isporuku. U tom slučaju, KUPAC ima pravo da robu sadržanu u sukcesivnom trebovanju nabavi od trećeg lica.

- VIŠA SILA

7.1. Nastupanje više sile oslobađa od odgovornosti Ugovorne strane za kašnjenje u izvršenju ugovorenih obaveza. O datumu nastupanja, trajanju i datumu prestanka više sile, ugovorene strane su obavezne, da jedna drugu obaveste pismenim putem u roku od 24 (dvadeset četiri) časa.

7.2. Kao slučaj više sile smatraju se prirodne katastrofe, požar, poplava, eksplozija, transportne nesreće, odluke organa vlasti i drugi slučajevi, koji su Zakonom utvrđeni kao viša sila.

- SPOROVI

8.1. UGOVORNE STRANE su sagalasne da se eventualni sporovi po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno, a u slučaju spora ugovaraju stvarnu i mesnu nadležnost po mestu sedišta kupca.

- VAŽENJE UGOVORA

Ovaj ugovor se zaključuje na određeno vreme od 12 meseci, do realizacije ugovorenih obaveza.

Naručilac ima pravo jednostranog raskida ovog ugovora ili dela ugovora i pre realizacije svih ugovorenih obaveza u slučaju realizacije centralizovanih javnih nabavki na nivou Republike Srbije.

- RASKID UGOVORA

9.1. Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovornih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora.

9.2. Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

9.3. Ukoliko u navedenom roku druga strana ne odgovori na zahtev ugovor će se smatrati raskinuti.

- IZMENE I DOPUNE

11.1. Izmene i dopune teksta ovog Ugovora moguće su samo uz pristanak obe UGOVORNE STRANE koji je dat u pisanom obliku.

- STUPANJE NA SNAGU  UGOVORA

12.1. Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja obe ugovorne strane.

- ZAVRŠNE ODREDBE

12.1. Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka na srpskom jeziku, od kojih se svakoj ugovornoj strani uručuju po 2(dva) primerka.

12.2. Sastavni deo ovog Ugovora su i njegovi prilozi i to:  Ponuda br. ............ od ............2019 i Finansijska garancija prodavca.

UGOVORNE STRANE:

KUPAC								PRODAVAC

OPŠTA BOLNICA

PETROVAC NA MLAVI

v.d.d i r e k t o r

Dr Banko Lukić